附件2

食品经营许可现场核查表（原3-3）2

适用于□餐饮服务经营者（小微餐饮）、□就餐人数50人（含50人）以下的单位食堂

（□建筑工地食堂 □机关企事业单位食堂 □养老机构食堂 □其他食堂）。

名    称：

经营场所：

法定代表人（负责人）：

核查日期：　      年　  　　 月　 　 　 日

经营项目：□热食类食品制售  □冷食类食品制售

□糕点类食品制售（□含裱花蛋糕    □不含裱花蛋糕）

□自制饮品制售  （□普通类）

| 核查内容 |  | 核查和评价方法 | 编号 | 是否 关键项 | 检查结果 （在□内打“√”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 1．选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区,不得设在易受到污染的区域.距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25米以上；加工用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 | 1 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 2. 食品处理区建筑材料与结构 | 地面应平整、不渗水、无毒、无异味、易于清洗、防滑；下水道保持通畅。 | 2 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 墙壁应当采用无毒、无异味、不易积垢、易清洗的浅色、不渗水材料覆涂，食品处理区有1.5米以上的墙裙，专间铺设到顶。 | 3 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 天花板应采用无毒、无异味、光洁、不吸水、耐腐蚀、耐温的浅色材料涂覆或装修。 | 4 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 门、窗应当采用易清洗、不吸水的材料制作，与外界相通的门或可开启的窗应有有效通风、防尘、防蝇、防鼠和防虫措施。 | 5 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 3.流程布局 | 食品处理区设置在室内，与就餐场所分开，布局合理，避免交叉污染。 | 6 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 制作冷食类食品应设置相应的操作专间，备餐、制作自制饮品、蔬菜瓜果应设置相应的专用操作场所。专间、专用操作场所按照经营类别、项目和规模，符合分类要求。 | 7 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 加工经营场所使用面积不得小于5 m2，食品处理区面积与最大供餐人数、加工和供应品种及数量相适应 ，场所布局符合《浙江省餐饮服务经营者场所布局要求》。 | 8 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 4.清洗水池 | 设原料清洗水池，大小数量满足需求，避免交叉污染，上下水畅通。设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池或设施。 | 9 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 5.切配、烹调 | 配备与加工适应的操作台、盛放容器和使用工用具,避免交叉污染。 | 10 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 配置排风设施，产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | 11 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 6.洗消 场所 | 设清洗消毒池，大小数量满足需求。 | 12 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 配备热力消毒设施，其大小数量满足需求。 | 13 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 有符合要求的供消毒后餐具存放的保洁设施，大小数量满足需求。 | 14 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
| 一般要求 | 7.食品 贮存设施 | 设有食品存放场所，配备足够的物品存放架；有通风、防潮、防鼠、设施。 | 15 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 有相应的、足够数量的冷藏（冷冻）设施。 | 16 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 8．废弃物暂存设施 | 可能产生废弃物的场所应设置密闭的废弃物盛放容器 。专间和专用操作场所内废弃物容器盖子应当为非手动开启式。 | 17 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 9.就餐场所 | 就餐场所配备必要的通风设施，保持空气流通。 | 18 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 10、卫生间 | 设有卫生间的，应设在食品处理区外；且为水冲式； 其门口与食品加工间不直接相通；设有洗手、消毒、干手设施 ；具有独立的排风设施。 | 19 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
| 特殊要求 | 11、专间 | 专间面积不小于5 m2，应为独立隔间，不得设置两个以上（含两个）的门，专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质；专间如有窗户应为封闭式（传递食品用的除外），食品传送窗口应可开闭，并有明显标示。 | 20 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 在专间入口处设置洗手、消毒、更衣设施。 | 21 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 设有符合要求的空气消毒设施、空调设施、温度监测装置、工具清洗消毒设施和专用加工工具；食品需要冷藏的，设有相应容量的专用冷藏设施；直接接触成品的用水应加装净水设施。 | 22 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 地面采用带水封的地漏排水（不得设置明沟）；水龙头开关采用非手动式。 | 23 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 12、专用操作场所 | 设工具清洗消毒设施、专用加工工具；需要冷藏的设专用冷藏设施；直接接触成品的用水应加装净水设施。 | 24 | * | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  |  | 地面采用带水封的地漏排水（不得设置明沟）；水龙头开关采用非手动式。 | 25 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |
|  | 13、单位食堂 | 配备留样专用容器、冷藏设施以及留样管理人员。 | 26 | / | □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） |

注：1、本表核查项目共26项，其中关键项11项，一般项15项，*表示关键项， 其他为一般项；2、项目中的内容如部分不符合，应作为不符合；3、本表核查内容中1-10项为通用要求，申请所有类别的经营项目均应符合通用要求，除热食外的其他经营项目除应满足通用要求外还应同时满足其他相应要求；4、关键项必须全部符合（合理缺项除外），一般项“符合”的比例应超过一般项总数（合理缺项除外）的80%以上；5、各地可根据本地实际进一步细化现场核查标准。

现场核查汇总表

|  | 关键项 | 一般项 |
| --- | --- | --- |
| 符合（项） |  |  |
| 符合项占应符合项比例% |  |  |

核查意见：符合□　　　　　                     不符合□

核查人员签名：                                申请人阅后签名：

日期：                                        日期：