## 表2 11个设区市污水处理率
表二
2016年金华市城市污水处理率完成情况调查表
填报单位（盖章）：金华市住房和城乡建设局 | [14 empty] | 联系人：李锦韦 |  |  |  | 联系电话：13757942572
项目编号 | 1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
序号 | 所在设区市名称 | 2015年建成区范围市政水厂供水能力（万立方米/日） | 2015年全年供水量（万立方米） | 2015年自备水取水量（万立方米） | 同水厂供水区域内污水厂（站）总处理能力（万立方米/日） | 污水厂（站）2015年总处理水量（万立方米） | 2015年排水户未纳管但已自行处理并达标排放的污水处理水量（万立方米） | 建成区范围市政水厂供水能力（万立方米/日） | 2016年1-10月供水量（万立方米） | 2016年1-10月自备水取水量（万立方米） | 同水厂供水区域内污水厂（站）总处理能力（万立方米/日） | 污水厂（站）2016年1-10月总处理水量（万立方米） | 2016年1-10月排水户未纳管但已自行处理并达标排放的污水处理水量（万立方米） | 2015年污水处理率 | 2016年污水处理率 | 2016年污水处理率比2015年增长百分点（%） | 2016年新增污水处理厂总处理量（万立方米） | 提升原因分析（填新增污水处理厂名称规模、新增管网长度）、存在问题及备注 | 2017年预计全年供水量（万立方米） | 2017年污水处理厂总处理水量（万立方米） | 2017年新增污水处理厂总处理量（万立方米） | 2017年污水处理率（按0.9排放系数计算、%） | 预计2017年污水处理率比2016年增长百分点（%） | 预计2017年污水处理率提高比例的影响因素分析
[14 empty] | 按0.9排放系数计算 | 按0.9排放系数计算 |  | 按城市污水处理率计算范围
7 | 金华市 | 35 | 7920 | 217.2 | 16 | 6267.6 | 180 | 50 | 7151 | 186 | 24 | 6519 | 0 | 88.0401 | 95.1 | 7.06 | 1340 | 新增污水管网135公里 | 9010 | 8019 | 196.2 | 96.9 | 1.8 | 金华第二水厂供水能力的提升
注:1.统计口径按摸底排查口径，与2015年污水处理率统计口径保持一致,2016年污水处理率计算以1-10月为基准。
2.⑨计算公式为:(⑥+⑦)/((③+④)*0.9)*100%
3.⑩计算公式为:⑨-⑧
4.(16)计算公式为:((14)+(7)/10*12)/(((13)+(4)/10*12)*0.9)*100%
5.(11)计算公式为：（6）/10*12-a（6）；a（6）为表格隐藏项，为污水厂（站）2015年总处理水量。
6.污水处理率要求：2017年城市污水处理率原则上要比2016年提高3个百分点。有劣Ⅴ类水质断面的设区市本级，污水处理率低于90%的要提高5个百分点以上。
7.2017年预计全年供水量:可以按2014-2016三年的增长率的平均值测算2017年供水量。
8.同时上报每个城市的污水处理率计算范围平面图、污水管网布置总图电子版图片作为附件。

## 表3 54个县污水处理率
表三
2016年7个县（市）城市污水处理率完成情况调查表
填报单位（盖章）：金华市住房和城乡建设局 | [14 empty] | 联系人：李锦韦 |  | 联系电话：13757942572
项目编号 | 1 | 2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
序号 | 所在设区市名称 | 所在县（市）名称 | 2015年建成区范围市政水厂供水能力（万立方米/日） | 2015年全年供水量（万立方米） | 2015年自备水取水量（万立方米） | 2015年同水厂供水区域内污水厂（站）总处理能力（万立方米/日） | 污水厂（站）2015年总处理水量（万立方米） | 2015年排水户未纳管但已自行处理并达标排放的污水处理水量（万立方米） | 建成区范围市政水厂供水能力（万立方米/日） | 2016年1-10月供水量（万立方米） | 2016年1-10月自备水取水量（万立方米） | 同水厂供水区域内污水厂（站）总处理能力（万立方米/日） | 污水厂（站）2016年1-10月总处理水量（万立方米） | 2016年1-10月排水户未纳管但已自行处理并达标排放的污水处理水量（万立方米） | 2015年污水处理率 | 2016年污水处理率 | 2016年污水处理率比2015年增长百分点（%） | 2016年新增污水处理厂总处理量（万立方米） | 提升原因分析（填新增污水处理厂名称规模、新增管网长度）、存在问题及备注 | 2017年预计全年供水量（万立方米） | 2017年污水处理厂总处理水量（万立方米） | 2017年新增污水处理厂总处理量（万立方米） | 2017年污水处理率（按0.9排放系数计算、%） | 预计2017年污水处理率比2016年增长百分点（%） | 预计2017年污水处理率提高比例的影响因素分析
[15 empty] | 按0.9排放系数计算 | 按0.9排放系数计算 |  | 按城市污水处理率计算范围
28 | 金华市 | 兰溪市 | 16 | 1746.6 | 216 |  | 1356.348 | 165 | 16 | 1274.36 | 15 | 10 | 1055.99 | 0 | 87.9982 | 91 | 3 | -49 | 1.G20峰会，兰溪市对各个涉水企业进行关停，期间日处理水量下降，约为3.10万吨;2.二期扩建工程，需对原造原污水处理厂运行进行减产，导致了处理出水水量骤减。 | 2300 | 1925 | 588 | 92 | 1 | 市污水处理厂进行了扩建，污水处理能力从4万吨/日增加到10万吨/日
29 |  | 义乌市 | 32 | 11731.8 | 892.8 | 32 | 10544.4 | 0 | 42 | 9772 | 500 | 32 | 8802 | 0 | 92.8 | 95.21 | 2.41 | 4 | 城市雨污分流工作力度进一步加大，污水处理厂进水水质逐步稳定，关停部分地下水取用，新增管网长度74.48公里 | 12326 | 11062 | 500 | 95.8 | 0.6 | 污水处理率已达95%以上，城市雨污分流已基本完成。
30 |  | 东阳市 | 10 | 2683.2 | 104.28 | 5.9 | 2337.6 | 0 | 10 | 2904 | 70.6 | 8.9 | 2553 | 0 | 93.1785 | 95.36 | 2.17 | 646.6 | 东阳城市污水厂三期开始运行；新增管网长度35.37公里 | 3659 | 3205 | 141 | 95.5 | 0.15
31 |  | 永康市 | 20 | 3050.4 | 48 | 8 | 2457.492 | 0 | 20 | 2785.95 | 40 | 8 | 2344.03 | 0 | 88.1276 | 92.16 | 4.03 | 311 | 新增管网长度99.08公里 | 3510 | 2970 | 157 | 93 | 0.84
32 |  | 浦江县 | 8.49 | 3099.6 | 426 | 8 | 2950.8 |  | 12 | 2100 | 606 | 8 | 2314 | 0 | 92.996 | 95 | 2 | 10 | 1、今年水晶行业不景气影响了用水量; 2、G20峰会对各个涉水企业进行关停检修，导致了污水处理厂进出水水量骤减；3、雨污分流改造完成了部分；年度总污水处理水量日均下降约为0.50万吨。 | 2646 | 2810 | 33 | 96 | 1
33 |  | 武义县 | 5 | 1476.72 | 96 | 2.5 | 1023.096 | 203.12 | 5 | 1142.82 | 82.5 | 5 | 947.248 | 79.12 | 89.501 | 93.07 | 3.569 | 72.4 | 新增管网90.76公里 | 1440 | 1302 | 165 | 95 | 2
34 |  | 磐安县 | 1.5 | 388.8 | 84 | 1.5 | 394.044 | 0 | 3 | 360.7 | 51 | 1.5 | 350.9 | 0 | 92.6029 | 94.7 | 2.1 | 8.98 | 新增管网18.3公里，通过三级管网雨污分流改造，已将大部分雨水剥离出污水管网 | 454 | 433 | 11 | 95.2 | 0.5 | 深化“六小”行业整治和城区三级管网雨污分流改造
注:1.统计口径按摸底排查口径，与2015年污水处理率统计口径保持一致,2016年污水处理率计算以1-10月为基准。
2.⑨计算公式为:(⑦+⑧)/((④+⑤)*0.9)*100%
3.(11)计算公式为:⑩-⑨
4.(17)计算公式为:((15)+(8)/10*12)/(((14)+(5)/10*12)*0.9)*100%
5.(12)计算公式为：（7）/10*12-a（7）；a（7）为表格隐藏项，为污水厂（站）2015年总处理水量。
6.污水处理率要求：2017年城市污水处理率原则上要比2016年提高3个百分点。有劣Ⅴ类水质断面的县（市），污水处理率低于90%的要提高3个百分点以上。
7.2016年预计全年供水量:可以按2014-2016三年的增长率的平均值测算2017年供水量。
8.同时上报每个城市的污水处理率计算范围平面图、污水管网布置总图电子版图片作为附件。

## 表5 列入减排计划运行负荷率
表五
列入全省减排计划的城镇污水处理厂2016年运行负荷率完成情况调查表
填报单位（盖章）：金华市住房和城乡建设局 | [7 empty] | 联系人：李锦韦 |  |  |  |  | 联系电话：13757942572
项目编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
序号 | 所在设区市名称 | 所在县（市、区）名称 | 建制镇名称 | 污水处理厂名称 | 2015年建成设计规模(万立方米/日) | 2015年污水处理设施运行负荷率（%） | 2016年计划运行负荷率（%） | 2016年1-10月实际处理污水量（万立方米） | 其中工业污水占比（%） | 2016年1-10月运行天数 | 2016年1-10月实际日处理能力（万立方米） | 2016年实际运行负荷率（%） | 运行负荷率与2015年比提高百分点（%） | 2017年计划运行负荷率（%） | 2017年计划提高运行负荷率百分点 | 备注 | 执行排放标准 | 运行 模式 | `
1 | 金华市 | 婺城区 |  | 秋滨污水处理厂 | 16 | 153.54 | 90 | 4498.42 | 10 | 305 | 14.75 | 92.18 | -61.36 | 91 | -1.18 | 2015年二期扩建未改规模导致省系统数据偏大；三期2017年年底投运 | 一级A标准 | 委托运营
2 | 金华市 | 婺城区 |  | 婺城新城区污水处理厂 | 4 | 53.11 | 70 | 902 | 30 | 305 | 2.96 | 74 | 20.89 | 85 | 11 |  | 一级A标准 | BOT
3 | 金华市 | 婺城区 |  | 金华金西海元水处理有限公司 | 2 | 94.19 | 92 | 589.68 | 67 | 305 | 1.93 | 96.67 | 2.48 | 90 | -6.67 | 工业废水水量波动很大 | 一级A标准 | BOT
4 | 金华市 | 金东区 |  | 金东污水处理厂 | 2 | 73.5 | 76 | 528.95 | 50 | 305 | 1.73 | 86.71 | 13.21 | 82 | -4.71 | 2017年二期建成总规模达到：4万吨/日 | 一级A标准 | BOT
5 | 金华市 | 婺城区 | 蒋堂镇 | 蒋堂镇污水处理厂 | 0.5 | 83.46 | 90 | 130.7 | 30 | 305 | 0.43 | 85.7 | 2.24 | 90 | 4.3 | 因金华监狱管网维修和提标改造导致进水量减少 | 一级B标准（提标工程已完成，待验收） | BT
6 | 金华市 | 金东区 | 曹宅镇 | 曹宅镇污水处理厂 | 0.5 | 80 | 82 | 139.9 | 20 | 305 | 0.46 | 91.74 | 11.74 | 88 | -3.74 |  | 一级A标准 | 委托运营
7 | 金华市 | 兰溪市 |  | 兰溪市钱江水务有限公司污水厂 | 4 | 91.59 | 93 | 1055.99 | 30 | 305 | 3.46 | 87.5 | -4.09 | 60 | -27.5 | 2016年末污水厂二期扩建到10万立方米/日，故2017年运行负荷率按10万立方米/日计算，目标是60% | 一级A标准 | BOT
8 | 金华市 | 兰溪市 | 游埠镇 | 游埠污水处理厂 | 0.5 | 64 | 70 | 60.34 | 60 | 153 | 0.39438 | 78.87 | 14.87 | 70 | -8.87 | 雨污分流，进水量将减少；未列入2016减排计划 | 一级A标准 | 委托运营
9 | 金华市 | 兰溪市 | 诸葛镇 | 诸葛镇污水处理厂 | 0.1 | 61 | 70 | 21.53 | 30 | 305 | 0.07059 | 70.59 | 9.59 | 70 | -0.59 | 未列入2016减排计划 | 一级A标准 | 委托运营
10 | 金华市 | 兰溪市 | 黄店镇 | 黄店镇污水处理厂 | 0.1 | 60 | 70 | 27.43 | 27 | 305 | 0.089934 | 89.95 | 29.95 | 60 | -29.95 | 破损主干管修复及雨污分流，进水量将减少；未列入2016减排计划 | 一级A标准 | 委托运营
11 | 金华市 | 兰溪市 | 梅江镇 | 梅江镇污水处理厂 | 0.3 | / | 60 | 30.85 | 30 | 123 | 0.25081 | 83.6 | 83.6 | 70 | -13.6 | 未列入2016减排计划 | 一级A标准 | 委托运营
12 | 金华市 | 兰溪市 | 马涧镇 | 马涧镇污水处理厂 | 0.1 | 50 | 60 | 28.58 | 30 | 305 | 0.093705 | 93.72 | 43.72 | 65 | -28.72 | 破损主干管修复及雨污分流，进水量将减少；未列入2016减排计划 | 一级A标准 | 委托运营
13 | 金华市 | 义乌市 |  | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 98.6158 | 90 | 4621.3 | 10 | 305 | 15.1518 | 101.0121 | 2.3963 | 90 | -11.0121 | 我市于2016年下半年启动农村污水减量化工作，将于2017年逐步完成，进水水质趋向稳定，受天气影响逐渐减少。 | 一级A标准 | 本地政府下属企业
14 | 金华市 | 义乌市 |  | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 94.8234 | 85 | 1992.26 | 10 | 298 | 6.6854 | 95.5064 | 0.68302 | 85 | -10.5064 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
15 | 金华市 | 义乌市 |  | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 6 | 106.1184 | 90 | 2068.33 | 10 | 305 | 6.7814 | 113.0236 | 6.9052 | 90 | -23.0236 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
16 | 金华市 | 义乌市 |  | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 100.2294 | 85 | 1175.24 | 10 | 305 | 3.8533 | 96.3313 | -3.8981 | 80 | -16.3313 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
17 | 金华市 | 义乌市 | 佛堂镇 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 4 | 95.1659 | 85 | 1268.32 | 20 | 305 | 4.1584 | 103.9607 | 8.7948 | 85 | -18.9607 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
18 | 金华市 | 义乌市 | 赤岸镇 | 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部 | 1 | 105.4226 | 80 | 325.89 | 10 | 305 | 1.0685 | 106.8503 | 1.4277 | 80 | -26.8503 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
19 | 金华市 | 义乌市 | 义亭镇 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 3.5 | 102.7404 | 90 | 1135.33 | 10 | 305 | 3.7224 | 106.3544 | 3.614 | 90 | -16.3544 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
20 | 金华市 | 义乌市 | 大陈镇 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 2 | 114.1794 | 80 | 664.37 | 10 | 305 | 2.1783 | 108.9138 | -5.2655 | 80 | -28.9138 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
21 | 金华市 | 义乌市 | 苏溪镇 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 | 2 | 121.9531 | 80 | 729.64 | 10 | 305 | 2.3923 | 119.6138 | -2.3393 | 80 | -39.6138 |  | 一级A标准 | 本地政府下属企业
22 | 金华市 | 东阳市 |  | 东阳市污水处理有限公司 | 8.9 | 112.24 | 80 | 2553 | 30 | 305 | 8.37 | 94 | -18.24 | 85 | -9 | 三期于2015年6月试运行，2015年的负荷率为一二期的负荷率，2016年的负荷率为一二三期负荷率 | 一级A标准 | BOT
23 | 金华市 | 东阳市 | 横店镇 | 东阳市横店污水处理厂 | 5 | 66.4 | 70 | 1145.9 | 69 | 305 | 3.76 | 75.14 | 8.74 | 70 | -5.14 |  | 一级A标准 | 委托运营
24 | 金华市 | 永康市 |  | 永康市钱江水务有限公司污水处理厂 | 8 | 85.68 | 85 | 2344.03 | 15 | 305 | 7.69 | 96.07 | 10.39 | 79 | -17.07 | 第三期计划2017投入使用，规模增加到12万立方米/日 | 一级A标准 | 委托运营
25 | 金华市 | 永康市 | 芝英镇 | 芝英污水处理厂 | 1 | 94.19 | 91 | 288.05 | 10 | 295 | 0.976 | 97.6 | 3.41 | 75 | -22.6 | 第二期计划2017投入使用，规模增加到2万立方米/日 | 一级B标准（提标工程已完成，待验收） | 本地政府下属企业
26 | 金华市 | 浦江县 |  | 浦江城市污水处理厂 | 8 | 101.5 | 90 | 2314 | 25 | 305 | 7.6 | 94 | -7.5 | 90 | -4 |  | 一级A标准 | PPP
27 | 金华市 | 浦江县 | 白马镇 | 浦江第二污水处理厂 | 1.8 | 64.7 | 66 | 391.9 | 25 | 305 | 1.3 | 71 | 6.3 | 75 | 4 |  | 一级A标准 | PPP
28 | 金华市 | 浦江县 | 郑家坞镇 | 浦江县第三污水处理厂 | 0.5 | 76.9 | 75 | 128.9 | 25 | 305 | 0.42 | 84 | 7.1 | 75 | -9 |  | 一级A标准 | PPP
29 | 金华市 | 浦江县 | 郑宅镇 | 浦江县第四污水处理厂 | 3.5 | 62.35 | 63 | 953.5 | 25 | 305 | 3.1 | 89 | 26.65 | 75 | -14 | 未列入2016减排计划 | 一级A标准 | PPP
30 | 金华市 | 武义县 |  | 武义县城市污水处理厂 | 5 | 116.68 | 60 | 947.248 | 9 | 305 | 3.11 | 62.11 | -54.57 | 72 | 9.89 | 二期扩建2.5万吨投运 | 一级B标准（提标工程已完成，待验收） | BOT
31 | 金华市 | 磐安县 |  | 磐安县城市污水处理厂 | 1.5 | 75.27 | 72 | 350.9 | 0 | 304 | 1.15 | 76.95 | 1.68 | 50 | -26.95 | 已扩建，日处理能力从2016年的1.5万吨提升至2017年的3万吨 | 一级B标准（提标工程已完成，待验收） | BOT
32 | 金华市 | 磐安县 | 尖山镇 | 尖山镇污水处理厂 | 0.6 | 76.21 | 77 | 142.1 | 0 | 305 | 0.47 | 77.65 | 1.44 | 77.5 | -0.15 |  | 一级A标准 | 委托运营