住宅工程分户质量检验结果记录表

（楼板结构层厚度）

单位工程名称：                                  施工单位：

房(户)号：                                      检查时间：

| 房间编号 | 设计厚度 | 允许偏差 | 实测厚度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
|  |  | -5mm～+12mm |  |  |  |  |
| 验收结论 | 实测 块板，符合允许偏差标准 块， 超过-5mm偏差 块；超过+12mm偏差 块。 根据对该分户中实测数量统计，合格率 %，检验结论 。 |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |
| 整改结论 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员：（建设单位） （监理单位） （施工单位） （物业单位） |  |  |  |  |  |  |

注：1、楼板结构厚度检验应在主体结构验收前进行；

- 当单块板检测厚度偏差超过-8mm或+20mm时，必须进行处理，应有处理记录。