嘉兴市城乡规划建设管理委员会文件

嘉建委建〔2014〕37号

嘉兴市建委关于规范市区建筑工地冲洗

设施设置的通知

南湖区、秀洲区住建局，经济技术开发区（国际商务区）建设分局，市区各施工、监理单位：

为切实提高市区建筑安全文明施工标准化管理水平，规范建设工程渣土、散装材料密闭运输管理工作，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果，营造良好的城市卫生环境，现将建筑工地冲洗设施作如下要求：

各建筑工地应规范设置工地出入口，各建筑工地设置出入口不得多于2个，每个出入口处必须设置污水沉淀池（沉淀池前端设置缓冲带），配备高压水枪或全自动冲洗机械等设备，设置畅通的排水系统，并保证正常运行使用。

污水沉淀池尺寸应满足长8米，宽3.5米，深0.50米,放水深度为0.30米左右；由于场地条件限制，不能满足上述尺寸时，在办理安全监督备案时应及时提出，可结合现场环境作适当调整。

附件：污水沉淀池尺寸示意图

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

2014年1月20日

| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2014年1月21日印发 |
| --- | --- |

附件

污水沉淀池尺寸示意图