ZJFC16-2020-0002

嘉兴市住房和城乡建设局文件

嘉建〔2020〕2号

嘉兴市建设局关于关于印发《嘉兴市公共卫生间保洁服务标准规范及考核标准》

（试行）的通知

各县（市、区）住建局、综合行政执法局：

为全面提升嘉兴市城市品质，优化公共服务功能，建立高标准公共卫生间管理体系。我局结合“厕所革命”建设管理要求，制订了《嘉兴市公共卫生间保洁服务标准规范及考核标准》（试行）。现将本标准印发给你们。

附件：《嘉兴市公共卫生间保洁服务标准规范及考核标

准》（试行）

（以下空白）

嘉兴市住房和城乡建设局

2020年1月16日

| 抄送：品质办 |  |
| --- | --- |
| 嘉兴市住房和城乡建设局办公室 | 2020年1月16日印发 |

附件：

嘉兴市公共卫生间（驿站）保洁服务标准规范及考核标准

（试行）

# 公共卫生间（驿站）保洁服务标准规范

# 1、范围

本规范规定了嘉兴市环卫公共卫生间（驿站）保洁与服务的星级分类与通用要求、公共卫生间（驿站）管理要求、标识标牌、公共卫生间（驿站）保洁要求，嘉兴市窗口单位附设公共卫生间的保洁与服务管理，嘉兴市社会对外开放卫生间的保洁与服务管理。

本规范适用于嘉兴市市区环卫公共卫生间（驿站）、窗口单位附设公共卫生间和社会对外开放卫生间的保洁与服务。各县、市参照制订相应标准规范并执行。

# 2、规范性引用文件

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10001. 1-2012公共信息图形符号

GB/T 20501. 1-2013公共信息导向系统

GB/T 17217城市公共厕所卫生标准

CJJ 14城市公共厕所设计标准

CJJ/T 125环境卫生图形符号标准

CJJ 27-2012环境卫生设施设置标准

# 3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

# 3.1环卫公共卫生间

在道路两侧或公共场所等处设置的供公众使用的卫生间。

3.2驿站

具备条件的环卫公共卫生间，配套建设的包含休息、学习、服务等功能的综合服务空间。

# 3.3专人专职公共卫生间

由专人在岗看管、专人保洁的公共卫生间。

# 3.4流动保洁公共卫生间

无专人在岗看管、保洁人员流动保洁的公共卫生间。

# 3.4公共卫生间保洁员

公共卫生间（驿站）保洁员（以下简称保洁员），从事公共卫生间（驿站）设施、设备维护和保洁作业的专职人员。

# 3.6公共卫生间管理员

公共卫生间（驿站）管理员（以下简称管理员），从事随机巡查管理范围内的公共卫生间情况，监督保洁员日常作业及在岗情况，提醒保洁员未完成的事宜并及时填写巡查日志，辅助各检查主体的各项检查工作。

# 3.7周边环境

一般指公共卫生间（驿站）管理范围内区域。

# 3.8臭味强度

针对公共卫生间，指人们通过嗅觉感觉到的气味的强弱程度。国内采用6级强度表示臭味强度：0级为无臭味；1级为勉强感觉臭味存在；2级为稍可感觉出的臭味；3级为极易感觉臭味存在；4级为强烈的气味；5级为无法忍受的极强气味。

# 3.9公共卫生间（驿站）文化

根据公共卫生间（驿站）公益和便民的特点，合理融入文化内涵，对公共卫生间（驿站）的使用维护进行宣传教育，合理设置公益广告、便民卫生纸、便民箱、爱心伞等便民设施，使公共卫生间（驿站）成为服务功能更加完善，便民设施更加丰富，市民如厕与服务更加便利的综合性的服务平台。

# 3.10全面清洁

对卫生间（驿站）内外进行全面清扫，并用抹布对墙面、地面瓷砖及其他设施进行擦洗。

# 3.11全面保洁

对公共卫生间（驿站）内外环境进行全面清洁。

# 3.11巡回保洁

为保持公共卫生间的整洁，在全面保洁后进行的巡回不间断清洁，做到随脏随保。

# 3.12消毒杀菌

对公共卫生间开放区域全面喷洒消毒药剂。

# 3.13公共卫生间（驿站）指向牌多杆合一

在满足行业标准、功能要求、安全性的前提下，公共卫生间指示牌与周边设置的路灯杆、交通标志杆合杆设置。

# 3.14窗口单位附设公共卫生间

车站、码头、广场、特色街（区）等窗口地区单位附设的公共卫生间。

# 3.15社会对外开放卫生间

沿街宾馆、饭店、政府部门、企事业单位等承诺向公众开放的单位内部卫生间。

# 4、环卫公共卫生间（驿站）星级保洁分类与通用要求

# 4.1星级保洁分类

嘉兴市公共卫生间（驿站）星级保洁分类参照CJJ14的基本规定的基础上进行改进。星级保洁分类主要分为标准级、一星、二星、三星四个分类标准。其中标准级主要针对建造设计、管理设施上不能达到星级标准的公共卫生间，一星级是针对流动保洁公共卫生间的保洁标准，二星级、三星级针对专人专职公共卫生间（驿站）的保洁标准。

# 4.2通用要求

公共卫生间（驿站）应功能完善，干净、整洁、舒适、方便。

各分类公共卫生间保洁与服务质量应无差异。

公共卫生间主体建筑、内部设施、给排水、化粪池或贮粪池、无障碍设施、驿站内公益文化设施等各类硬件设施应保持完好，无破损和缺失问题，各项功能应符合使用要求。

不得利用公共卫生间（驿站）从事与公共卫生间管理无关的经营性活动。

# 5、公共卫生间（驿站）管理要求

# 5.1开放时间

专人专职公共卫生间（驿站）开放时间：5：00～22：00。有条件的逐步推行24小时开放。

流动保洁公共卫生间开放时间：全天24小时开放。

# 5.2保洁时间

专人专职公共卫生间（驿站）保洁时间：保洁时间15小时，保洁时间分为两班制，上午5：00～下午13：00，下午13：00～晚上22：00，其中6:30—7:30；17：30～18:30为保洁员吃饭休息时间。

流动保洁公共卫生间保洁时间：保洁时间9小时，上午6：00～中午11：00，下午13：00～17：00

# 5.3公共卫生间（驿站）布局

公共卫生间中男女卫生间、小便间、第三卫生间、工具间和休息区布局应按《环卫公共卫生间保洁方式分类及主要指标设计要求》要求设置。驿站公共服务空间应根据设计，设置足够公共空间，预留服务设施空间。

公共卫生间（驿站）作为环卫爱心休息点，应在醒目位置张贴爱心休息点牌子，为一线作业人员提供休憩场所。有条件的公共卫生间可提供热水、微波炉等设施设备。驿站公共服务空间应根据设计，设置足够的公共空间，预留公共服务设施空间。

# 5.4人员要求

各星级人员安排要求及保洁方式根据表一规定执行。

表一

| 序号 | 星级 | 人员安排及保洁方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三星级 | - 每个卫生间（驿站）安排两班制保洁人员，每班根据公共卫生间的实际情况安排不少于2名保洁员。保洁方式为随脏随保，并且习惯使用礼貌用语，态度恭敬友好，服务周到。 |
| 2 | 二星级 | 每个卫生间安排专职保洁人员，根据公共卫生间的实际情况安排1名专职保洁员。保洁方式为随脏随保。 |
| 3 | 一星级 | - 每名保洁员上岗期间流动保洁附近4个流动保洁公共卫生间，每个流动保洁公共卫生间每天保洁次数不少于6次，即上午3次，下午3次。 |
| 4 | 标准级 | 根据公共卫生间的实际情况，安排保洁员进行保洁，至少保证每个公共卫生间每日保洁2次，即上午1次，下午1次。 |

保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。在需要时，应对老弱病残幼等特殊人群提供如厕帮助。保洁员工作服及着装应干净统一。管理单位可参照《环卫公共卫生间保洁员工作服及着装规定》建立统一的着装标准规定并执行。

保洁员应熟悉公共卫生间（驿站）设施设备的使用，做好日常维护及保养，发现设施设备破损的，应及时向管理员报修。市民需要时，应向如厕市民介绍公共卫生间设施设备的正确使用方法。

保洁员不得在公共卫生间区域内从事洗衣、洗碗、烧饭等与工作无关的事情。

保洁员对发现破坏公共卫生间（驿站）设施设备的行为，应劝阻并及时向管理员报告。

管理员每日随机巡查管理范围内的流动卫生间保洁情况，根据各星级巡查要求按表二规定执行，并监督保洁员日常保洁质量及打卡情况，确保保洁员工作期间达到保洁次数要求，并针对随机的巡查结果填写巡查日志。

表二

| 序号 | 星级 | 管理员巡查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三星级 | 每日必须巡查二次，即上午一次，下午一次。 |
| 2 | 二星级 | 每日必须巡查一次 |
| 3 | 一星级 | 每2日必须巡查一次 |
| 4 | 标准级 | 每周必须巡查一次 |

公共卫生间（驿站）临时停电、停水、维修时管理员应及时通知保洁员并公告提示，正在维修中的设施应设有提示标志。

管理员针对保洁员工作遗漏问题进行提醒，并辅助相关部门进行各项检查工作。

# 5.5水电设施

公共卫生间（驿站）所有供水和供电设施应正常启用，不得无故关闭公共卫生间内外照明和洗手池供水。水电设施宜采用环保节能材料。

# 5.6卫生用品和附属设施

各分类公共卫生间卫生用品和附属设施服务项目及要求应按表三的规定执行。

表三

| 序号 | 星级 | 服务项目和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三星级 | 设置自动岀纸设施，免费提供手纸、洗手液、便民箱，保证用量保持在容器总容量的三分之一以上，免费提供干手器。如公共卫生间内有空调、新风系统等，运行时间每天不少于14小时并且空调在气温28摄氏度以上或5摄氏度以下开启并保持室温恒定，设置除臭设施，确保介厕无臭味。 |
| 2 | 二星级 | 免费提供手纸（视条件设置自动岀纸设施）、洗手液、便民箱，保证用量保持在容器总容量的三分之一以上，免费提供干手器。如公共卫生间内有空调、新风系统等，运行时间每天不少于6小时。 |
| 3 | 一星级 | 视卫生间实际情况提供手纸、洗手液。视条件设置除臭设施。 |
| 4 | 标准级 | 视卫生间实际情况而定。 |

# 5.7通风除臭

公共卫生间应合理采用辅助除臭设备，专人专职公共卫生间应设置除臭设施，流动保洁卫生间视条件喷洒除臭药品。

# 5.8应急处置

当遇到恶劣天气、停水停电、管道堵塞、人流量剧增等突发事件时，应做好人员提示工作，确保公共卫生间服务连续、正常；如公共卫生间不能正常运行的，应及时做好公告、解释工作。

# 5.9信息公开

应设置公共卫生间管理牌，公示公共卫生间的名称、开放时间、保洁时间、管理单位、监督电话等信息。

# 6.环卫公共卫生间标识标牌

# 6.1基本要求

公共卫生间图形符号及标识应统一颜色、尺寸、大小、规格、字样等。

# 6.2标识牌的设置

管理牌应设置在公共卫生间通道入口处醒目位置。

夜间灯光指示标识应设置在公共卫生间外墙醒目位置。

公共卫生间外墙面醒目位置应设置“公共卫生间”字样，无法设置“公共卫生间”字样的，可在外墙设置符合国家标准的图形符号。

男、女厕标识应设置在门楣正上方处或门两侧。

坐厕位标识应设置在厕位门正上方处或门上的正上方。

无障碍设施标识应设置在无障碍间或者无障碍厕位门楣正上方或门上的正上方。

工具间标识应设置在工具间门楣上方或门上的正上方。

# 6.3指向牌的设置

应在距公共卫生间20M-30M范围内位置，设置指向牌。按照“多杆合一”要求，安装在周边交通标志杆、路灯杆上，安装位置应醒目。指示牌的内容应包括公共卫生间的图形符号、中英文符号。

# 6.4使用维护

公共卫生间（驿站）标识标牌应保持清洁，无破损、遮挡、残缺、锈迹、歪斜。

各类指向性标牌应保持指示方向准确。

# 7.环卫公共卫生间保洁要求

# 7.1全面保洁和巡回保洁

在保洁时段内，保洁员开始及结束时应全面清洁公共卫生间、驿站1次。

三星级、二星级公共卫生间、驿站在保洁时段内，除去全面清洗时间，其他时间段应进行巡回保洁。

标准级每周对公共卫生间进行消毒杀菌1次；一星级、二星级每3日对公共卫生间进行消毒杀菌1次；三星级每日对公共卫生间进行消毒杀菌1次。

# 7.2周边环境

公共卫生间（驿站）周边环境应整洁有序，周边无垃圾、粪便、污水、杂草、废土，不得吊挂物品，无卫生死角，不得晾晒衣物。自行车、电动车等非机动车辆应在固定位置有序停放。

坡道、台阶、扶手应保持干净整洁，不得有障碍物。

化粪池、贮粪池周围场地应保持整洁，无垃圾、粪迹、污水，不得有恶臭、蝇蛆。化粪池、贮粪池不得满溢。

# 7.3内部环境

# 7.3.1门窗

门的正、反面和门把手应洁净，无污迹和吊挂杂物；门缝处无垃圾、积灰、蛛网。

窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗纱、排风扇等处应无垃圾、杂物、蛛网、积灰。

# 7.3.2地面

地面应洁净，无垃圾、污迹、积水、杂物。

# 7.3.3厕位

蹲便器、座便器内外应洁净，无水锈、粪便、污物、堵塞。

小便器（槽）应清洁，无垃圾、尿垢、水锈，管道沟眼应保持畅通。

厕位隔断板应洁净，无积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画。

# 7.4设施设备

# 7.4.1内部设施

内部设施根据各星级要求以表四规定执行

表四

| 序号 | 星级 | 服务项目和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三星级 | - 各类保洁设施、除臭设备、空调、灯具及开关等设备应洁净、无积灰、污迹，使用标识应清晰、无污迹。洗手池无水渍、台面整洁无水渍、拖把池无污渍、搁物台无积灰、镜子完好无污渍水渍。废物篓内废弃物不得超过废物篓的三分之一。制止乱涂乱画行为，如有发现立刻制止并及时清理。驿站内地面、桌椅和设备干净整齐，书籍资料、设施设备按规定位置放置。 |
| 2 | 二星级 | - 各类保洁设施、除臭设备、空调、灯具及开关等设备应洁净、无积灰、污迹，使用标识应清晰、无污迹。废物篓内废弃物不得超过废物篓的二分之一。制止乱涂乱画行为，如有发现立刻制止并及时清理。 |
| 3 | 一星级 | 保持灯具、开关等其他设施设备洁净、无积灰、污迹，使用标识清晰无积灰。 |
| 4 | 标准级 | 各设施使用正常，卫生间内保持整洁干净，无污迹。 |

# 7.4.2设施维护

公共卫生间（驿站）维修人员接到维修报告后，应及时维修，保证公共卫生间的正常使用。

漏水、便器堵塞等故障应在2小时内修复；确实无法及时修复的，应向上级部门汇报。等外级在10个工作日内修复；一星级、二星级在5个工作日内修复；三星级在3个工作日内修复。

公共卫生间（驿站）门、窗、标牌、无障碍设施等设施损坏应在24小时内修复；确实无法及时修复的，应向上级部门汇报。等外级在10个工作日内修复；一星级、二星级在5个工作日内修复；三星级在3个工作日内修复。

维修设施时，应有明显标识提示。卫生间停止使用，应张贴停用通知，明确停用时间、原因。

# 7.4.3内外墙面及屋顶

内外墙面和天花板应保持洁净，无积灰、污迹、渗漏、蛛网，无乱涂乱画、无张贴，不得安装或吊挂与卫生间管理无关的物品。

屋顶应无垃圾、无杂物，不得设置与卫生间（驿站）管理无关的物品。

公共卫生间（驿站）内外不得乱接水管电线。

# 7.4.4作业和工具放置

保洁作业时需在入口处设置提示牌。冲洗卫生间地面和雨雪冰冻天气时需设置防滑标志和铺设防滑垫，冲洗完毕后应拖干地面水渍，保持地面干燥。

清洁大小便洁具的拖把、抹布应专用，不得与清洁其他设施的拖把、抹布混用。

每座卫生间（驿站）应设置统一的工具架或者工具房，工具架摆放不得影响路人通行和卫生间整体美观。拖把、扫把、抹布晾晒时应置于工具架上，晾晒完后，应及时放回工具间。其它作业工具保洁作业完毕后，应统一放回工具间。工具间内工具应摆放整齐。

公共卫生间内部通道、洗手台不得放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品。

# 7.5环境卫生控制指标

公共卫生间（驿站）环境卫生控制指标应符合表五的规定。

表五

| 编号 | 卫生指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸片（块） | 标准级不多于3个 |
| 2 | 烟蒂（个） | 标准级不多于3个 |
| 3 | 粪迹（处） | 不应有 |
| 4 | 痰迹（处） | 标准级不多于2个 |
| 5 | 窗格积灰 | 不应有 |
| 6 | 蛛网 | 不应有 |
| 7 | 成蝇（只） | 二星级、三星级公厕不应有 |
|  |  | 标准级、一星级公厕不得多于5只 |
| 8 | 蝇蛆（尾） | 在厕室的大小便器内外、地面和化（贮）粪池周围30-50厘米以内用肉眼观察不到蝇蛆。. |
| 9 | 臭味强度 | 二星级、三星级公厕臭味强度为0。 |
|  |  | 标准级、一星级公厕臭味强度≤1。 |
| 注：臭味强度测定按GB/T 17217执行。 |  |  |

# 8.环卫公共卫生间（驿站）监督和意见收集

# 8.1监督

保洁与服务的作业部门应建立完善的工作制度，对保洁与服务质量进行自查。保洁与服务的作业部门应按照全市统一的监督机制，对保洁与服务质量进行检查。

对监督中发现的问题以及投诉问题，应及时调查、核实、处理，按规定向当事人反馈调查处理结果。

# 8.2意见收集

所有公共卫生间（驿站）内应设有意见箱，以便收集如厕人员的意见建议完善公共卫生间的设施及管理制度。

嘉兴市公共卫生间星级管理考核标准

（征求意见稿）

一、“三星级”卫生间（驿站）考核标准

1、本考核办法由嘉兴市《公共厕所保洁与服务规范》为基准而制定。

2、本考核内容为下列各项，为考核能量化打分特制定《嘉兴市公共卫生间（驿站）三星级考核打分表》(附件1)满分为100分，根据实际情况相应扣分，考核90分以上（含90分）为合格，90分以下为不合格。

（一）公共卫生间（驿站）内、外保洁考核项目

1、公共卫生间（驿站）开放期间实行专人看管，保洁方式随脏随保。

2、公共卫生间（驿站）内、外整体干净、整洁、舒适、方便。

3、公共卫生间（驿站）内、外设施整洁、无蛛网、无污迹。

4、公共卫生间（驿站）地面洁净、干燥、无粪便、无积水、无杂物等。

5、公共卫生间（驿站）内部门、窗、窗框、窗纱、窗台等部位无积灰、无杂物、无蛛网等，窗玻璃应干净明亮。

6、公共卫生间内部蹲便器、小便器应清洁、无垃圾、无尿垢、无堵塞。

7、公共卫生间内洗手池无水渍，台面整洁无水渍，拖把池无水渍，搁物台无积灰，镜子完好无污渍、无水渍。

8、公共卫生间内部厕位隔板干净、无乱涂乱画、无破损。

9、公共卫生间内部墙面、天花板保持洁净、无积灰、无蛛网、无渗漏、无张贴、

10、公共卫生间内部应无任何恶臭及刺激性气味。

11、公共卫生间应定期消毒、杀菌，并保持空气流通；如公共卫生间内安装有空调、新风系统等设备，每天运行时间不少于14小时，且气温30摄氏度以上或5摄氏度以下时开启并保持室温恒定。

12、公共卫生间（驿站）外部周围无垃圾、无乱堆放、无杂草，放置物品应整洁有序，不得私拉电线，不得吊挂物品，坡道、台阶、扶手应保持整洁、不得有障碍物。

13、公共卫生间（驿站）内部根据实际情况提供便民箱、洗手液、手纸并保证用量在总容量的二分之一以上，免费提供干手器；爱心休息点还应提供热水、微波炉等设备设施。

14、各类保洁设施、除臭设备、空调、灯具及开关等设备应洁净、无积灰、无污迹。废物篓内废弃物不得超过废物篓的三分之一。

（二）公共卫生间管理考核项目

1、公共卫生间（驿站）根据实际情况安排足量的保洁员进行保洁工作。

2、公共卫生间（驿站）必须根据规定的开放时间进行开放与保洁工作，保洁员在公共卫生间开放期间必须达到规定的保洁标准。

3、公共卫生间（驿站）保洁员在保洁期间必须穿统一工作服，佩戴统一的工作牌。

4、保洁员在保洁期间不能做无保洁无关的其他事宜。

5、保洁员保洁期间态度良好，衣着干净统一，习惯使用礼貌用语，服务周到，不能与如厕人员发生争执，遇到老、弱、病、残、孕特殊人群应主动提供如厕帮助。

6、保洁员在保洁时必须放置警示牌提醒如厕人员，提醒如厕人员时需态度友好、礼貌待人。

7、如发现公共卫生间（驿站）有停水、停电、维修时，保洁员需及时告知管理员，并公告提示。

8、保洁员不得随意关闭卫生间（驿站）内部的正常设施，保证卫生间内设施全部正常使用。

9、公共卫生间（驿站）内部应设置统一的卫生间管理牌、管理制度；管理牌上需公示卫生间名称、开放时间、保洁时间、管理单位、监督电话等信息并设置在通道入口处醒目位置。

10、公共卫生间（驿站）图形符号及标识应统一颜色、尺寸、大小、规格、字样等。

11、保洁员应维护公共卫生间（驿站）的设施，如发现破损、损坏及时向管理员保修。

12、公共卫生间（驿站）应统一设置洁具工具箱或者工具间，工具箱（间）中工具应摆放整齐并拧干水分，清洁大小便洁具的拖把、抹布应专用。

13、管理员必须根据规定巡查管辖范围内的公共卫生间，并填写巡查记录。

14、管理员针对保洁员的报修需及时安排维修人员上门维修。

15、设施需在报修后3个工作日内修复。

16、保洁员与管理员应积极配合各检查主体的检查工作。

17、公共卫生间（驿站）内应设置相应的文化宣传突出风格特点。

（三）考核办法

考核全部采用暗考方式，所有保洁单位对于所管辖范围内的公共卫生间（驿站）进行日常自查考核（每月不少于2次），每月月末将考核结果报嘉兴市建设局，嘉兴市建设局每月随机抽查各保洁单位的公共卫生间（驿站）进行每月考核，并结合保洁单位的自查考核进行打分，针对考核不合格的公共卫生间（驿站）进行记录，每年综合每月打分结果进行年度总体考核。

二、“二星级”卫生间考核标准

1、本考核办法由嘉兴市《公共厕所保洁与服务规范》为基准而制定。

2、本考核内容为下列各项，为考核能量化打分特制定《嘉兴市公共卫生间二星级考核打分表》(附件1)满分为100分，根据实际情况相应扣分，考核90分以上（含90分）为合格，90分以下为不合格。

（一）公共卫生间内、外保洁考核项目

1、公共卫生间开放期间实行专人看管，保洁方式随脏随保。

2、公共卫生间内、外整体干净、整洁、舒适、方便。

3、公共卫生间内、外设施整洁、无蛛网、无污迹。

4、公共卫生间地面洁净、干燥、无粪便、无积水、无杂物等。

5、公共卫生间内部门、窗、窗框、窗台等部位无积灰、无杂物、无蛛网等，窗玻璃应干净明亮。

6、公共卫生间内部蹲便器、小便器应清洁、无垃圾、无尿垢、无堵塞。

7、公共卫生间内部厕位隔板干净、无乱涂乱画、无破损。

8、公共卫生间内部墙面、天花板保持洁净、无积灰、无蛛网、无渗漏、无张贴、

9、公共卫生间应定期消毒、杀菌，并保持空气流通；如公共卫生间内安装有空调、新风系统等设备，每天运行时间不少于6小时。

10、公共卫生间内部应无任何恶臭及刺激性气味。

11、公共卫生间外部周围无垃圾、无乱堆放、无杂草，放置物品应整洁有序，不得私拉电线，不得吊挂物品，坡道、台阶、扶手应保持整洁、不得有障碍物。

12、公共卫生间内部根据实际情况提供便民箱、洗手液、手纸并保证用量在总容量的三分之一以上，免费提供干手器；爱心休息点还应提供热水、微波炉等设备设施。

13、各类保洁设施、除臭设备、空调、灯具及开关等设备应洁净、无积灰、无污迹。废物篓内废弃物不得超过废物篓的二分之一。

（二）公共卫生间管理考核项目

1、公共卫生间根据实际情况安排足量的保洁员进行保洁工作。

2、公共卫生间必须根据规定的开放时间进行开放与保洁工作，保洁员在公共卫生间开放期间必须达到规定的保洁次数。

3、公共卫生间保洁员在保洁期间必须穿统一工作服，佩戴统一的工作牌。

4、保洁员在保洁期间不能做无保洁无关的其他事宜。

5、保洁员在保洁时必须放置警示牌提醒如厕人员。

6、如发现公共卫生间有停水、停电、维修时，保洁员需及时告知管理员，并公告提示。

7、保洁员不得随意关闭卫生间内部的正常设施，保证卫生间内设施全部正常使用。

8、公共卫生间内部应设置统一的卫生间管理牌、管理制度；管理牌上需公示卫生间名称、开放时间、保洁时间、管理单位、监督电话等信息并设置在通道入口处醒目位置。

9、公共卫生间图形符号及标识应统一颜色、尺寸、大小、规格、字样等。

10、保洁员应维护公共卫生间的设施，如发现破损、损坏及时向管理员保修。

11、公共卫生间应统一设置洁具工具箱或者工具间，工具箱（间）中工具应摆放整齐并拧干水分，清洁大小便洁具的拖把、抹布应专用。

12、管理员必须根据规定巡查管辖范围内的公共卫生间，并填写巡查记录。

13、管理员针对保洁员的报修需及时安排维修人员上门维修。

14、设施需在报修后5个工作日内修复。

15、保洁员与管理员应积极配合各检查主体的检查工作。

（三）考核办法

考核全部采用暗考方式，所有保洁单位对于所管辖范围内的公共卫生间进行日常自查考核（每月不少于2次），每月月末将考核结果报嘉兴市建设局，嘉兴市建设局每月随机抽查各保洁单位的公共卫生间进行每月考核，并结合保洁单位的自查考核进行打分，针对考核不合格的公共卫生间进行记录，每年综合每月打分结果进行年度总体考核。

三、“一星级”卫生间考核标准

1、本考核办法由嘉兴市《公共厕所保洁与服务规范》为基准而制定。

2、本考核内容为下列各项，为考核能量化打分特制定《嘉兴市公共卫生间一星级考核打分表》(附件1)满分为100分，根据实际情况相应扣分，考核90分以上（含90分）为合格，90分以下为不合格。

（一）公共卫生间内、外保洁考核项目

1、公共卫生间开放期间实行流动保洁。

2、公共卫生间内、外整体干净、整洁、舒适、方便。

3、公共卫生间内、外设施整洁、无蛛网、无污迹。

4、公共卫生间地面洁净、干燥、无粪便、无积水、无杂物等。

5、公共卫生间内部门、窗、窗框、窗台等部位无积灰、无杂物、无蛛网等，窗玻璃应干净明亮。

6、公共卫生间内部蹲便器、小便器应清洁、无垃圾、无尿垢、无堵塞。

7、公共卫生间内部厕位隔板干净、无乱涂乱画、无破损。

8、公共卫生间内部墙面、天花板保持洁净、无积灰、无蛛网、无渗漏、无张贴、

9、公共卫生间应定期消毒、杀菌。

10、公共卫生间外部周围无垃圾、无乱堆放、无杂草，放置物品应整洁有序，不得私拉电线，不得吊挂物品，坡道、台阶、扶手应保持整洁、不得有障碍物。

（二）公共卫生间管理考核项目

1、公共卫生间根据实际情况安排足量的保洁员进行保洁工作。

2、公共卫生间必须根据规定的开放时间进行开放与保洁工作，保洁员在公共卫生间开放期间必须达到规定的保洁次数。

3、公共卫生间保洁员在保洁期间必须穿统一工作服，佩戴统一的工作牌。

4、保洁员在保洁期间不能做无保洁无关的其他事宜。

5、保洁员在保洁时必须放置警示牌提醒如厕人员。

6、如发现公共卫生间有停水、停电、维修时，保洁员需及时告知管理员，并公告提示。

7、保洁员不得随意关闭卫生间内部的正常设施，保证卫生间内设施全部正常使用。

8、公共卫生间内部应设置统一的卫生间管理牌、管理制度；管理牌上需公示卫生间名称、开放时间、保洁时间、管理单位、监督电话等信息并设置在通道入口处醒目位置。

9、公共卫生间图形符号及标识应统一颜色、尺寸、大小、规格、字样等。

10、保洁员应维护公共卫生间的设施，如发现破损、损坏及时向管理员保修。

11、公共卫生间的保洁工具应摆放至统一的工具摆放处，清洁大小便洁具的拖把、抹布应专用。

12、管理员必须根据规定巡查管辖范围内的公共卫生间，并填写巡查记录。

13、管理员针对保洁员的报修需及时安排维修人员上门维修。

14、保洁员与管理员应积极配合各检查主体的检查工作。

（三）考核办法

考核全部采用暗考方式，所有保洁单位对于所管辖范围内的公共卫生间进行日常自查考核（每月不少于2次），每月月末将考核结果报嘉兴市建设局，嘉兴市建设局每月随机抽查各保洁单位的公共卫生间进行每月考核，并结合保洁单位的自查考核进行打分，针对考核不合格的公共卫生间进行记录，每年综合每月打分结果进行年度总体考核。

四、“标准级”卫生间考核标准

1、本考核办法由嘉兴市《公共厕所保洁与服务规范》为基准而制定。

2、本考核内容为下列各项，为考核能量化打分特制定《嘉兴市公共卫生间等外级考核打分表》(附件1)满分为100分，根据实际情况相应扣分，考核60分以上（含90分）为合格，60分以下为不合格。

（一）公共卫生间内、外保洁考核项目

1、公共卫生间开放期间实行流动保洁。

2、公共卫生间内、外整体干净、整洁、舒适、方便。

3、公共卫生间内、外设施整洁、无蛛网、无污迹。

4、公共卫生间地面洁净、干燥、无粪便、无积水、无杂物等。

5、公共卫生间内部门、窗、窗框、窗台等部位无积灰、无杂物、无蛛网等，窗玻璃应干净明亮。

6、公共卫生间内部蹲便器、小便器应清洁、无垃圾、无尿垢、无堵塞。

7、公共卫生间内部厕位隔板干净、无乱涂乱画、无破损。

8、公共卫生间内部墙面、天花板保持洁净、无积灰、无蛛网、无渗漏、无张贴、

9、公共卫生间应定期消毒、杀菌。

10、公共卫生间外部周围无垃圾、无乱堆放、无杂草，放置物品应整洁有序，不得私拉电线，不得吊挂物品，坡道、台阶、扶手应保持整洁、不得有障碍物。

（二）公共卫生间管理考核项目

1、公共卫生间根据实际情况安排足量的保洁员进行保洁工作。

2、公共卫生间必须根据规定的开放时间进行开放与保洁工作，保洁员在公共卫生间开放期间必须达到规定的保洁次数。

3、公共卫生间保洁员在保洁期间必须穿统一工作服，佩戴统一的工作牌。

4、保洁员在保洁期间不能做无保洁无关的其他事宜。

5、保洁员在保洁时必须放置警示牌提醒如厕人员。

6、如发现公共卫生间有停水、停电、维修时，保洁员需及时告知管理员，并公告提示。

7、保洁员不得随意关闭卫生间内部的正常设施，保证卫生间内设施全部正常使用。

8、公共卫生间内部应设置统一的卫生间管理牌、管理制度；管理牌上需公示卫生间名称、开放时间、保洁时间、管理单位、监督电话等信息并设置在通道入口处醒目位置。

9、公共卫生间图形符号及标识应统一颜色、尺寸、大小、规格、字样等。

10、保洁员应维护公共卫生间的设施，如发现破损、损坏及时向管理员保修。

11、公共卫生间的保洁工具应摆放至统一的工具摆放处，清洁大小便洁具的拖把、抹布应专用。

12、管理员必须根据规定巡查管辖范围内的公共卫生间，并填写巡查记录。

13、管理员针对保洁员的报修需及时安排维修人员上门维修。

14、保洁员与管理员应积极配合各检查主体的检查工作。

（三）考核办法

考核全部采用暗考方式，所有保洁单位对于所管辖范围内的公共卫生间进行日常自查考核（每月不少于2次），每月月末将考核结果报嘉兴市建设局，嘉兴市建设局每月随机抽查各保洁单位的公共卫生间进行每月考核，并结合保洁单位的自查考核进行打分，针对考核不合格的公共卫生间进行记录，每年综合每月打分结果进行年度总体考核。

附件1：《嘉兴市公共卫生间（三星级）考核打分表》

附件2：《嘉兴市公共卫生间（二星级）考核打分表》

附件3：《嘉兴市公共卫生间（一星级）考核打分表》

附件4：《嘉兴市公共卫生间（标准级）考核打分表》

附件1：

| 嘉兴市公共卫生间、驿站（三星级）考核打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间名称： |  |  | 管理员姓名： |  |  |
| 序号 | 具 体 内 容 |  | 考核分值 | 扣分情况 | 备注 |
| 1 | 基本 卫生 质量 标准 | 内、外整体整洁、舒适、干净 | 0-5 |  |  |
| 2 |  | 内、外设施整洁、无蛛网、无污迹 | 0-5 |  |  |
| 3 |  | 保洁方式未达到随脏随保 | 0-5 |  |  |
| 4 |  | 地面干燥、无积水、无烟蒂、无痰迹、无污迹、无蝇蛆（有1处扣1分） | 0-5 |  |  |
| 5 |  | 门、窗、窗框、窗台无积灰、无杂物、玻璃干净 | 0-5 |  |  |
| 6 |  | 蹲便器、小便器无尿垢、无堵塞 | 0-2 |  |  |
| 7 |  | 公共卫生间内洗手池无水渍，台面整洁无水渍，拖把池无水渍，搁物台无积灰，镜子完好无污渍、无水渍 | 0-3 |  |  |
| 8 |  | 厕所隔板无乱涂乱画、无破损 | 0-5 |  |  |
| 9 |  | 内部墙面、天花板无蛛网、无渗漏、无积灰、无张贴 | 0-5 |  |  |
| 10 |  | 公共卫生间定期消毒杀菌并填写杀菌消毒日志（每日必须消杀一次），如卫生间有空调、新风系统的全天开放时间不少于14小时，保持室温恒定 | 0-5 |  |  |
| 11 |  | 公共卫生内无恶臭及刺激性气味 | 0-2 |  |  |
| 12 |  | 公共卫生间外部环境整洁、无杂草、无乱堆乱放（有1处扣1分） | 0-3 |  |  |
| 13 |  | 公共卫生间外部无私拉电线、无吊挂 | 1 |  |  |
| 14 |  | 除臭设备、空调、灯具及开关等设备应洁净、无积灰、无污迹。废物篓内废弃物不得超过废物篓的三分之一 | 0-4 |  |  |
| 15 | 文明 安全 作业 | 保洁员未佩戴工作牌、未穿工作服 | 2 |  |  |
| 14 |  | 未执行管理牌规定的开放时间 | 3 |  |  |
| 15 |  | 保洁员保洁期间做无关保洁事宜 | 5 |  |  |
| 16 |  | 保洁员在保洁时未放置警示标志 | 2 |  |  |
| 17 |  | 公共卫生间维修未及时或日志缺失（缺失1处扣1分） | 0-3 |  |  |
| 18 |  | 停水、停电、维修时未贴出告示告知 | 1 |  |  |
| 19 |  | 保洁员私自关闭正常设施 | 2 |  |  |
| 20 |  | 保洁员保洁期间态度友好、主动帮助需要帮忙的特殊人群 | 3 |  |  |
| 21 |  | 未设置管理牌、管理制度或尺寸、样式不统一 | 5 |  |  |
| 22 |  | 公共卫生间设施损坏未及时报修 | 0-5 |  |  |
| 23 |  | 公共卫生间保洁工具摆放整齐、统一摆放 | 0-3 |  |  |
| 24 |  | 公共卫生间巡查日志（每2日必须巡查一次） | 5 |  |  |
| 25 |  | 如公共卫生间额外提供便民服务（即便民箱、卫生纸、洗手液等） | 0-4 |  |  |
| 26 |  | 公共卫生间文化宣传 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核人（签名）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

附件2：

| 嘉兴市公共卫生间（二星级）考核打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间名称： |  |  | 管理员姓名： |  |  |
| 序号 | 具 体 内 容 |  | 考核分值 | 扣分情况 | 备注 |
| 1 | 基本 卫生 质量 标准 | 内、外整体整洁、舒适、干净 | 0-5 |  |  |
| 2 |  | 内、外设施整洁、无蛛网、无污迹 | 0-5 |  |  |
| 3 |  | 保洁方式未达到随脏随保 | 0-5 |  |  |
| 4 |  | 地面干燥、无积水、无烟蒂、无痰迹、无污迹、无蝇蛆（有1处扣1分） | 0-5 |  |  |
| 5 |  | 门、窗、窗框、窗台无积灰、无杂物、玻璃干净 | 0-5 |  |  |
| 6 |  | 蹲便器、小便器无尿垢、无堵塞 | 0-5 |  |  |
| 7 |  | 厕所隔板无乱涂乱画、无破损 | 0-5 |  |  |
| 8 |  | 内部墙面、天花板无蛛网、无渗漏、无积灰、无张贴 | 0-5 |  |  |
| 9 |  | 公共卫生间定期消毒杀菌并填写杀菌消毒日志（每3日必须消杀一次），如卫生间有空调、新风系统的全天开放时间不少于6小时 | 0-5 |  |  |
| 10 |  | 公共卫生间外部环境整洁、无杂草、无乱堆乱放 | 0-2 |  |  |
| 11 |  | 公共卫生间外部无私拉电线、无吊挂 | 1 |  |  |
| 12 |  | 除臭设备、空调、灯具及开关等设备应洁净、无积灰、无污迹。废物篓内废弃物不得超过废物篓的二分之一 | 0-4 |  |  |
|  |  | 公共卫生间无恶臭及刺激性气味 | 3 |  |  |
| 12 | 文明 安全 作业 | 保洁员未佩戴工作牌、未穿工作服 | 2 |  |  |
| 13 |  | 未执行管理牌规定的开放时间 | 3 |  |  |
| 14 |  | 保洁员保洁期间做无关保洁事宜 | 5 |  |  |
| 15 |  | 保洁员在保洁时未放置警示标志 | 2 |  |  |
| 16 |  | 公共卫生间维修未及时或日志缺失（缺失1处扣1分） | 0-3 |  |  |
| 17 |  | 停水、停电、维修时未贴出告示告知 | 1 |  |  |
| 18 |  | 保洁员私自关闭正常设施 | 5 |  |  |
| 19 |  | 未设置管理牌、管理制度或尺寸、样式不统一 | 5 |  |  |
| 20 |  | 公共卫生间设施损坏未及时报修 | 0-5 |  |  |
| 21 |  | 公共卫生间保洁工具摆放整齐、统一摆放 | 0-5 |  |  |
| 22 |  | 公共卫生间巡查日志（每2日必须巡查一次） | 5 |  |  |
| 23 |  | 如公共卫生间额外提供便民服务（即便民箱、卫生纸、洗手液等） | 0-4 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核人（签名）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

附件3：

| 嘉兴市公共卫生间（一星级）考核打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间名称： |  |  | 管理员姓名： |  |  |
| 序号 | 具 体 内 容 |  | 考核分值 | 扣分情况 | 备注 |
| 1 | 基本 卫生 质量 标准 | 内、外整体整洁、舒适、干净 | 0-5 |  |  |
| 2 |  | 内、外设施整洁、无蛛网、无污迹 | 0-5 |  |  |
| 3 |  | 地面干燥、无积水、烟蒂不多于1个、痰迹不多于1个（多一处扣一分） | 0-5 |  |  |
| 4 |  | 蝇蛆不多于5个（多一处扣一分） | 0-5 |  |  |
| 5 |  | 门、窗、窗框、窗台无积灰、无杂物、玻璃干净 | 0-5 |  |  |
| 6 |  | 蹲便器、小便器无尿垢、无堵塞 | 0-5 |  |  |
| 7 |  | 厕所隔板无乱涂乱画、无破损 | 0-5 |  |  |
| 8 |  | 内部墙面、天花板无蛛网、无渗漏、无积灰、无张贴 | 0-5 |  |  |
| 9 |  | 公共卫生间定期消毒杀菌并填写杀菌消毒日志（每3日必须消杀一次） | 5 |  |  |
| 10 |  | 公共卫生间外部环境整洁、无杂草、无乱堆乱放 | 0-5 |  |  |
| 11 |  | 公共卫生间外部无私拉电线、无吊挂 | 5 |  |  |
| 12 | 文明 安全 作业 | 保洁员未佩戴工作牌、未穿工作服 | 2 |  |  |
| 13 |  | 未执行管理牌规定的开放时间 | 3 |  |  |
| 14 |  | 保洁员保洁期间做无关保洁事宜 | 5 |  |  |
| 15 |  | 保洁员在保洁时未放置警示标志 | 2 |  |  |
| 16 |  | 未达到保洁次数（未达到1次扣1分） | 3 |  |  |
| 17 |  | 停水、停电、维修时未贴出告示告知 | 5 |  |  |
| 18 |  | 保洁员私自关闭正常设施 | 5 |  |  |
| 19 |  | 未设置管理牌、管理制度或尺寸、样式不统一 | 5 |  |  |
| 20 |  | 公共卫生间设施损坏未及时报修 | 0-5 |  |  |
| 21 |  | 公共卫生间保洁工具摆放整齐、统一摆放 | 0-5 |  |  |
| 22 |  | 公共卫生间巡查日志、维修日志缺失（每2日必须巡查一次） | 5 |  |  |
| 23 | 加分项 | 如公共卫生间额外提供便民服务（即便民箱、卫生纸、洗手液等）多一项加一分 | 0-5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核人（签名）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

附件4：

| 嘉兴市公共卫生间（等外级）考核打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间名称： |  |  | 管理员姓名： |  |  |
| 序号 | 具 体 内 容 |  | 考核分值 | 扣分情况 | 备注 |
| 1 | 基本 卫生 质量 标准 | 内、外整体整洁、舒适、干净 | 0-5 |  |  |
| 2 |  | 内、外设施整洁、无蛛网、无污迹 | 0-5 |  |  |
| 3 |  | 地面干燥、无积水、烟蒂不多于3个、痰迹不多于2个（多一处扣一分） | 0-5 |  |  |
| 4 |  | 蝇蛆不多于5个（多一处扣一分） | 0-5 |  |  |
| 5 |  | 门、窗、窗框、窗台无积灰、无杂物、玻璃干净 | 0-5 |  |  |
| 6 |  | 蹲便器、小便器无尿垢、无堵塞 | 0-5 |  |  |
| 7 |  | 厕所隔板无乱涂乱画、无破损 | 0-5 |  |  |
| 8 |  | 内部墙面、天花板无蛛网、无渗漏、无积灰、无张贴 | 0-5 |  |  |
| 9 |  | 公共卫生间定期消毒杀菌并填写杀菌消毒日志（每周必须消杀1次） | 5 |  |  |
| 10 |  | 公共卫生间外部环境整洁、无杂草、无乱堆乱放 | 0-5 |  |  |
| 11 |  | 公共卫生间外部无私拉电线、无吊挂 | 5 |  |  |
| 12 | 文明 安全 作业 | 保洁员未佩戴工作牌、未穿工作服 | 5 |  |  |
| 13 |  | 保洁员保洁期间做无关保洁事宜 | 5 |  |  |
| 14 |  | 保洁员在保洁时未放置警示标志 | 5 |  |  |
| 15 |  | 停水、停电、维修时未贴出告示告知 | 5 |  |  |
| 16 |  | 保洁员私自关闭正常设施 | 5 |  |  |
| 17 |  | 未设置管理牌、管理制度或尺寸、样式不统一 | 5 |  |  |
| 18 |  | 公共卫生间设施损坏未及时报修 | 0-5 |  |  |
| 19 |  | 公共卫生间保洁工具摆放整齐、统一摆放 | 0-5 |  |  |
| 20 |  | 公共卫生间巡查日志、维修日志缺失（每周必须巡查一次） | 5 |  |  |
| 21 | 加分项 | 如公共卫生间额外提供便民服务（即便民箱、卫生纸、洗手液等）多一项加一分 | 0-5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核人（签名）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |