嘉兴市人民政府办公室文件

嘉政办发〔2008〕69号

嘉兴市人民政府办公室关于印发

嘉兴市区生活垃圾焚烧处理运行监督管理

办法（试行）的通知

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门、直属有关单位：

《嘉兴市区生活垃圾焚烧处理运行监督管理办法（试行）》已经市政府同意，现印发给你们，请贯彻执行。

嘉兴市人民政府办公室

二○○八年六月三日

（此件公开发布）

# 嘉兴市区生活垃圾焚烧处理运行监督管理办法

第一条  为规范我市市区生活垃圾焚烧运营机制，提高服务质量，保障公众利益，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省生活垃圾焚烧处理项目建设管理暂行办法》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》等法律、法规和标准，制定本办法。

第二条  嘉兴市区生活垃圾焚烧处置及相关管理活动，适用本办法。

第三条  市、区规划建设局负责市区生活垃圾焚烧处置的行业监督管理。市、南湖区环境保护局负责生活垃圾焚烧处置的排放粉尘、气体、废渣等环境污染物的监督管理。市经贸委、市质量技监局和生活垃圾焚烧厂所在区、镇政府按照各自职能，配合做好垃圾焚烧处置的监督管理工作。

第四条  市区生活垃圾焚烧实行特许经营制度，取得特许经营资格的企业（以下简称运营方）应当按照协议规定接收市、区规划建设局（以下简称行业监管方）同意处理的城乡生活垃圾，未经行业监管方同意不得接受处理其他垃圾。

第五条  行业监管方依照《嘉兴市区生活垃圾焚烧厂运营监考核管评分表》，对运营方的运营状况实施考核评分。考核评分周期为一个自然月，总分为100分，每扣1分则扣除该月应付给运营方垃圾处理费的0.5%。如运营方存在虚报垃圾处理量数据、环境指标等行为的，除按规定扣分扣费外，行业监管方还可以采取惩罚性扣分、扣费措施。
    第六条  下列资料也可作为行业监管方对运营方实施审核分的依据：
    （一）监管部门、中介单位监测报告和数据；
    （二）现场拍摄的照片或录像； 
    （三）行业监管方人员的现场记录；
    （四）运营方与行业监管方共同监测的结果；
    （五）历史记录；
    （六）其他资料。
    第七条  每月第五个工作日前行业监管方与运营方双方对上月监管工作进行总结并通报，同时由行业监管方授权代表和运营方授权代表对上月应扣垃圾处理费共同签字确认。
    第八条  行业监管方现场发现运营方有违规行为的，可现场制止，并通知运营方。双方对事件达成一致意见后，运营方须及时组织整改，并在发现违规行为二个工作日之内将整改情况书面报送行业监管方。
    第九条  成立以市政府分管副秘书长任组长的嘉兴市区生活垃圾焚烧厂运营监管工作协调小组，负责协调市区生活垃圾焚烧厂运营监管过程中出现的矛盾和问题。协调小组成员由市规划建设局、市环保局、市质量技监局和生活垃圾焚烧厂所在地的区政府、区规划建设局、区环保局、镇政府以及运营方等单位有关人员组成。
    第十条  行业监管方应公正监管，遵守监管工作程序，保守被监管单位技术与业务秘密。行业监管方工作人员有违法、违纪行为的，按有关规定予以处罚。
    第十一条  本办法由市规划建设局负责解释。

第十二条  各县（市）生活垃圾焚烧厂运营监管可参照本办法执行。

第十三条  本办法自发布之日起施行。

# 附件：嘉兴市区生活垃圾焚烧处理厂运营监管考核评分表

# 附件：

# 嘉兴市区生活垃圾焚烧处理厂运营监管考核评分表

（一）垃圾进厂计量监管（25分）

| 监管内容 主要项目 | 具体内容 分项 | 监管方法和对运营方的要求 | 检查评分和扣罚办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾进厂、 计量监管 | 垃圾进厂计量 （10分） | 运营方应如实记录每辆垃圾运输车的进厂日期、时间、车号、垃圾来源、单位、重量等数据，并每日报送行业监管方。 | 若运营方未按时向行业监管方提交前一天进场垃圾统计数据（当天统计数应于翌日上午11时前），每一次扣1分（若有检修工作等其它异常情况例外）。 |  |
|  | 地磅计量 仪器管理 （10分） | 运营方应聘请有资质的机构每年至少一次对垃圾称重计量系统的准确性进行校准检查，并将经市质量技监部门认可的校准结果上报行业监管方备案。 地磅计量仪器出现故障，运营方应在30分钟内通知行业监管方，双方协商解决有关计量数据问题。 | 若运营方不及时进行校准检查，或校准检查结果不及时上报的，每次扣5分。 故障后未及时通知行业监管方，每次扣2分。 |  |
|  | 严禁非许可 垃圾进场倾卸 （5分） | 检查运营方是否只接受经行业监管方确认受纳的城乡生活垃圾。行业监管方每月抽查不少于3次，抽查点在卸料库房。严禁非许可垃圾进场倾卸。 | 若运营方允许非许可的垃圾、车辆进场倾卸，每次扣2分。 |  |

（二）焚烧管理和污染监控（75分）

| 监管内容 主要项目 | 具体内容 分项 | 监管方法和对运营方的要求 |  | 检查评分和扣罚办法 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧监管 | 焚烧能力 （20分） |  | 日生活垃圾焚烧处理量应达到焚烧炉设计处理能力90%或以上（行业监管方批准的检修和保养时间除外）。 |  | 实际焚烧处理量达不到焚烧炉设计处理能力90%的，每下降1个百分点扣2分。 |  |  |
|  | 检修计划 （10分） |  | 运营方应于每年1月份将本年度设施、设备检修计划报送行业监管方，并按照行业监管方批准的检修计划实施检修工作。如检修计划有变更，须重新报送监管方。 |  | 运营方不报检修计划、或不按行业监管方批准的检修计划进行检修的，每次扣5分；检修计划有变更不重新申报的，每次扣5分。 |  |  |
| 污染监控 | 烟气、污水、恶臭、噪声处理（20分） |  | 运营方聘请有资质的机构按环保部门的要求进行监测，并将经环保部门认可的结果报送行业监管方。 |  | 市环保部门定期或不定期检查，处理达不到标准的，每次每项扣5分。 |  |  |
|  | 渗滤液、飞灰、 炉渣处理 （15分） |  | 运营方聘请有资质的机构按环保部门的要求进行监测，并将经环保部门认可的结果报送行业监管方。 |  | 市环保部门定期或不定期检查，处理达不到标准的，每次每项扣5分。 |  |  |
| 污染物 排放监测 | 监测系统 维护、校准 （10分） |  | 按照规定维护监测系统，每半年请有资质的单位校准，并将经市环保部门认可的校准结果上报行业监管方备案。 |  | 因监测系统故障又没有采取应急措施导致不能对污染物监测的，每项每次扣3分；未按规定对监测系统校准的，每项每次扣3分。 |  |  |

| 主题词：城乡建设 垃圾处理△ 办法 通知 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抄送：市委各部门，市人大办，市政协办，市纪委办，军分区， |  |  |  |  |
|  |  | 市中级法院，市检察院。 共印75 份 |  |  |  |
|  | 嘉兴市人民政府办公室 |  | 2008年6月6日印发 |  |  |