附件4

全装修住宅工程质量交接检验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号： 幢 单元 室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 总包单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 装修施工单位 |  |  |  |  |  | 其它单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容 |  |  |  | 交接工作量要求及完成 |  |  |  |  |  |  | 检验结论 |  | 检验日期 |
|  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面、墙面和天棚 |  | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰、地面基层平整度（复合地板面层） |  |  |  | 1．内墙面抹灰；2．天棚抹灰完，有吊顶的天棚基层表面无质量缺陷及明显修补痕迹；3．地面面层完成或结构层表面平整度达到找平层要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水工程 |  | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 |  |  |  | 1．屋面、外墙面（含阳台等）已完成，防水地面防水层施工完；2．蓄水、淋水试验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内空间尺寸 |  | 室内层高、净开间尺寸 |  |  |  | 1．地面测点标识完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑电气工程 |  | 配电箱、开关、插座安装高度 |  |  |  | 配电箱、开关、插座等预埋到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 给排水工程 |  | 管道渗漏、坡向、排水管道通水灌水、给水管道试压、高层阻火圈（防火套管）设置、地漏水封 |  |  |  | 1．排水管道、暗埋的给水管道敷设完毕；2．各项功能性检验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  | 烟道设置及附件等 |  |  |  | 烟道及附件安装完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交接检验结论： |  |  | 所交接项目经检验符合要求，同意交接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工总承包单位 | 监理单位 |  |  | 专业分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员： 年 月 日 |  |  |  | 检验人员： 年 月 日 | 检验人员： 年 月 日 |  |  | 检验人员： 年 月 日 |  | 检验人员： 年 月 日 |  | 检验人员： 年 月 日 |  |  | 检验人员： 年 月 日 |  |

注：1、交接检验中增加或不包含的检验项目应在检验记录中增加或删除。

2、交接检验的时间上有不一致的项目，表格可分开填写。

3、专业分包单位含装修、消防、智能化等。