附件2-2

建设工程消防验收现场评定记录表

编号：〔    〕第    号

现场评定人员：                                                         评定时间：

| 现场评定项目 |  | 执行标准(参考） | 抽查部位 | 抽查数量 | 抽查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）建筑与结构 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
| 耐火等级 | 主要构件燃烧性能和耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 |  |  |  |  |
|  | 钢结构耐火极限及防火保护措施 |  |  |  |  |  |
| 总平面布局 | 防火间距 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
|  | 消防车道 |  |  |  |  |  |
|  | 消防车登高面 |  |  |  |  |  |
|  | 消防车登高操作场地 |  |  |  |  |  |
| 平面布置 | 关键部位（消防控制室、消防水泵房、变配电房等） | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
|  | 民用建筑特殊场所（儿童活动场所，老年人照料场所，医院和疗养院，电影院、歌舞娱乐放映游艺场所等） |  |  |  |  |  |
|  | 工业建筑中特殊场所(高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场) |  |  |  |  |  |
| 防火、防烟分隔 | 防火分区 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 《建筑用安全玻璃-防火玻璃》GB 15763.1-2009 《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA 97-1995 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410 《挡烟垂壁》GA 533-2012 |  |  |  |  |
|  | 防烟分区 |  |  |  |  |  |
|  | 防火防烟分隔设施（防火门、防火卷帘、防火墙、防火玻璃、挡烟垂壁、防火阀、排烟防火阀、耐火外窗等） |  |  |  |  |  |
|  | 竖向管道井 |  |  |  |  |  |
|  | 窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑缝隙防火封堵（管道穿防火墙、变形缝、幕墙封堵、外墙保温系统与基层墙体、装饰层之间的封堵等） |  |  |  |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位（天桥、建筑防火构件、下沉广场、防火隔间、避难走道等） |  |  |  |  |  |
| 建筑防爆 | 爆炸危险场所、泄压设施、电气防爆、防静电、防积聚、防流散等措施 | 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
| 安全疏散与避难 | 安全出口（疏散楼梯） | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
|  | 疏散距离 |  |  |  |  |  |
|  | 疏散走道 |  |  |  |  |  |
|  | 避难层（间） |  |  |  |  |  |
| （二）建筑装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 室内装饰装修 | 室内装修范围和使用功能 | 《建筑内部装修设计防火规范》》GB50222-2017 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 |  |  |  |  |
|  | 顶棚、墙面、地面材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 隔墙或隔断材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰织物燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 塑料电工套管燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 对疏散设施影响 |  |  |  |  |  |
|  | 对消防设施影响 |  |  |  |  |  |
|  | 用电装置发热情况和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  |  |
|  | 电气装置（配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等）安装基材的燃烧性能 |  |  |  |  |  |
| 外墙装饰 | 外墙装饰材料燃烧性能 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 |  |  |  |  |
| （三）建筑给水排水及供水 |  |  |  |  |  |  |
| 消防给水及消火栓系统 | 水源 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |
|  | 高位消防水箱 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵房 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵气压罐 |  |  |  |  |  |
|  | 减压阀 |  |  |  |  |  |
|  | 管网 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 系统供水水源 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵房 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵气压罐 |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组 |  |  |  |  |  |
|  | 管网 |  |  |  |  |  |
|  | 喷头 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 防护区 | 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 |  |  |  |  |
|  | 储存装置间 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂储存装置 |  |  |  |  |  |
|  | 驱动装置 |  |  |  |  |  |
|  | 管网 |  |  |  |  |  |
|  | 喷嘴 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 防护区 | 《泡沫灭火系统施工及验收规范 》GB 50281 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液储罐 |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫比例混合器（装置） |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫产生装置 |  |  |  |  |  |
|  | 消防泵 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 其他灭火系统 | 细水雾灭火系统 | 《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898 |  |  |  |  |
|  | 大空间智能型主动喷水灭火系统 | 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS 263 |  |  |  |  |
|  | 水喷雾灭火系统 | 《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219 |  |  |  |  |
|  | 消防炮灭火系统 | 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 350298 |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火系统 | 《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668-2010 |  |  |  |  |
|  | 厨房设备灭火装置等 |  |  |  |  |  |
| （四）通风与空调 |  |  |  |  |  |  |
| 通风、空调系统防火 | 通风、空调系统防火 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50234 |  |  |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 系统设置 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 |  |  |  |  |
|  | 自然通风及自然排烟设施 |  |  |  |  |  |
|  | 机械排烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 机械防烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |  |  |
|  | 防火阀及排烟防火阀 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| （五）建筑电气 |  |  |  |  |  |  |
| 消防电源及其配电 | 消防电源的负荷等级与供电形式 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 |  |  |  |  |
|  | 备用电源（发电机、UPS等） |  |  |  |  |  |
|  | 柴油发电机房 |  |  |  |  |  |
|  | 变配电房 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱、末端切换装置及断路器设置 |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路敷设及防护措施 |  |  |  |  |  |
|  | 用电设施 |  |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示系统 | 系统形式和功能选择 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 |  |  |  |  |
|  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房备用照明 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器种类选择 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《火警自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666 《阻燃及耐火电缆》GA 306.2 |  |  |  |  |
|  | 布线 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  |  |  |  |
|  | 消防应急广播 |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾声光警报器 |  |  |  |  |  |
|  | 消防专用电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |
|  | 消防控制室 |  |  |  |  |  |
|  | 系统联动功能 |  |  |  |  |  |
| 城市消防远程监控系统 | 远程监控系统主要设备功能 | 《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440 |  |  |  |  |
| （六）建筑节能 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑外墙节能工程防火 | 保温材料燃烧性能 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |  |  |  |  |
|  | 防护层 |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带 |  |  |  |  |  |
| 建筑屋面节能工程防火 | 保温材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 防护层 |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带 |  |  |  |  |  |
| 幕墙节能工程防火 | 保温隔热材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
| （七）电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002 |  |  |  |  |
|  | 水防电梯前室等 |  |  |  |  |  |
| (八）建筑灭火器 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑灭火器 | 配置 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 |  |  |  |  |
|  | 布置 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 每个单位工程每一细项抽样数量不少于2处，总数不大于2处全部检查，涉及防火间距、消防车登高场地、消防车道及安全出口形式和数量的，应全部检查。 |  |  |  |  |  |