上 海 市 新 建 住 宅

使 用 说 明 书

（2020年版）

（示范文本）

小区名称

建设单位

尊敬的住户：

欢迎您成为                  住宅小区      号     室的住户，祝愿您在这里享受安全、温馨和美好的家居生活。

为了使您能充分了解所居住的小区概况、建筑结构、住宅设备设施、小区公共设施、住宅节能与性能状况、住宅装修与使用注意事项，以确保建筑结构、设备设施的安全使用，维护全体业主的共同利益，同时了解本小区周边的市政、公共配套设施，方便您的日常生活，特编制本说明书。请您在使用本住宅及其配套设施之前，仔细阅读本说明书。

您所居住的住宅属于：□商品住房

□共有产权保障住房（经济适用住房）

□公共租赁住房

□征收安置住房（动迁安置住房）

□其  他

按预（销）售合同约定，您的住宅属于：

□毛坯住房

□全装修住房

小区概况

1、小区名称：

2、建设单位：                        联系电话

3、设计单位：                        联系电话

4、施工单位：                        联系电话

5、监理单位：                        联系电话

6、勘察单位：                        联系电话

7、销售单位：                        联系电话

8、开工日期：    年   月   日， 本期住宅竣工备案日期：    年   月   日

9、范围和规模：

（1）四至范围：

东至（        ），南至（        ），西至（        ），北至（        ）

（2）本小区住宅总建筑面积：      平方米

10、按本项目规划要求配建的主要公建服务设施：

| 公建服务设施 | 地 址 | 备 注（过渡方案） |
| --- | --- | --- |
| 物业管理 |  |  |
| 居民委员会 |  |  |
| 业主委员会 |  |  |
| 社区卫生服务 |  |  |
| 幼儿园 |  |  |
| 小学 |  |  |
| 初级中学 |  |  |
| 文化活动室 |  |  |
| 老年康体活动室 |  |  |
| 商 业 |  |  |

注：按照有关规定，分期建设的住宅项目，相关公建设施允许在过渡时期采取过渡方案。

建筑结构

1、住宅类型：   □低层        □多层        □高层

2、结构体系：

（1）基础类型：□桩基础      □条型基础   □片筏基础     □箱型基础

（2）上部结构：□砖混结构   □框架结构   □剪力墙结构    □其它

3、建筑总层数（         ）层，建筑层高（　　　   ）米

4、楼面荷载设计值：

（1）起居室：  荷载（      ）千牛/平方米*

（2）卧室：     荷载（      ）千牛/平方米

（3）卫生间：  荷载（      ）千牛/平方米

（4）厨房：     荷载（      ）千牛/平方米

（5）阳台：     荷载（      ）千牛/平方米

（6）屋面：     荷载（      ）千牛/平方米

5、住宅抗震设防烈度（       ）度*

6、墙体分隔系统：

（1）外墙（填充墙）材料（                        ）

（2）内墙（分隔墙）材料（                     ）

注：*1吨力=9.8千牛；

*抗震设防烈度：作为地区抗震设防依据的地震烈度，是建筑抵抗地震破坏力的指标。

住宅设备设施

1、公共设备设施：

| 名 称 | 容量或规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 电 | Kw |  |
| 自来水 | Mpa | 供水方式：□变频 □水箱 □其它 |
| 燃气 | 立方米/小时 | 供气方式：□ 天然气 □ 煤气 □ 液化气 |
| 电话 | 门/户 |  |
| 宽带数据 | 门/户 | □五类线到户 □光纤到户 □其它 |
| 有线电视 | 个终端/户 | □东方有线 □其它 |

2、居家安防系统：

| 名 称 | 安装部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 红外探头 |  |  |
| 紧急报警按钮 |  |  |
| 门（窗）磁开关 |  |  |

注：安防系统的使用，请仔细阅读使用说明书。

3、预留设施：

（1） 空调外机预留位置：□有       □无

空调预留孔：      □有       □无

冷凝集水管：      □有       □无

注：请根据空调外机预留位置选择尺寸合适的空调机。

（2）（脱排）排烟道预留：规格

（3）排气孔预留：规格

4、全装修住宅的设备设施：

| 位置 | 项目 | 材料（设备） 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室（客厅） | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
|  | 分户门 |  |  |  |  |
|  | 分户门锁 |  |  |  | □机械锁□指纹（密码）锁 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 餐厅 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
| 主卧室 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
|  | 卧室门 |  |  |  |  |
| 次卧室 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
|  | 卧室门 |  |  |  |  |
| 主卫生间 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 吊顶 |  |  |  |  |
|  | 门 |  |  |  |  |
|  | 门锁 |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆台面 |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆龙头 |  |  |  |  |
|  | 座便器 |  |  |  |  |
|  | 浴缸 |  |  |  |  |
|  | 淋浴房 |  |  |  |  |
|  | 淋浴龙头 |  |  |  |  |
| 次卫生间 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 吊顶 |  |  |  |  |
|  | 门 |  |  |  |  |
|  | 门锁 |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆台面 |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆龙头 |  |  |  |  |
|  | 座便器 |  |  |  |  |
|  | 浴缸 |  |  |  |  |
|  | 淋浴房 |  |  |  |  |
|  | 淋浴龙头 |  |  |  |  |
| 厨房 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
|  | 橱柜 |  |  |  |  |
|  | 台面 |  |  |  |  |
|  | 洗涤盆 |  |  |  |  |
|  | 洗涤盆龙头 |  |  |  |  |
|  | 灶具 |  |  |  |  |
|  | 吸油烟机 |  |  |  |  |
|  | 热水器 |  |  |  |  |
| 阳台 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
|  | 阳台护栏 |  |  |  |  |
| 贮藏室 | 地面 |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |
|  | 门 |  |  |  |  |
|  | 橱柜 |  |  |  |  |
| 其他用房 |  |  |  |  |  |
| 主要辅料 | 电线 |  |  |  |  |
|  | 冷水管 |  |  |  |  |
|  | 热水管 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：1、如该类材料或设备在本项目未实施的，请填写“无”或斜杠表示。

2、“其他”是指建设单位在该项目中使用的其他主要设备设施，如空调、太阳能、地板采暖设备等。

3、墙面采用乳胶漆或墙纸的应明确材料和品牌；采用木饰面、软包等的无需注明品牌。

4、采用企业自行开发生产的专用产品时，应在相应备注中注明“企业自制”。

5、地面、墙面采用石材的应注明石材类型，无需说明品牌和型号。

6、设备设施的使用说明书（手册）、保修卡由建设单位提供。

小区公共部位设施

1、电梯：

品牌：          梯速：        m/s  载重：     /      人数/kg

2、 消防设施：

配置内容和地点

3、车库机动车：

地下停车位     个，请按行车路线标识慢速行驶、进出地库，并按停车标

识停车，禁止乱停乱放。

地面机动车停车位     个，请按停车标识停车，禁止乱停乱放。

4、非机动车停放场所：

配置地点

请按停车标识停车，禁止乱停乱放。

5、环卫设施：

配置内容和地点

6、小区绿化：

配置内容和地点

7、公共活动场所：（包括体育锻炼、儿童娱乐等）

配置内容和地点

8、物业管理用房：（包括物业服务企业用房、业主委员会用房等）

配置内容和地点

住宅节能与性能状况

1、围护结构节能的状况：

（1）屋面保温：

保温材料名称（            ），厚度（                   ）。

（2）墙体保温：

保温措施：□内墙保温  □外墙保温  □自保温  □其他（      ）；

保温材料名称： 内墙保温（            ），外墙保温（             ），

自保温  （           ），其    他 （             ）；

厚度：内墙保温（            ）， 外墙保温（            ），

自保温  （            ）， 其    他（            ）。

（3）窗：□中空          □Low-E

窗框材料： □铝合金  □普通  □断热  □塑钢  □其它（         ），

外遮阳形式（             ），内遮阳材料（               ）。

2、用能系统的状况：

（1）分体空调：

品牌（        ），产品规格（型号）（         ），能效等级（          ）。

（2）户式中央空调：

机组类型：□一拖多  □冷热水热泵机组  □燃气热泵，

品牌（              ），产品规格（型号）（                ），

驱动能源： □电        □燃气，

单台额定制冷量（               ），制冷能效比（                ）。

（3）生活热水系统：

热源形式：□燃气       □电，

系统形式：□储热式     □即热式，

品牌（              ），产品规格（型号）（                ），

热水器能效等级（                               ）。

3、可再生能源利用系统的状况：

（1）太阳能热水系统：品牌（        ），热水器容积（      L ），

辅助加热形式：□电  □燃气  □其它（        ），

集热器形式：  □平板式  □真空管式，

供水方式：    □承压式  □非承压式。

（2）空气源热泵热水系统：

品牌（            ），产品规格（型号）（                  ），

加热能效比（            ），工作温度范围（              ）。

4、住宅性能等级：

| 住宅性能认定状况 | 认定性能指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 已认定 □ | 1A □ 2A □ 3A □ |  |
| 未认定 □ | ———————— |  |

注：住宅性能认定浅释：按照住宅性能评定技术标准，住宅性能包含：适用性、环境性、经济性、安全性和耐久性。经综合评定，满足国家相关强制性标准且性能好的住宅，称为A级住宅。按照性能由低到高又为1A、2A、3A。

住宅装修和使用注意事项

一、装修注意事项：

（1）禁止损坏房屋承重结构，注意保护建筑物的墙、柱、梁等结构构件，防止危及住宅的承重、抗风、抗震及抗渗水能力。所有改变原有建筑设施的项目（包括拆除或改变隔墙；在墙体、梁、柱及楼板上开凿孔洞；改变进户门及外门窗；在室内砌墙或超负荷吊顶等）都可能危及您自身及他人利益或安全。

（2）在装修时应避免随意增加楼地面静荷载，不要在各个房间以及阳台堆放超过设计荷载的重物。

（3）在装修中若需要做分隔设施，应采用轻质材料。铺设地板或吊顶时注意楼板的厚度，以免凿穿楼板。

（5）厨房、卫生间装修应注意保护好排水管和地漏，地面铺设地砖时要做好防水层，不要损坏管道防水设施。安装排气扇时应同时安装止回阀装置，不要轻易放弃垂直排气烟道，更不能破坏垂直排气烟道。

（6）装修时应注意不要随意拆装进户供水管、阀门和水表，不要在距管道10厘米范围内钻孔、凿墙，以免损坏管道。

（7）装修中不要拆装各类排水管道系统，以免破坏管道系统的完整性；对管道的检修位置要留有足够的空间，以便疏通管道。应根据上下水管道的安装或预留现状选购卫生洁具，请特别注意座便器下水口离墙的间距，以免无法对准楼板预留口。

（8）为了保证用电安全，装修时不要擅自更改原设计电路。当公共电路发生故障时，应及时通知有关部门检查维修，不要擅自触及配电设施。

（9）为了确保用气安全，装修时不要擅自拆装、移动燃气表具及管道，更不要将燃气管封闭在墙体内。

（10）如需安装防护设施或防盗门窗，应征得物业服务企业同意并采用其确定的统一式样和材料，且安装时保证建筑外观不受破坏。

二、使用注意事项：

（1）请不要擅自改变住宅的使用性质。

（2）禁止将居住房屋分隔搭建成若干小间，按小间或床位出租或转租。

（3）不要向各类下水道投入垃圾、杂物，以免堵塞管道。

（4）所有门、窗在遇大风时应关严，以防大风吹坏门窗扇坠落伤人；未使用的空调、热水器等外墙预留洞在遇暴风雨时应严密封堵，以防渗水。

（5）为了保证住宅外立面的美观和统一，请不要破坏房屋外貌，请不要在院内、阳台、平台和屋顶等部位搭设各类违法建筑物、构筑物。

（6）请不要占用、损坏住宅的共用部位或者移装共用设备。

（7）使用电梯、环卫、车库、体育等共用设施应服从物业公司的管理要求。

（8）不要发出超过标准的噪声。

（9）禁止违反法律、法规的其他行为。

服  务  指  南

1、公用事业相关设施办理开通手续：

| 类 别 | 办理开通单位 | 地 址 | 电 话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 |  |  |  |  |
| 供电 |  |  |  |  |
| 自来水 |  |  |  |  |
| 电话（宽带） |  |  |  |  |
| 有线电视 |  |  |  |  |

注：小区周边尚未敷设燃气管道的，则表内注明的是液化气供应点。

2、小区周边交通状况：

公交线路（站点）

轨道交通线路（站点）

3、 小区周边教育设施名称：

幼儿园

小学

中学

注：学区划分以当地教育部门的规定为准。

4、物业公司、居委会、公安派出所地址及电话：

物业公司地址                              电话

居委会地址                                电话

公安派出所地址                            电话

5、公用事业费交款处：

邮政局                       银行

6、社区行政服务设施地址及电话：

社区事务受理中心地址                      电话

街道办事处或镇政府地址                    电话

7、医疗：

医院                       社区卫生服务中心

8、商业设施：

菜市场

超市                             购物中心

9、小区管理服务指南：

|  | 电 话 |  | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报修 |  | 会所（活动室） |  |
| 业主/住户投诉 |  | 小区主入口门卫室 |  |
|  |  | 小区次入口门卫室 |  |

10、社会服务电话（仅供参考）

| 市民服务热线 | 12345 | 供电报修 | 95598 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火警 | 119 | 电话报修 | 112 |
| 公安报警 | 110 | 自来水报修 | 962740 |
| 医护急救 | 120 | 管道燃气报修 | 962777 |
| 电话号码查询 | 114 | 有线电视报修 | 96877 |
| 邮政编码查询 | 11185 | 大众出租 | 96822 |
| 时间查询 | 12117 | 铁路问讯 | 63179090 |
| 天气预报 | 12121 | 浦东机场航班问讯 | 96990 |
| 上海电信综合服务 | 10000 | 虹桥机场航班问讯 | 96990 |
| 市工程建设质量管理协会新建住宅质量投诉电话 63847498 |  |  |  |
| 服务时间：周一至周五9:00-16:30（节假日除外） |  |  |  |

附  页  一

住宅承重结构平面布置示意图

附  页  二

强电、弱电管线布置示意图

附  页  三

给排水管道、燃气点位布置示意图