附件：

城镇园林绿化及生态小区评价技术细则

（试行）

目录

1  一般规定	- 6 -

1.1  基本要求	- 6 -

1.2  评价规则	- 6 -

2  基本术语	- 7 -

3 规划设计与场地布局（18分）	- 9 -

3.1  控制项	- 9 -

3.2  评分项	- 9 -

4  建筑设计与质量安全（15分）	- 14 -

4.1  控制项	- 14 -

4.2  评分项	- 14 -

5  资源节约与节能技术（21分）	- 16 -

5.1  控制项	- 16 -

5.2  评分项	- 17 -

6  智能化与运营管理（12分）	- 20 -

6.1  控制项	- 21 -

6.2  评分项	- 21 -

7  园林绿化与环境质量（23分）	- 23 -

7.1控制项	- 23 -

7.2  评分项	- 23 -

8 物业管理与文化建设（11分）	- 27 -

8.1  控制项	- 27 -

8.2 评分项	- 28 -

- 1  一般规定

- 1.1  基本要求

1.1.1  城镇园林绿化及生态小区（以下简称“生态小区”）的评价应以独立、完整的居住小区为评价对象。

1.1.2  申报参加生态小区评价的住区项目规模，在市辖区的，总建筑面积为8万平方米及以上；在县（市）城镇的，总建筑面积为5万平方米及以上。

1.1.3  生态小区的规划设计、建筑设计、景观设计及施工应符合国家现行相关法律法规和相关技术规范、规程、标准。

1.1.4  至少满足一星级以上绿色建筑标准，并获得标识。

1.1.5  项目内配套商业面积不应大于10%。

1.1.6  生态小区内应用新技术、新工艺、新材料、新设备，以满足建筑节地、节能、节水、节材及环保方面的要求。

1.1.7  项目内各类标识、标牌设置合理且醒目、清晰。

1.1.8  生态小区评审分为预评审和终评审。项目通过施工图审查，取得施工图审查合格书，可进行预评审；竣工验收合格，取得工程竣工验收备案表，并交付业主使用六个月以上，可进行终评审。

- 1.2  评价规则

1.2.1  城镇园林绿化及生态小区评价体系由规划设计与场地布局(Q1)、建筑设计与质量安全（Q2）、资源节约与节能技术（Q3）、智能化与运营管理（Q4）、园林绿化与环境质量（Q5）、物业管理与文化建设（Q6）共六类指标（总分100分）组成，各类指标分值组成及最低得分要求如表1.2.1所示。

表1.2.1 各类指标分值及最低得分要求

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 18 | 15 | 21 | 12 | 23 | 11 | 100 |
| 最低得分 | 8 | 7 | 8 | 5 | 15 | 5 | / |

1.2.2  本细则所有指标均包含控制项和评分项，其中控制项为申报项目必须满足的条文。

1.2.3  控制项的评定结果为满足或不满足，评分项的评定结果为分值。

1.2.4  六类指标各自的得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6应按参评项目该类指标的评分项实际得分值累计，评价项目总得分∑Q= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6。

1.2.5  城镇园林绿化及生态小区评价应按各类指标分值最低得分和总得分确定申报项目是否达标。当申报项目满足所有基本要求和控制项条文，各类指标评分项得分不低于表1.2.1，预评审总得分达到70分，终评审总得分达到80分时，项目满足评价要求。

- 2  基本术语

2.1.1  城镇园林绿化及生态小区

城镇园林绿化及生态小区是指在立项、规划、设计、建设和运营管理的各个环节，按照绿色、生态、循环、低碳和健康的理念，严格执行建筑节能强制性标准，集约节约利用资源，提高建筑的安全性、舒适性和健康性，建设与周围生态环境相协调的居住小区。

2.1.2  绿色建筑

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

2.1.3  配套公共建筑

住区土地范围内与商品住宅配套修建的各种公用建筑，一般包括教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它八类公用建筑，但各住区具体配建项目因住区情况的不同会有所区别。

2.1.4  雨水年径流总量控制率

通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水径流量占全年总降雨量的比例。

2.1.5  可再生能源

风能、太阳能、水能、生物质能、空气能、地热能和海洋能等非化石能源的统称。

2.1.6  可再利用材料

不改变物质形态可直接再利用的，或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。

2.1.7  可再循环材料

通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。

2.1.8  就地平衡率

输入、输出土方的较小值比输入、输出土方的较大值。

2.1.9  智能化总控制室

除消防控制室以外的其他弱电控制系统共用的控制室，包括建筑设备监控、安全技术防范等。

2.1.10  智能访客系统

采用有效快捷的取代手工登记的，对住区外人员或车辆进出登记，并能让业主第一时间决策、知晓、查阅和提前预约备注的智能化管理系统。

2.1.11  绿容率

项目建设用地范围内，单位土地面积上植物的总绿量。

2.1.12  架空层

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

- 3 规划设计与场地布局（18分）

- 3.1  控制项

3.1.1  选址及规划设计符合城市规划及土地利用规划要求，与周边环境关系协调。

3.1.2  规划布局合理，功能分区与空间结构合理。

3.1.3  场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁，未建在地震的危险地段，无危险化学品等重大污染源、易燃易爆危险源威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质危害。

3.1.4  禁止非法占用耕地、林地、湿地、自然保护区、文物保护区和野生动物栖息地。

3.1.5  建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

- 3.2  评分项

Ⅰ  功能布局（6分）

3.2.1  项目内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 在冬季典型风速和风向条件下：

（1）建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得0.5分；

（2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得0.5分。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

（1）场地内人活动区不出现漩涡或无风区，得0.5分；

（2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差不大于0.5Pa，得0.5分。

3.2.2  采取措施降低热岛强度，评价总分值为2分，并应按下列任意一种规则评分：

1 参数法：

（1）红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮阴措施的面积达到10%，得1分；

（2）超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4，得1分。

2 模拟法：场地室外日平均热岛强度不高于1.5°C，得2分。

3.2.3  规划布局要尊重周围的城市空间和文化特色，建筑高度、密度等要与周围及自身环境相协调，评价分值为1分。

3.2.4  规划因地制宜，做好竖向设计，减少土方输入、输出，就地平衡率达到80%以上，评价分值为1分。

Ⅱ  交通组织（4分）

3.2.5  对外交通方便，且满足下列两条要求，评价分值为0.5分。

1 场地出入口与最近公交站点的直线距离小于500米，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m；

2 场地出入口步行距离800m范围内设有2条或以上线路的公交站点。

3.2.6  项目内人流、车流组织有序，人车分流，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 人车分流，得0.5分；

2 机动车与非机动车分流，得0.5分。

3.2.7  按规划要求设置非机动车、机动车车库（停车场），评价总分值为1.5分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 车场地（位）充足，满足当地城市规划要求，且设市城市应达到1：1.2以上，其他县（区）不低于1：0.8，得0.5分；

2 非机动车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防讯措施，并设置便捷、安全的非机动车充电设施，得0.5分；

3 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少3项，得0.5分：

（1）停车场所具备新能源汽车配电设施的比例大于20%，且配置安全保护的充电设备；

（2）采用地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；

（3）采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

（4）合理设计地面停车位，不占用绿地，有荫蔽，不挤占步行空间及活动场所。

3.2.8  项目应采用无障碍设计，满足下列要求中2项，得0.5分；满足3项及以上，得1分：

1 步行系统应满足无障碍设计要求，并应与公共交通站点便捷衔接；

2 项目内应设置无障碍机动车停车位，且不应少于配建总车位的1%；

3 不易到达区域应设置无障碍提升设备；

4 公共区域设置无障碍卫生间，并保持通道畅通。

Ⅲ  配套设施（4分）

3.2.9  方便居民生活，有利邻里交往，配套设施完善，布局合理，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 已建成住区配套设施满足下列要求中3项，得0.5分：

（1）场地出入口到达小学的步行距离不大于500m；

（2）场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m；

（3）场地出入口到达医院（含卫生服务中心、社区医院）的步行距离不大于1000m；

（4）场地出入口到达群众文化活动设施（含文化馆、文化宫、文化活动中心、老年人或儿童活动中心等）的步行距离不大于800m；

（5）场地周边 500m 范围内设有 3 种以上商业服务设施，服务设施种类参考《城市居住区规划设计规范》(GB50180)。

2 项目内设置健身步道等健身设施，室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%且不少于100m2，健身步道宽度不少于 1.25m，长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m，得0.5分；

3 应设置位置合理的独立物流收发区域，且有效管理，得0.5分；

4 活动场所附近设置卫生及医疗设施、急救设备，得0.5分。

3.2.10  配套设施布置避免对居民生活形成干扰，环境洁净安宁，评价总分值为1.5分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 垃圾房应合理布局，有单独运输通道，得0.5分；

2 住区内活动场所及配套商业布置合理且不应对居民生活造成影响，得0.5分；

3 物业服务中心位置合理，方便居民出入，得0.5分。

3.2.11 设有可容纳担架的无障碍电梯，得0.5分。

Ⅳ  场地生态（4分）

3.2.12结合地形地貌现状进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施，评价分值为0.5分。

3.2.13 采取有效措施，合理控制和利用雨水，新建项目场地年径流总量控制率不应小于70%，改扩建项目场地年径流总量控制率不应小于60%，且不低于当地海绵城市专项规划的指标要求，评价分值为1分。

3.2.14在内涝防治设计重现期降雨情况下，除雨水滞蓄设施外，室外公共活动场地和车行道无内涝积水现象，评价分值为0.5分。

3.2.15若有景观水体，应结合观赏性，利用水生动植物维持水体自净，无水质恶化现象，评价分值为1分。

3.2.16 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，满足下列要求中2项，得1分：

1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%；

2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施；

3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。

- 4  建筑设计与质量安全（15分）

- 4.1  控制项

4.1.1  工程验收合格并进行备案。

4.1.2  建筑设计合理，结构安全，给排水、电气、燃气、消防等设备及其管线符合规范。

4.1.3  基本空间（卧室、起居室、厨房、卫生间）齐备。

4.1.4  走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

- 4.2  评分项

Ⅰ  设计与质量（6分）

4.2.1  满足绿色建筑二星级标准，并取得标识得2分；满足绿色建筑三星级标准，并取得标识得3分。

4.2.2  应用建筑信息模型（BIM ) 技术，在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得0.5分；在两个或两个以上阶段应用，得 1 分。

4.2.3  建筑公共与私密空间划分合理，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 建筑户型设计具有私密性，避免视线干扰，得1分；

2 住区内建筑窗对窗、窗对阳台的正面水平间距超过18m，得1分。

Ⅱ  安全性能（5分）

4.2.4  装修无安全隐患，满足下列要求中3项，得1分；满足4项，得2分：

1 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平；

2 室内装修宜设置检修口，便于设备维护；

3 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Bd、Bw级；

4 室内装饰构件及其连接节点具有力学专项设计，所用材料力学性能满足要求并经检测验证。

4.2.5  住宅设计安全防范设施齐全，满足下列要求中2项，得2分；满足3项，得3分：

1 建筑门窗、幕墙、围栏及其配件的力学性能和耐久性应符合相应标准的规定，并应满足设计使用年限的要求。安全玻璃选用应满足《建筑安全玻璃管理规定》；

2 围护结构、装饰装修部品构件具备抗震、防坠落、防撞击及防倒塌措施；

3 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃以外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

Ⅲ  建筑形态（4分）

4.2.6  建筑设计应与城市肌理有机协调，建筑体量、尺寸及主体色彩应与所处地块的整体空间相融合，建筑外立面设计美观，统一设置与房屋匹配的空调室外机位置，并有利于空调排热，得2分。

4.2.7  具有鲜明的文化与生态特色，满足下列要求中3项，得1分；满足4项，得2分：

1 建筑立面、造型及选材符合当地地方特色；

2 建筑设计符合当地气候条件；

3 建筑设计应展现当地风土人情及文化特征；

4 建筑实用美观，体现生态特色。

- 5  资源节约与节能技术（21分）

- 5.1  控制项

5.1.1  建筑节能达到当地节能规范要求，并应按照《四川省建筑节能工程施工质量验收规范》DB51/5033有外墙保温材料及节能门窗的见证取样检测报告。

5.1.2  采用集中采暖或集中空调系统的住宅，应设置室温调节和冷、热量计量设施。

5.1.3  公共区域的照明功率密度值不高于国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

5.1.4  室外排水采用雨水、污水分流系统。

5.1.5  采用节水型卫生器具。

5.1.6  人工景观补水不得直接或间接采用市政自来水或自备地下水井供水。

5.1.7 非传统水源供水系统设有确保使用安全措施，严禁非传统水源与自来水直接连接。

5.1.8  不得使用国家及当地建设主管部门规定禁止和限制使用的建筑材料及制品。

5.1.9 建筑材料及制品中有害物质含量应符合系列国家标准室内装饰装修材料中有害物质限量GB 18580～18587和《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588以及《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

- 5.2  评分项

Ⅰ  节能（6分）

5.2.1  建筑节能达到当地节能规范要求，围护结构热工性能比现行国家和地方相关法律建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%或全年供暖空调负荷降低10%，得0.5分；提高幅度达到20%或全年供暖空调负荷降低15%，得1分。

5.2.2  采用节能性能好的设备和技术，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 采用的供暖空调系统达到二级以上能效标准，得0.5分；

2 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052节能评价值要求；垂直电梯采取群控、变频调速或能量反馈等措施，扶梯采用变频感应启动等节能控制措施，得0.5分；

3 水泵、风机等设备满足国家现行相关标准的节能评价值要求，并可变频控制，得0.5分；

4 公共区域照明采用高效、节能的光源、灯具和电器配件，并采用声控、光控、感应控制等节能控制技术，得0.5分。

5.2.3  充分利用太阳能、地热能、风能、空气能等可再生能源，并合理配置相应设备设施，评价总分值为3分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 室外公共区域照明利用太阳能或风能供电功率比例达到50%，得1分；

2 地下室利用采光井或光导照明系统的面积比例达到25%，得0.5分；

3 利用可再生能源供应生活热水比例达到75%，得0.5分；

4 利用余热或废热等方式提供建筑所需的供暖用热或生活热水比例达到50%，得0.5分；

5 设有排风能量回收系统且设计合理并运行可靠，得0.5分。

Ⅱ  节地（3分）

5.2.4  住区规划体现节约集约利用土地原则，人均住宅用地指标符合规范，评价总分值为1分，并应按下列规则评分：

| 人均住宅用地指标 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3层及以下 | 4-6层 | 7-9层 | 10-18层 | 19层及以上 |  |
| 32＜A≤36 | 30＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 | 0.5 |
| A≤32 | A≤30 | A≤21 | A≤17 | A≤12 | 1 |

5.2.5  合理开发利用地下空间，且地下建筑面积与地上建筑面积之比不小于0.25，评价分值为1分。

5.2.6  改良开发利用荒地、废地，节约用地，评价分值为1分。

Ⅲ  节水（6分）

5.2. 7  采用节水型器具，评价总分值为1.5分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 所有卫生器具的用水效率等级达到 2 级，得0.5分；达到1级，得1分；

2 采用节水型高压水枪或洗车循环用水处理设备，得0.5分。

5.2.8  合理使用非传统水源，小区绿化浇灌、道路冲洗、洗车用水等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，评价分值为0.5分。

5.2.9  绿化灌溉采用喷灌、滴灌、渗灌、微喷灌等高效节水灌溉方式。合理设置喷头位置，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计。如全面种植无需永久灌溉植物，直接得1分。

1 节水灌溉方式覆盖的绿化面积比例不低于80%，得0.5分；

2 设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，得0.5分。

5.2.10  小区二次供水的生活水池（箱）设置消毒设备，生活水池（箱）定期清洗和消毒，生活饮用水水质满足现行国家和行业有关标准，评价分值为1分。

5.2.11  生活饮用水、生活杂用水、景观用水和绿化用水按用水要求分质供水，评价分值为1分。

5.2.12  采用节水的人工水景，并使用非传统水源补水，评价分值为1分。

Ⅳ  节材（6分）

5.2.13  选择合理的建筑形体以及地基基础、结构体系、结构构件，建筑形体规则，得1分；通过对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计达到节材效果，得1分。

5.2.14  采用高性能、低能耗的建筑材料，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到50%，得0.5分；

2 采用耐久性好的外饰面材料，得0.5分。

5.2.15  充分利用矿渣、粉煤灰等工业废料，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 选用至少一种利废建材，其用量占同类建材的用量比例不低于50%，或选用二种以上利废建材，其用量占同类建材的用量比例分别不低于 30%，得0.5分；

2 住宅建筑中的可再利用材料和可再循环材料用量比例达到10%，得0.5分。

3 建筑垃圾再生产品占同类建材使用量比例不低于30%得1分。

5.2.16  采用工业化生产的预制构件，预制构件用量比例≥30%，得0.5分；采用整体化定型设计的厨房、卫浴间，得0.5分。

5.2.17  充分利用绿色建材，评价总分值为1分，并应按下列规则评分：

1 通过认证的绿色建材占同类建材用量比例不小于30%，得0.5分；

2 通过认证的绿色建材占同类建材用量比例不小于50%，得1分。

- 6  智能化与运营管理（12分）

- 6.1  控制项

6.1.1  项目周边安全防范报警系统和保安巡更系统及门禁系统完善且运行正常；出入口、道路、电梯、停车库等有电视监控系统，有消防控制室、智能化总控制室对安全实行24小时监控，且专人值守，且运行良好、记录完整。

6.1.2  小区智能化系统应满足住宅建筑物业规范化运营管理要求。

6.1.3  通讯设施应满足多家业务经营者平等接入。

- 6.2  评分项

Ⅰ  安全防范（2分）

6.2.1  项目内有紧急呼救和火灾、煤气泄漏报警等应急系统，且运行良好，评价分值为1分。

6.2.2  住户有来访对讲和大楼出入口门锁控制装置和智能访客系统，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 采用具有移动终端识别功能或生物识别功能的门锁控制装置，得0.5分；

2 每户住户配置有智能访客系统，得0.5分。

Ⅱ  设备监控（3分）

6.2.3  具有建筑设备管理系统，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 有给排水实时监控系统，且运行良好、记录完整，得0.5分；

2 有变配电、公共照明、电梯等设备的实时监控系统，且运行良好、记录完整，得0.5分。

6.2.4  配置有空气质量及环境噪声监测设备，在公共区域设置显示装置并与信息发布系统结合，实时公布数据，评价分值为1分。

6.2.5  具有智能化服务系统，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1  具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少三种类型的服务功能，得0.5分；

2  具有远程监控的功能或具有接入智慧城市（城区、社区）的功能，得0.5分。

Ⅲ  信息管理（5分）

6.2.6  住区建筑智能化系统按照《智能建筑设计标准》GB50314进行配置，适应生态、环保、健康的绿色居住需求，营造以人为本、安全便利的家居环境，评价分值为1分。

6.2.7住区建筑设备管理系统、建筑智能化系统应与物业管理系统有机对接，评价分值为1分。

6.2.8  有完善的水、电和燃气等表具的远程抄收与管理或IC卡电子计量系统，评价分值为1分。

6.2.9  车辆出入与停车有自动管理系统，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 车辆出入口设有自动识别装置，得1分；

2 有临停车辆自助缴费系统，得1分。

Ⅳ  通讯网络（2分）

6.2.10  基本空间（卧室、起居室、厨房、卫生间）、信息插座能满足居住生活需要，评价分值为1分。

6.2.11  项目内数据信号通畅，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1  项目内所有区域网络信号强度满足通讯要求，得0.5分；

2  无线网络覆盖公共区域且信号强度满足数据连接要求，得0.5分。

- 7  园林绿化与环境质量（23分）

- 7.1控制项

7.1.1  卧室、起居室的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

7.1.2  住区绿地率≥30％。

7.1.3  若设置亲水型景观水体，需采取可靠措施保障近水、涉水和嬉水安全。

7.1.4  采用垃圾分类收集模式并符合当地管理要求，可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾配备单独收集设施，且垃圾收集设施密闭情况良好。

- 7.2  评分项

Ⅰ 室内环境（6分）

7.2.1  室内空气质量符合国家《室内空气质量标准》GB/T18883，评价总分值为3分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 所有临街临路住户设置净化新风系统装置，且新风系统进风口应与排风口，卫生间、厨房等的排气口保持一定的安全距离，得1分；

2 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得1分；

3 地下室人员持续滞留超过1小时的所有独立房间具有可控新风系统，得1分。

7.2.2  建筑室内装修选用绿色建材，评价分值为0.5分。

7.2.3  室内装饰、装修材料、空气质量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325要求，评价分值为0.5分。

7.2.4  优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬冷地区达到8%，在其他地区达到5%，得0.5分；

2 卫生间自然采光、通风，得0.5分。

7.2.5  室内尽量采用自然采光，减少白天对人工照明的依赖，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 卧室、起居室的窗地面积比达到1/5，得0.5分；

2 室内主要功能空间至少75%面积比例区域，其采光系数值满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求，得0.5分。

Ⅱ 园区环境（3分）

7.2.6  住区环境噪声限值要求昼间不高于55dB，夜间不高于45dB，评价分值为0.5分。

7.2.7  如有油烟、污染物排放，须设置净化处理设备，经处理达标后再排放，评价分值为1分。

7.2.8  住区内有扬尘防治措施，二氧化硫、二氧化氮总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物符合国家《环境空气质量标准》GB3095二级标准；电磁波辐射不得超过国家标准，评价分值为0.5分。

7.2.9  住区内采用硬化地面面积适宜，室外场地硬化比不超过0.3，评价分值为0.5分。

7.2.10  室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，评价分值为 0.5分。

Ⅲ 废弃物处理（4分）

7.2.11  设置独立垃圾房分类回收处理园区垃圾，垃圾分类收集后应通过垃圾处理设备进行有效处理，评价总分值为3分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 垃圾房设置独立排风设施，且具有过滤净化装置并及时更换，得1分；

2 垃圾房排水需处理后排放，供水管道设置防回流措施，得1分；

3 有害垃圾必须贴有标识且具有相应防护措施，得0.5分；

4 在不影响居民生活的前提下及时收集，得0.5分。

7.2.12  生活污水预处理后排入市政污水处理厂再处理或自行生化处理达标后排放，评价分值为1分。

Ⅳ 园林绿化及生态环境（8分）

7.2.13  植物品种应选择适应当地土壤和气候条件、有益身心健康和具备抗病虫害能力的树种，评价分值为1分。

7.2.14  场地绿容率达到2.0，得0.5分；达到3.0，得1分。

7.2.15  鼓励采用更高的绿地率，评价总分值为1分，并应按下列规则评分：

1 实测绿地率≥35%，得0.5分；

2 实测绿地率≥40%，得1分。

7.2.16  项目人均公共绿地面积满足规范要求，评价总分值为2分，并应按下列规则评分：

| 住区人均公共绿地面积(Ag) |  | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 新区建设 | 旧区改建 |  |
| 1.0㎡≤Ag＜1.3㎡ | 0.7㎡≤Ag＜0.9㎡ | 0.5 |
| 1.3㎡≤Ag＜1.5㎡ | 0.9㎡≤Ag＜1.0㎡ | 1 |
| 1.5㎡≤Ag | 1.0㎡≤Ag | 2 |

7.2.17  植物配置合理，能满足生态环境和户外活动的需求；植物中的乔木、灌木和地被的比例合适；植物生长茂盛害，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 植物中的乔木、灌木和地被的比例占70%以上的绿地，并采取乔、灌、草结合的复层绿化，得0.5分；

2 每100㎡绿地上不少于5株乔木，得0.5分。

7.2.18  利用屋顶、架空层和阳台等部位进行立体绿化，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 屋顶、露台或阳台绿化面积占可绿化面积的比例不小于30%，得0.5分；

2 架空层固定绿化面积占可绿化面积的比例不小于30%，得0.5分。

7.2.19  绿地日常维护和保养良好，除病虫害使用低毒、高效、低残留药剂；对除病虫害药剂有严格的使用管理制度，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 相关设施的操作规程在现场明示，操作人员严格遵守规定，得0.5分；

2 病虫害药剂使用有详细记录，得0.5分。

Ⅴ 自然环境保护（2分）

7.2.20  不对建设场地内的自然水系进行截流、改道、封填、河床硬化，若建设开发确需要改造场地内的地形、地貌、水系、植被等环境状况时，工程结束后应采取相应的环境修复措施，评价总分值为1分，并应按下列任一规则评分：

1 保留原场地自然水体地貌，得1分；

2 改动场地水体地貌，但工程结束后及时采取生态复原措施复原，不对周边区域产生影响，得1分。

7.2.21  不砍伐、破坏建设场地内树龄大于5年或树径大于10cm的具有一定生态价值树木，当确实不能避免时，应对树木进行移栽，评价分值为1分。

- 8 物业管理与文化建设（11分）

- 8.1  控制项

8.1.1  签定（前期）物业服务合同，按合同约定提供物业服务。

8.1.2  建设单位应当在销售物业之前，制定临时管理规约，不得侵害物业买受人的合法权益。

8.1.3  建设单位应当按照规定在物业管理区域内配置必要的物业管理用房，物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施，不得改变用途。

8.1.4  物业服务企业不得擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地，损害业主的共同利益。

8.1.5  严格执行疫情防控相关要求，建立健全配套制度。

- 8.2 评分项

Ⅰ 住区管理（7分）

8.2.1  住区制定管理规约，容貌整齐、美观、洁净，没有乱建、乱倒、乱扔和乱张贴、乱拉挂、乱涂写等现象，水面清洁卫生、无异味，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 住区阳台封装风格统一，得0.5分；

2 区内不能改变住宅使用性质，得0.5分；

3 下列条目满足三项得0.5 分，满足五项及以上得1分：

（1）物业服务公司开展多种形式的文明宣传活动；

（2）建筑立面、道路树木、线杆等处无随意张贴的各类广告；

（3）无路面破损、照明设施故障现象；

（4）住区卫生全日保洁，垃圾清运及时，无积存垃圾及卫生死角；

（5）景观水面清洁卫生、无异味；

（6）机动车、非机动车定点停放，设立醒目标识；

（7）开展多种形式的“美好环境与幸福生活共同缔造”活动。

8.2.2  安全管理制度完善，消防、供水、供电、通讯、照明等设施运作正常，无重大火灾、刑事和交通等事故安全隐患，评价总分值为2分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 具有相应的安全管理制度及设施，每年组织安全宣传活动，得0.5分；

2 具有安全防护和便于使用的警示和引导标识，得0.5分；

3 定期开展消防教育、演练，得1分。

8.2.3  建立业主参与的监督机制，成立业主委员会，住户积极参与住区活动和住区管理，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 具有业主委员会，严格的选举监督机制，得0.5分；

2 设置业主委员会室内议事和活动场地，得0.5分。

8.2.4  住区制定垃圾分类管理制度并定期举行垃圾分类宣传活动，采取有效奖励机制督促引导社区居民进行垃圾分类，评价分值为1分。

8.2.5 物业管理采用新技术、新方法，依靠科技进步提高管理和服务水平，评价分值为1分。

Ⅱ  住区文化（4分）

8.2.6  古树名木应挂牌保护，各类标识、标牌清晰，且有防病虫害措施，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 古树名木有相应标识且便于观看识别，有相应档案，得0.5分；

2 古树名木具有防病防虫措施，得0.5分。

8.2.7  建筑小品等硬质景观设计突出观赏性和趣味性，具有民族、文化特色，其意义积极向上，评价分值为0.5分。

8.2.8  有适宜老人、儿童等开展活动和人际交流的文体设施和场地，评价总分值为1分，并应按下列规则分别评分并累计：

1 具有老人、儿童活动的专业场所，周边配套设施齐全，得0.5分；

2 老人儿童活动场所应具有相应的安全措施且距离住区污染源的安全距离满足要求，得0.5分。

8.2.9  区内设有固定的环保宣传橱窗（栏）、显示屏等，积极宣传和推动绿色消费，评价分值为0.5分。

8.2.10  组织开展各种形式小区居民活动，便于邻里交流沟通，营造和谐居住小区，评价分值为1分。