附件3

# 抗震设防专项送审报告主要内容和要求

为贯彻落实《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》（四川省人民政府令第266号）第十六条“设计单位在初步设计阶段中应当编制抗震设防设计专篇”的规定，指导和规范工程设计单位编制抗震设防专项送审报告，编制本要求。

一、封面

主要包括：工程名称、建设单位、设计单位、地勘单位、提交日期。加盖设计单位行政章。

二、项目设计人员名册

主要包括：承担该项目设计的建筑、结构专业负责人及主要设计人员、注册建筑师、注册结构工程师、审核人（审定人）、单位技术负责人。要求打印并亲笔签名，加盖单位出图专用章、注册结构工程师执业印章。

三、工程设计效果图

彩色总平面鸟瞰图；可单列，也可置于封面或列于工程概况中。

四、文本内容（参照《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》相关内容要求）

1. 工程概况

2. 设计依据

2.1 设计资料

2.1.1 批准的方案设计文件、建设工程规划许可证复印件。

2.1.2 结构设计咨询意见及回复等（若有）。

2.2 国家、行业及地方现行标准和规定等。

2.3 岩土勘察报告。

3. 设计条件和参数

3.1 主要设计参数

3.2 荷载

3.3 主要勘察成果

4. 地基基础设计

5. 结构设计

5.1 建设工程长度、高度、宽度、主要结构跨度、地下室层数和层高、结构体系和抗震等级等。

5.2 结构的规则性和抗震不利因素分析

5.3 结构材料和主要构件尺寸。

5.4 装配式建筑设计的内容和结构布置。

6. 计算及分析

6.1 计算软件名称、版本号和研发单位、计算模型及主要输入参数。

6.2 主要计算分析结果

6.3 特殊构件和部位的专项分析。

6.4 大跨或特殊屋盖结构的专项分析。

6.5 采用消能减震、隔震技术时，应提供消能减震、隔震设计专项分析。

7. 抗震设计的加强措施汇总

8. 总结及下一步工作（如试验要求等）

五、建筑、结构初步设计图纸（PDF格式电子版）

六、文件格式要求

文本采用A3（PDF格式电子版）。

七、修改和复审送审报告的基本要求

1. 应在报告正文最前面列出专家组审查意见和设计单位的回复、修改内容的提要，注明修改内容的章节或页面编号。

2. 正文中修改或增加的内容和图表均应分色醒目表达。

3. 图纸中修改过的构件或节点应当用云线圈出，并有相应说明。