山西省住房和城乡建设厅文件

晋建城规字〔2022〕172号

山西省住房和城乡建设厅

关于修订印发《城镇燃气经营许可管理办法》

的 通 知

晋建城规字〔2022〕172号

各市审批局、城市（乡）管理局，长治、晋城住房和城乡建设局：

为全面贯彻落实省委、省政府关于城镇燃气安全管理的指示精神，规范全省城镇燃气经营活动，提高城镇燃气行业运营水平和服务质量。根据国务院《城镇燃气管理条例》《山西省燃气管理条例》，结合我省实际，对原《城镇燃气经营许可管理办法》（晋建城规字〔2021〕118号）进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。

山西省住房和城乡建设厅

2022年8月18日

（此件主动公开）

附件

山西省住房和城乡建设厅

城镇燃气经营许可管理办法

第一条  为进一步规范我省城镇燃气经营活动，加强城镇燃气经营许可管理，促进城镇燃气事业安全健康持续发展,根据《城镇燃气管理条例》《住房和城乡建设部燃气经营许可管理办法》《山西省燃气管理条例》等法律法规，结合我省实际，制定本办法。

第二条  从事直接供给城镇居民生活、商业、工业企业生产等用户作燃料使用的城镇燃气经营活动，应当依法取得城镇燃气经营许可，并在许可事项规定的范围内经营。

城镇燃气经营许可的申请、受理、审查批准、证件核发以及相关监督管理等行为，适用本办法。

第三条  本办法所称城镇燃气经营企业，是指在本省行政区从事各类城镇燃气经营活动的企业，分为管道燃气经营、瓶装燃气经营和车用燃气经营三个类别。

管道燃气经营：指利用管道将燃气输送给城镇燃气用户的经营活动。

瓶装燃气经营：指利用压力钢瓶（容器）将液化石油气、液化二甲醚经充装后销售给用户的经营活动。

车用燃气经营：指将压缩、液化天然气（含煤层气）向燃气汽车进行充装的经营活动。包括CNG加气站、LNG加气站、LNG/CNG合建站等的经营活动。

天然气、液化石油气、二甲醚、煤层气等城镇燃气的生产和进口，燃气输配系统城市门站以外的天然气管道输送、燃气作为工业生产原料的使用，工业企业自建燃气设施为本企业供气，沼气、秸秆气的生产和使用等不适用本办法。

第四条  城镇燃气经营许可遵循权责一致、属地管理的原则。

省住房和城乡建设行政主管部门（以下简称“省级燃气管理部门”）负责全省城镇燃气经营许可监督管理。

设区的市行政审批服务管理部门（以下简称“市级审批部门”）负责本行政区域内城镇燃气经营许可的审批工作。

设区的市城市管理（住房和城乡建设）部门（以下简称“市级燃气管理部门”）负责本行政区域内城镇燃气经营许可的事中事后监督管理。

县（区、市）城市管理（住房和城乡建设）部门（以下简称“属地燃气管理部门”）负责本行政区域内城镇燃气经营许可的事中事后日常监督管理。

第五条  项目完工后，市级燃气管理部门组织对项目是否符合国家及省级相关技术标准进行审查，并形成技术审查意见。

第六条  在本省辖区内从事管道燃气、瓶装燃气（除瓶装燃气供应站点）、车用燃气经营活动的企业及其分公司，均应当按规定向项目管辖权的市级审批部门提出申请，依法取得《燃气经营许可证》后，方可在经营许可的范围内从事城镇燃气经营活动。

法人企业及其直属分公司须在同一设区的市注册经营，分公司方可办理《燃气经营许可证》。

第七条  申请城镇燃气经营许可的，应当具备下列条件:

（一）符合城镇燃气发展规划要求

燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准的城镇燃气发展规划。

（二）有符合国家标准的燃气气源

1.与气源生产供应企业签订供用气合同。

2.燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

（三）有符合国家标准的燃气设施

1.有符合国家标准的燃气储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。

2.燃气设施工程建设符合法定程序，竣工验收合格并依法备案。

（四）有固定的经营场所

有固定办公场所、经营和服务站点等。

（五）有完善的安全管理制度和健全的经营方案

安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气安全宣传制度等。

经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、质量保障、安全用气服务制度等。

（六）有健全的燃气应急预案、双重预防机制工作报告，具有与供气规模相适应的抢险能力。

（七）市级燃气管理部门出具的技术审查意见。

（八）企业主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》，并按期参加继续教育培训。

经专业培训并考核合格的人员、数量与企业经营规模相适应。最低人数符合以下要求：

1.企业主要负责人。是指企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长（执行董事）、经理，液化石油气企业充装站、汽车加气站经营企业站点负责人。以上人员均应经专业培训并考核合格。

2.安全生产管理人员。是指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分公司的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员。以上人员均应经专业培训并考核合格，且不得在其他企业、本企业分公司或本企业供气站点兼职。管道燃气经营企业应设置不少于4人的安全生产管理人员。瓶装燃气、燃气汽车加气站等经营企业应设置不少于两人的安全生产管理人员。

3.运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工、瓶装燃气送气工。最低人数应满足以下规定，且不得在其他企业兼职。

管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人。

瓶装燃气经营企业，燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1—5万户,每增加1万户增加10人；5—10万户,每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人。

燃气汽车加气站，压缩天然气加气母站、LNG/CNG合建站经营企业不少于8人；压缩天然气常规加气站、加气子站和液化天然气加气站经营企业不少于6人。

（九）法律、法规规定的其他条件。

第八条  申请城镇燃气经营许可的城镇燃气经营企业，应当向有管辖权的市级审批部门提交下列申请材料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

（一）城镇燃气经营许可申请表。

（二）与气源供应企业签订的供用气合同书；近一年内燃气气质检测报告。

（三）燃气设施建设工程竣工验收合格并依法备案。

燃气设施、设备明细表（内容包括序号、燃气设施种类（含抢险设备）、型号、数量、质量检验结果）。明细表附:燃气设施、设备出厂合格证或质量检验合格证件文件，计量设备检定证书，特种设备及安全附件检验（检定）证书，其它设施、设备的检验合格证明文件。

（四）固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权或租赁情况。

（五）本办法第七条第（五）项要求的完善的安全管理制度和健全的经营方案材料。

（六）属地燃气管理部门组织评审备案的应急预案及双重预防机制报告。

（七）市级燃气管理部门出具的技术审查意见。

（八）主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员专业培训考核合格证书和继续教育情况。

（九）涉及城镇燃气充装的，提供《气瓶充装许可证》正、副本。

（十）管道经营企业、瓶装燃气充装站需提供属地人民政府划定的经营区域证明文件。

（十一）分公司需要提供所属法人企业安全管理制度、经营方案及企业主要负责人燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书及继续教育情况。

（十二）法律法规规章规定的其他材料。

第九条  瓶装燃气充装站对其所属供应站点负安全主体责任，应确保供应站点建设符合安全要求。新增或变更供应站点，应由充装站向属地燃气管理部门提出审核申请，审核后依然满足相应燃气经营许可证条件的方可开展经营活动，并纳入属地燃气管理部门日常监管。

第十条  申请瓶装燃气供气站点备案的，应当向属地燃气管理部门提交下列申请材料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

（一）瓶装燃气供气站点备案申请表；

（二）与取得《燃气经营许可证》的瓶装燃气充装站签订的委托管理合同及供应合同；

（三）供气场所产权证明或场所租赁合同；

（四）供气设施、器具和消防器材情况；

（五）不少于两人运行、维护和抢修人员人的燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书及继续教育情况；

（六）应急预案：必要的安全管理制度，包括安全责任制度、岗位操作规程、燃气安全宣传制度等。

第十一条  市级审批部门受理城镇燃气经营企业的申报资料后，需对申请材料的实质内容进行核实，如需现场踏勘的，由市级审批部门组织实施，形成踏勘意见。

市级审批部门根据城镇燃气经营企业申报的资料、踏勘意见，对符合要求的企业发放燃气经营许可证，并将发证情况予以公开。

市级审批部门应当公示审批程序、受理条件和办理标准，公开办理进度，并推广网上业务办理。

第十二条  市级审批部门应当自受理申请之日起12个工作日内作出是否准予许可的决定。12个工作日内不能作出许可决定的，经部门负责人批准，可以延长10个工作日，并应当将延长期限的理由告知申请人。市级审批部门作出准予许可决定的，应向申请人出具《准予许可通知书》，告知申请人领取燃气经营许可证。

市级审批部门作出不予许可决定的，应当出具《不予许可决定书》，说明不予许可的理由，并告知申请人依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

第十三条  《燃气经营许可证》编号根据以下方法统一编制：山西省简称+发证年份+市编号+县（区、市）编号+流水号+经营类别代码，具体编排方法如下：

（一）山西省简称：首位“晋”；

（二）发证年份：许可证发证年份，如发证年份2022年，即为“2022”；

（三）市编号：太原编号为01，大同编号为02，朔州编号为03，忻州编号为04，吕梁编号为05，晋中编号为06，阳泉编号为07，长治编号为08，晋城编号为09，临汾编号为10，运城编号为11；

（四）县（区、市）：代表城镇燃气经营企业所在县（区、市）的编号，由设区的市城市管理（住房和城乡建设）统一规定；

（五）流水号：每年度核发的所有类别城镇燃气经营（供气）许可证流水号，四位数，从0001到9999；

（六）经营类别代码：经营管道燃气为“G”，经营瓶装燃气为“P”，经营燃气汽车加气站为“J”，如经营类别有多项，在许可证编号时按以上顺序排列相应字母代码。

第十四条  《燃气经营许可证》分为正本和副本，各一份，正本和副本具备同等法律效力。《燃气经营许可证》样本由省燃气管理部门统一印制，市级审批部门根据需求申领。

第十五条  已取得《燃气经营许可证》的城镇燃气经营企业在燃气经营许可有效期内需要变更企业名称、登记注册地址、法定代表人的，应向市级审批部门申请变更燃气经营许可；未经许可，不得擅自改变许可事项。申请许可变更，应当提交许可变更申请，许可证正、副本原件，变更事项证明材料。

第十六条  已取得《燃气经营许可证》的城镇燃气经营企业，经营类别、经营区域、供应方式等发生变化的，企业发生分立、合并的，应重新申请经营许可。

第十七条  《燃气经营许可证》有效期为3年。有效期届满，需要换发新证的城镇燃气经营企业，应在证书有效期届满前90日内，向市级审批部门提出申请并提交下列申请材料：

（一）燃气经营许可延续申请书；

（二）燃气经营许可证；

（三）企业主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员专业培训考核合格证书及继续教育情况；

（四）燃气经营许可证动态考核情况；

（五）属地燃气管理部门备案的应急预案及双重预防机制报告。

第十八条  城镇燃气经营企业停业、歇业的，应当事先对其供气范围内的燃气用户作出妥善安排，并在90个工作日前向属地燃气管理部门报告，由属地燃气管理部门批准并现场将设备查封后方可停业、歇业。城镇燃气经营企业应当在批准文件下发后的5日内将《燃气经营许可证》交回属地燃气管理部门。

城镇燃气经营企业停业、歇业时长超出其燃气经营许可有效期限的，应重新申请经营许可。

第十九条  在事中事后监督管理中发现燃气经营企业有违法行为，应当暂扣或吊销许可证的，由燃气管理部门依法作出处理。涉及吊销的，需将结果函告市级审批部门进行注销。

第二十条  有下列情形之一的，市级审批部门应当撤销已作出的燃气经营许可，城镇燃气经营企业应当及时将证书交回。

（一）许可机关工作人员滥用职权，玩忽职守，给不符合条件的申请人发放《燃气经营许可证》的；

（二）许可机关工作人员超越法定权限发放《燃气经营许可证》的；

（三）许可机关工作人员违反法定程序发放《燃气经营许可证》的；

（四）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人出具《准予许可通知书》；

（五）依法可以撤销燃气经营许可证的其他情形。

城镇燃气经营企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得《燃气经营许可证》，应当予以撤销。

第二十一条  有下列情形之一的，市级审批部门应当依法办理城镇燃气经营许可注销手续：

（一）《燃气经营许可证》有效期届满且城镇燃气经营企业未申请延续的；

（二）城镇燃气经营企业主体资格依法终止的；

（三）燃气经营许可证依法被撤销、撤回或燃气经营许可被依法吊销的；

（四）因不可抗力导致城镇燃气经营许可事项无法实施的；

（五）依法应当注销燃气经营许可的其他情形。

第二十二条  城镇燃气经营企业申请注销燃气经营许可的，应向市级审批部门提交下列申请材料：

（一）城镇燃气经营许可注销申请书；

（二）城镇燃气经营企业对原有用户安置和设施处置等相关方案；

（三）属地燃气管理部门批准停业、歇业的文件；

（四）《燃气经营许可证》正、副本；

（五）法律、法规、规章规定的与注销《燃气经营许可证》相关的证明文件。

市级审批部门受理注销申请后，经审核依法注销《燃气经营许可证》，并在公开信息平台上向社会公布。

第二十三条  城镇燃气企业遗失《燃气经营许可证》的,应向市级审批部门申请补办,由市级审批部门免费发布遗失公告,并在5个工作日内核实补办《燃气经营许可证》。

《燃气经营许可证》污损或因其它原因导致内容无法辨识的，城镇燃气经营企业应向市级审批部门申请补办。市级审批部门应收回原《燃气经营许可证》正、副本，在5个工作日内核实补办《燃气经营许可证》。

第二十四条  市级审批部门作出《燃气经营许可证》的核发、撤销、注销、补办以及许可证经营信息变动时，应在5个工作日内将情况以书面形式上报省级燃气管理部门、抄送市级燃气管理部门。市级燃气管理部门应及时告知属地燃气管理部门。

市级燃气管理部门、属地燃气管理部门应及时将取证企业纳入日常监管。

第二十五条  已取得《燃气经营许可证》的城镇燃气经营企业，包括停业、歇业的城镇燃气经营企业，应每年向市级审批部门报送上一年度企业年度报告。

报告内容主要包括：

（一）企业章程和企业资本结构及其变化情况；

（二）安全生产责任书签订情况；

（三）企业主要负责人、安全生产管理人员及运行、维护、抢修等人员变更和培训情况；

（四）企业建设改造燃气设施具体情况；

（五）企业运行情况（包括供应规模、用气总量、用户发展、服务体系、安全运行、事故处置等）；

（六）安全评价报告，应急预案、及双重预防机制报告备案及落实情况；

（七）与气源供应企业签订的供气合同、气质检测报告；

（八）其他需要报告的事项。

第二十六条  按照“谁主管谁监管”的工作原则，由燃气管理部门负责对本行政区域内城镇燃气经营企业进行年度动态考核，并在许可证副本年度考核栏中签注意见。

#### 考核评价方法分为属地燃气管理部门检查、市级燃气管理部门审查、省级燃气管理部门审定三个阶段。

#### （一）属地燃气管理部门检查阶段。由城镇燃气经营企业按照企业类型根据《燃气企业安全生产管理考核评价表》（表4、5、6）准备资料，填报《燃气经营企业考核申报表》（表3）一起递交属地燃气管理部门。属地燃气管理部门根据实际情况，逐项进行检查，出具检查考核意见，加盖公章后报市级燃气管理部门审查。

#### （二）市级燃气管理部门审查阶段。市级燃气管理部门将根据检查考核意见并结合市级安全检查、企业参加继续教育培训、隐患整改等情况，出具审查考核意见，加盖公章后报省级燃气管理部门审定。

（三）省级燃气管理部门审定阶段。省级燃气管理部门根据审查考核意见并结合省级安全检查、隐患整改等情况，作出动态考核结论，将全省燃气经营企业动态考核结果在全省公布。

#### 市级燃气管理部门根据省级考核结果通报，在许可证副本年度考核栏中签注意见。

#### 考核评价分为管道燃气企业、瓶装燃气企业和汽车加气站考核评价三个类型。各考核评价满分均为100分，分别对照燃气企业类型实施评分。

#### 考核评价结果分为合格、基本合格、不合格三个等级。考核评价得分值80分—100分（含80分）为合格，考核评价得分值70分（含70分）—80分（不含80分）为基本合格，考核评价得分值小于70分为不合格。

#### 燃气经营企业有下列情形之一的，直接视为“不合格”：

#### （一）不符合《安全生产法》《城镇燃气管理条例》《山西省燃气管理条例》等相关规定或者严重违反国家标准规范、操作规程，存在重大安全隐患的；

#### （二）气源协议和气质检测报告、压力容器使用证（特指有压力容器的企业）、压力管道使用登记证（特指管道燃气经营企业）、气瓶充装许可证（特指有充装业务的企业）、防雷装置检测报告、消防验收手续等证件不全或者超过有限期限的；

#### （三）发生燃气安全责任事故，死亡3人及以上的；

#### （四）发生恶性服务投诉事件，并在社会上造成恶劣影响的；

#### （五）无故不参加动态考核的；

#### （六）法律法规规定的其他条件。

#### 对考核结果为基本合格、不合格的燃气经营企业，由燃气管理部门提出整改意见并督促企业限期整改至合格。对违反相关法律法规规定的燃气经营企业依法给予行政处罚，视具体情况列入联合惩戒对象或者黑名单管理。

#### 拒不整改或整改仍不合格的，不具备继续经营条件的或者继续经营有重大安全隐患的，由燃气管理部门吊销燃气经营许可，并将处罚决定以书面形式函告市级审批部门，市级审批部门依据职权注销其燃气经营许可。

第二十七条  未取得《燃气经营许可证》，擅自经营或者供应燃气的，由燃气管理部门依据《城镇燃气管理条例》《山西省燃气管理条例》责令停止违法行为，并依法进行处罚。

第二十八条  省级燃气管理部门将定期、不定期对市级审批部门核发燃气经营许可证情况、燃气管理部门落实事中事后监管情况进行抽查。

审批部门、燃气管理部门的工作人员在燃气经营许可管理中，严重渎职、失职、索贿受贿或者侵犯企业合法权益的，依照有关法律法规进行处罚。

第二十九条  已取得《燃气供气站点许可证》的瓶装液化气供应站点应向属地燃气管理部门备案，同时将现有许可证交回市级燃气管理部门注销。

已取得《燃气供气站点许可证》的城镇燃气企业（除液化石油气供应站点）应于2022年11月前，到市级审批部门申请办理《燃气经营许可证》。

第三十条  农村“煤改气”企业参照本办法申领《燃气经营许可证》。2021年前实施的农村“煤改气”项目申领《燃气经营许可证》的条件，可由各市根据实际情况，在确保安全的前提下适当放宽。

第三十一条  本办法自印发后30日实施，有效期为5年。原《城镇燃气经营许可管理办法》晋建城规字〔2021〕118号同时废止。

附件：1.燃气经营许可证（延续）申请表

2.燃气供气站点备案申请表

3.燃气经营企业考核申报表

4.管道燃气企业考核评价表

5.瓶装燃气企业考核评价表

6.燃气汽车加气企业考核评价表

附件1

燃气经营许可证（延续）申请表

申 报 企 业：                    （公章）

填 表 日 期：            年            月

企业法定代表人声明

本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本单位此次申请办理的事项中，所提交的各种材料是真实、合法、有效、准确、完整的，复印件与原件是一致的。如有隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，同意撤销并上交所颁发的证书，自愿接受黑名单管理，同时承担一切法律责任。 （公章） 企业法定代表人签名： 年 月 日

一、企业基本情况

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册资本金 （万元） |  |  | 固定资产 （万元） |  |
| 企业经营类别 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 经营区域 |  |  |  |  |
| 企业管理人员数量 |  | 持证上岗人数 |  |  |
| 企业一线操作人员数量 |  | 持证上岗人数 |  |  |

二、企业简介

注：本简介可复制加页。

三、企业组织机构框图

×××

×××

×××

×××

×××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

×

××

四、企业法定代表人简历

| 姓名 | ××× |  | 性别 | × | 出生年月 | ××××/×× | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | ××× |  | 职称 | ××× | 最高学历 | ×× |  |
| 何时／何校／ 何专业毕业 |  |  | ××/×/××××××××××× |  |  |  |  |
| 燃气管理资历 |  | ×年 | 电话 | ××× | 移动电话 | ×××× |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月至何年何月 |  |  | 在何单位、从事何工作、任何职 |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
| 本人签字： ×××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |

五、企业经理简历

| 姓名 | ××× |  | 性别 | × | 出生年月 | ××××/×× | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | ××× |  | 职称 | ××× | 最高学历 | ×× |  |
| 何时／何校／ 何专业毕业 |  |  | ××/×/××××××××××× |  |  |  |  |
| 燃气管理资历 |  | ×年 | 电话 | ××× | 移动电话 | ×××× |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月至何年何月 |  |  | 在何单位、从事何工作、任何职 |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
| 本人签字： ×××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |

六、企业分管安全生产的负责人简历

| 姓名 | ××× |  | 性别 | × | 出生年月 | ××××/×× | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | ××× |  | 职称 | ××× | 最高学历 | ×× |  |
| 何时／何校／ 何专业毕业 |  |  | ××/×/××××××××××× |  |  |  |  |
| 燃气管理资历 |  | ×年 | 电话 | ××× | 移动电话 | ×××× |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月至何年何月 |  |  | 在何单位、从事何工作、任何职 |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
| 本人签字： ×××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |

七、企业专职安全员简历

| 姓名 | ××× |  | 性别 | × | 出生年月 | ××××/×× | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | ××× |  | 职称 | ××× | 最高学历 | ×× |  |
| 何时／何校／ 何专业毕业 |  |  | ××/×/××××××××××× |  |  |  |  |
| 燃气管理资历 |  | ×年 | 电话 | ××× | 移动电话 | ×××× |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月至何年何月 |  |  | 在何单位、从事何工作、任何职 |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
| 本人签字： ×××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |

八、企业管理人员及一线操作人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务 | 专业 | 燃气从业资格 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、应急抢险车辆、设备、工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 完好程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

审 查 意 见

| 申请单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请事项 |  |  |  |  |
| 指标类别 | 序号 |  | 审查指标 | 审查认定值 |
| 综合指标 | 1 |  | 企业法人营业执照正、副本 |  |
|  | 2 |  | 企业章程 |  |
|  | 3 |  | 是否符合城镇燃气发展规划要求 |  |
|  | 4 |  | 燃气工程项目规划许可、竣工验收等批准文件 |  |
|  | 5 |  | 经营区域证明文件 |  |
|  | 6 |  | 供气合同和气质检验报告 |  |
|  | 7 |  | 燃气设施档案 |  |
|  | 8 |  | 经营场所证明 |  |
|  | 9 |  | 企业安全生产管理制度 |  |
|  | 10 |  | 企业经营方案 |  |
| 人员指标 | 11 |  | 企业主要负责人持证上岗人数 |  |
|  | 12 |  | 企业安全生产管理人员持证上岗人数 |  |
|  | 13 |  | 企业运行、维护和抢修人员持证上岗人数 |  |
|  | 14 |  | 劳动合同和缴纳近三个月的社会保险证明 |  |
| 安全指标 | 15 |  | 发生安全事故，瞒报安全事故情况 |  |
| 现场 勘查 情况 |  | 勘查人签字： 年 月 日 |  |  |
| 审查意见 |  | 负责人签字： 单位公章 年 月 日 |  |  |

附件2

燃气供气站点备案申请表

企业名称：                            （公章）

申报日期：                年              月

站 点 基 本 情 况

| 站点所属企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属企业法定代表人 |  | 身份证号码 |  |  |
| 供气站点名称 |  |  |  |  |
| 站点负责人 |  | 身份证号码 |  |  |
| 供气站点地址 |  |  |  |  |
| 企业经营类别 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 经济性质 |  | 统一社会信用 代码证号 |  |  |
| 企业管理 人员数量 |  | 持证上岗人数 |  |  |
| 企业一线操作人员数量 |  | 持证上岗人数 |  |  |
| 储罐数量及容积 （个/立方米） |  | 日最大供气 （万立方米） |  |  |
| 主营项目 |  | 服务人口 |  |  |
| 站点简介 |  |  |  |  |

站点负责人简历

| 姓名 | ××× |  | 性别 | × | 出生年月 | ××××/×× | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | ××× |  | 职称 | ××× | 最高学历 | ×× |  |
| 何时／何校／ 何专业毕业 |  |  | ××/×/××××××××××× |  |  |  |  |
| 燃气管理资历 |  | ×年 | 电话 | ××× | 移动电话 | ×××× |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月至何年何月 |  |  | 在何单位、从事何工作、任何职 |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
| 本人签字： ×××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |

专职安全员简历

| 姓名 | ××× |  | 性别 | × | 出生年月 | ××××/×× | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | ××× |  | 职称 | ××× | 最高学历 | ×× |  |
| 何时／何校／ 何专业毕业 |  |  | ××/×/××××××××××× |  |  |  |  |
| 燃气管理资历 |  | ×年 | 电话 | ××× | 移动电话 | ×××× |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月至何年何月 |  |  | 在何单位、从事何工作、任何职 |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
|  | ××年×月至××年×月 |  |  | ×××××××× ×××× ×××× |  |  |  |
| 本人签字： ×××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |

站点管理人员及一线操作人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工种 | 专业 | 燃气从业 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审 查 意 见

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请事项 |  |  |  |
| 指标 类别 | 序号 | 审查指标 | 审查认定值 |
| 综合 指标 | 1 | 《燃气经营许可证》 |  |
|  | 2 | 供气站点营业执照正、副本 |  |
|  | 3 | 是否符合城镇燃气发展规划要求 |  |
|  | 4 | 燃气工程项目规划许可、竣工验收等批准文件 |  |
|  | 5 | 经营区域证明文件 |  |
|  | 6 | 供气合同和气质检验报告 |  |
|  | 7 | 燃气设施档案 |  |
|  | 8 | 经营场所证明 |  |
|  | 9 | 企业安全生产管理制度 |  |
|  | 10 | 企业经营方案 |  |
| 人员指标 | 11 | 企业主要负责人持证上岗人数 |  |
|  | 12 | 企业安全生产管理人员持证上岗人数 |  |
|  | 13 | 企业运行、维护和抢修人员持证上岗人数 |  |
|  | 14 | 劳动合同和缴纳近三个月的社会保险证明 |  |
| 安全指标 | 15 | 发生安全事故，瞒报安全事故情况 |  |
| 现场 勘查 情况 |  | 勘查人签字： 年 月 日 |  |
| 审查意见 |  | 负责人签字： 单位公章 年 月 日 |  |

附件3

燃气经营企业考核申报表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 经营负责人 |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营许可证编号 |  | 经营许可证 有效期限 |  |
| 属地管理部门 检查得分 | （单位公章） 年 月 日 |  |  |
| 市级主管部门 审查意见 | （单位公章） 年 月 日 |  |  |
| 省级主管部门 审定意见 （注：意见分为 合格、基本合格、 不合格） | （单位公章） 年 月 日 |  |  |

附件4

管道燃气企业考核评价表

| 检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 要 求 | 分值 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营许可条件符合情况 | 1 | 有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。 | 查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。 | 2 |  |
|  | 2 | 有符合国家标准的燃气设施。 | 查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。 | 2 |  |
|  | 3 | 有符合安全要求的固定经营场所。 | 查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。 | 2 |  |
|  | 4 | 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。 | 按企业规模最低配置标准查阅领证情况及人员在岗情况。 | 2 |  |
|  | 5 | 燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。 | 现场查阅相关材料。 | 2 |  |
|  | 6 | 是否按要求报送企业年度报告。 | 查阅报送文本。 | 2 |  |
| 组织机构 | 7 | 有清晰的安全管理组织架构。 | 查看文件；现场检查证件，证件在有效期内；询问相关人员。 | 2 |  |
|  | 8 | 有专门的安全管理机构。 |  | 2 |  |
|  | 9 | 专、兼职安全管理人员符合规定。 |  | 2 |  |
|  | 10 | 各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。 |  | 2 |  |
| 安全目标 与责任 | 11 | 安全管理目标列入企业生产计划。 | 查看文件及相关记录；询问相关人员。 | 1 |  |
|  | 12 | 安全目标责任具体、分解落实。 |  | 1 |  |
|  | 13 | 有足额安全费用保证安全目标实现。 |  | 1 |  |
| 安全制度与安全 责任制 | 14 | 有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行。 | 查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。 | 1 |  |
|  | 15 | 各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。 |  | 1 |  |
|  | 16 | 责任与奖惩清楚。 |  | 1 |  |
| 安全教育 培训 | 17 | 企业员工教育培训计划内容具体、落实到位。 | 查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1—2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员1—2人对本岗位工作要求的掌握能力；抽查1—2份新员工安全教育、考核记录；检查特种作业人员证书原件或复印件，证件在有效期内。 | 1 |  |
|  | 18 | 员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  | 1 |  |
|  | 19 | 员工实际操作能力能满足岗位要求。 |  | 2 |  |
|  | 20 | 新入职员工开展安全教育。 |  | 1 |  |
|  | 21 | 特种作业人员、特种设备作业人员及管理人员按规定取得资格（质）证书，持证上岗。 |  | 2 |  |
| 安全检查 | 22 | 有完善的安全检查管理制度。 | 查看文件制度及检查规定等；查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员。 | 2 |  |
|  | 23 | 有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定。 |  | 2 |  |
|  | 24 | 制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作。 |  | 2 |  |
|  | 25 | 按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。 |  | 2 |  |
|  | 26 | 各项检查相关记录真实、完整。 |  | 2 |  |
| 用户安全 管理 | 27 | 按规定定期对居民用户、工商业、工业用户入户进行安全检查。 | 抽查1—2份安检记录及隐患整改通知；查看安全宣传及教育相关资料；现场询问安装、维修等相关人员。 | 2 |  |
|  | 28 | 及时整改户内安全隐患。 |  | 2 |  |
|  | 29 | 开展用户安全用气宣传工作；定期向用户提供安全教育或培训。 |  | 2 |  |
|  | 30 | 户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整。 |  | 2 |  |
| 场站安全 管理 | 31 | 有场站管理制度及操作规程。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 2 |  |
|  | 32 | 定期对场站设备进行保养维护维修。 |  | 2 |  |
|  | 33 | 各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。 |  | 2 |  |
| 管网安全 管理 | 34 | 管网资料真实完整。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 2 |  |
|  | 35 | 定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作。 |  | 2 |  |
|  | 36 | 开展管网及附属设施安全宣传。 |  | 2 |  |
|  | 37 | 管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气隐患进行分析。 |  | 2 |  |
| 应急管理 | 38 | 结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力。 | 抽查相关工作记录和原始资料；现场检查。 | 2 |  |
|  | 39 | 有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练。 |  | 2 |  |
| 抢险抢修 管理 | 40 | 有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 1 |  |
|  | 41 | 有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处置。 |  | 1 |  |
| 事故管理 | 42 | 有生产安全事故应急预案并在行业管理部门备案。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 2 |  |
|  | 43 | 按“四不放过”原则处理各类事故。 |  | 2 |  |
|  | 44 | 对各类事故事件进行统计分析，有控制措施。 |  | 2 |  |
|  | 45 | 事故档案归档及时，材料完整，保存完好。 |  | 1 |  |
| 危险源 管理 | 46 | 危险源准确具体；重大危险源评估、建档； | 抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；现场检查。 | 2 |  |
|  | 47 | 处置对策明确，管理方法清楚。 |  | 2 |  |
|  | 48 | 各级人员和各单位明确危险源管理要求。 |  | 2 |  |
| 消防安全 管理 | 49 | 有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 1 |  |
|  | 50 | 办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。 |  | 1 |  |
| 施工安全 管理 | 51 | 施工方案有安全措施。 | 抽查某一个施工项目的资料。 | 2 |  |
|  | 52 | 施工相关记录完整、真实。 |  | 2 |  |
| 服务质量 评价 | 53 | 定期开展用户满意度调查收集用户建议。 | 查阅相关资料；随机向用户了解。 | 2 |  |
|  | 54 | 对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。 |  | 2 |  |
|  | 55 | 向社会公布服务和监督电话，并保持电话畅通。 |  | 2 |  |
|  | 56 | 向用户提供方便快捷的缴费渠道，并提供合法的收费凭证。 |  | 2 |  |
|  | 57 | 公示报装等办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。 |  | 2 |  |

总得分：                核查人：                核查日期：

附件5

瓶装燃气企业考核评价表

| 检查 项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 要 求 | 分值 | 检查 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营许可 条件符合 情况 | 1 | 有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。 | 查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。 | 2 |  |
|  | 2 | 有符合国家标准的燃气设施。 | 查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。 | 2 |  |
|  | 3 | 有符合安全要求的固定经营场所。 | 查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。 | 2 |  |
|  | 4 | 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。 | 按企业规模要求配置，查阅领证情况。 | 2 |  |
|  | 5 | 燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。 | 现场查阅相关材料。 | 2 |  |
|  | 6 | 是否按要求报送企业年度报告。 | 查阅报送文本。 | 2 |  |
| 组织 机构及资（格）质 | 7 | 有安全管理机构。 | 查看文件；现场检查证件；证件在有效期内；询问相关人员。 | 2 |  |
|  | 8 | 专、兼职安全管理人员符合规定。 |  | 2 |  |
|  | 9 | 各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。 |  | 2 |  |
| 安全目标 与责任 | 10 | 安全管理目标列入企业生产计划。 | 查看文件及相关记录；询问相关人员。 | 2 |  |
|  | 11 | 安全目标责任具体、分解落实。 |  | 2 |  |
|  | 12 | 有专项安全费用保证安全目标实现。 |  | 2 |  |
| 安全制度 与安全 责任制 | 13 | 有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行。 | 查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。 | 2 |  |
|  | 14 | 各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。 |  | 2 |  |
|  | 15 | 责任与奖惩清楚。 |  | 2 |  |
| 安全教育 培训 | 16 | 企业员工教育培训计划内容具体、落实到位。 | 查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1—2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员1—2人对本岗位工作要求的掌握能力；查看证书。 | 2 |  |
|  | 17 | 员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品。 |  | 2 |  |
|  | 18 | 员工实际操作能力能满足岗位要求。 |  | 2 |  |
|  | 19 | 气瓶充装人员、危化品操作等相关人员按规定取得证书，持证上岗。 |  | 3 |  |
| 安全检查 | 20 | 有完善的安全检查管理制度。 | 查看文件制度；查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员；调取现场监控。 | 2 |  |
|  | 21 | 制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作。 |  | 2 |  |
|  | 22 | 按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。 |  | 2 |  |
|  | 23 | 各项检查相关记录真实、完整。 |  | 2 |  |
|  | 24 | 对充装人员是否按照操作规程进行检查。 |  | 3 |  |
| 用户安全 管理 | 25 | 按规定定期对用户进行安全检查。 | 抽查安全检查记录及隐患整改通知；查看安全宣传资料。 | 2 |  |
|  | 26 | 及时整改安全隐患。 |  | 2 |  |
|  | 27 | 定期向用户开展安全宣传。 |  | 3 |  |
| 场站设备 管理 | 28 | 有各项场站管理制度及操作规程。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 2 |  |
|  | 29 | 定期对场站设备进行保养维护维修，站内设备运转正常，每班有记录。 |  | 2 |  |
|  | 30 | 各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。 |  | 2 |  |
| 抢险抢修管理 | 31 | 有抢险队伍及装备。 | 现场检查；询问相关人员。 | 2 |  |
| 事故管理 | 32 | 有生产安全事故应急预案并在行业管理部门备案。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 2 |  |
|  | 33 | 按“四不放过”原则处理各类事故。 |  | 2 |  |
|  | 34 | 无重大事故发生。 |  | 2 |  |
|  | 35 | 对各类事故事件进行统计分析，有控制措施。 |  | 2 |  |
|  | 36 | 事故档案归档及时，材料完整，保存完好。 |  | 2 |  |
| 危险源 管理 | 37 | 危险源准确具体；重大危险源评估、建档。 | 抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1—2人对危险源的管理要求；现场检查。 | 5 |  |
|  | 38 | 处置对策明确，管理方法清楚。 |  | 2 |  |
|  | 39 | 各级人员和各单位明确危险源管理要求。 |  | 4 |  |
| 消防安全 管理 | 40 | 有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织演练。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 2 |  |
|  | 41 | 办公场所、生产储存等各种场所配备充足有效的消防器材及设施。 |  | 2 |  |
| 服务质量 评价 | 42 | 定期开展用户满意度调查收集用户建议 | 查阅相关资料；随机向用户了解。 | 2 |  |
|  | 43 | 对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。 |  | 2 |  |
|  | 44 | 向用户提供方便快捷的缴费方式，并提供合法的收费凭证。 |  | 2 |  |
|  | 45 | 公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。 |  | 2 |  |
|  | 46 | 接到用户报告燃气燃气故障，向用户及时告知采取的常规措施，并在规定时限内到现场进行处置。 |  | 2 |  |

总得分：                核查人：                核查日期：

附件6

燃气汽车加气企业考核评价表

| 检查 项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 要 求 | 分值 | 检查 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营许可 条件符合 情况 | 1 | 有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。 | 查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。 | 2 |  |
|  | 2 | 有符合国家标准的燃气设施。 | 查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。 | 2 |  |
|  | 3 | 有符合安全要求的固定经营场所。 | 查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。 | 2 |  |
|  | 4 | 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。 | 按企业规模最低配置标准查阅领证情况。 | 2 |  |
|  | 5 | 燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。 | 现场查阅相关材料。 | 2 |  |
|  | 6 | 是否按要求报送企业年度报告。 | 查阅报送文本。 | 2 |  |
| 组织机构 | 7 | 有安全管理机构。 | 查看文件；现场检查证件，证件在有效期内；询问相关人员。 | 3 |  |
|  | 8 | 专、兼职安全管理人员符合规定。 |  | 3 |  |
|  | 9 | 各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。 |  | 3 |  |
| 安全制度 与安全 责任制 | 10 | 有完善的安全管理制度并严格执行。 | 查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。 | 3 |  |
|  | 11 | 各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。 |  | 3 |  |
| 安全教育 培训 | 12 | 员工教育培训计划内容具体、落实到位。 | 查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1—2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员1—2人对本岗位工作要求的掌握能力；检查特种作业人员证书原件或复印件；证件在有效期内。 | 3 |  |
|  | 13 | 员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品。 |  | 3 |  |
|  | 14 | 员工实际操作能力能满足岗位要求，持证上岗。 |  | 3 |  |
| 安全检查 | 15 | 制定有合理检查计划，并按照计划开展检查。 | 查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员；调取现场监控；现场检查。 | 3 |  |
|  | 16 | 对充装人员是否按照操作规程进行检查。 |  | 3 |  |
|  | 17 | 按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。 |  | 3 |  |
|  | 18 | 各项检查相关记录真实、完整。 |  | 3 |  |
| 设备安全 | 19 | 站内设备运转正常，每班有记录。 | 抽查相关工作记录和原始资料；查看检验证书；询问相关人员；现场检查。 | 3 |  |
|  | 20 | 站内计量器具、安全阀、压力表等定期检验合格。 |  | 3 |  |
|  | 21 | 定期对加气机、压缩机等设备维护保养。 |  | 3 |  |
|  | 22 | 各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。 |  | 3 |  |
| 抢险抢修 管理 | 23 | 有抢险队伍及装备。 | 现场检查；询问相关人员。 | 3 |  |
| 事故管理 | 24 | 有燃气生产安全事故综合应急预案及消防等专项安全应急预案并在行业管理部门备案。 | 抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。 | 3 |  |
|  | 25 | 按“四不放过”原则处理各类事故。 |  | 3 |  |
|  | 26 | 对各类事故事件进行统计分析，事故档案归档及时，材料完整，保存完好。 |  | 3 |  |
| 危险源 管理 | 27 | 危险源准确具体；重大危险源评估、建档。 | 抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1—2人对危险源的管理要求；现场检查。 | 3 |  |
|  | 28 | 处置对策明确，管理方法清楚。 |  | 2 |  |
|  | 29 | 各级人员和各单位明确危险源管理要求。 |  | 3 |  |
| 安全设施 | 30 | 办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。 | 抽查相关工作记录和原始资料；查看检验证书；询问相关人员；现场检查。 | 3 |  |
|  | 31 | 站内避雷装置完好无损，定期检验，合格。 |  | 3 |  |
|  | 32 | 安全监控设施完好有效。 |  | 3 |  |
|  | 33 | 站内安全标志齐全、完好。 |  | 3 |  |
| 服务质量 评价 | 34 | 定期开展用户满意度调查收集用户建议。 | 查阅相关资料；随机向用户了解。 | 2 |  |
|  | 35 | 对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。 |  | 2 |  |
|  | 36 | 向用户提供方便快捷的缴费方式，并提供合法的收费凭证。 |  | 2 |  |
|  | 37 | 公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。 |  | 2 |  |

总得分：                核查人：                核查日期：

山西省住房和城乡建设厅                  2022年8月18日印发