附件1

| 建筑外立面设计成果要点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节 | 内容 | 备注 |
| 1 | 设计依据 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、《甘肃省城乡规划条例》 3、《兰州市城乡规划条例》 4、《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资发〔2023〕69号） 5、《国土空间规划城市设计指南》（TD/T 1065-2021） 6、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》 7、《兰州市城市总体规划》（2011-2020年） 8、《兰州市中心城区控制性详细规划》（2018年） 9、《兰州城市色彩(主色调)规划》（2016年） | 1、既有建筑外立面改造涉及结构安全时应补充结构安全专篇； 2、立面用色色样标示统一采用《中国建筑色卡国家标准 CBCC》。 |
| 2 | 设计说明 | 1、项目区位 2、设计思路 3、案例分析 4、要素提炼 5、风格选定 6、材料选定 7、色样选定 |  |
| 3 | 设计图纸 | 1、项目区位及周边现状 2、整体实景嵌入效果图（晴天日景、夜景） 3、前后45度透视效果图 4、沿街面、沿河面、主出入口、广场等重要节点透视图 5、建筑天际线分析图 6、建筑四个面正立面彩图 7、建筑立面细部图（含立面窗洞、收边收口处理等节点大样；栏杆、护罩等外防护设施、雨篷、设备平台、空调外机位等的位置、形状、遮蔽形式、材质等） 8、造型、工艺复杂建筑彩色平面图 9、各材料选样实拍图（含门窗大样等） |  |