附件3

其他建设工程一般项目房屋建筑工程

竣工验收消防查验报告

| 工程名称 |  |  |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  | XX区XX街道XX路XX号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别 |  |  |  |  | （□民用建筑 □厂房 □仓库 □储罐或可燃材料堆场 □其他 □新建 □扩建 □改建 （□装饰装修、□改变用途、□建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 土建 | 地上 |  | （按单体填写） | 建筑 高度（m） | 地上 |  | （填写消防高度） |  | 耐火 等级 |  | （地上地下如不同分别填） |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下 |  |  |  | 地下 |  | （地下室埋深） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装饰 装修 | 地上 |  |  | 层数 | 地上 |  |  |  | 火灾 危险性 |  | （仅工业建筑填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下 |  |  |  | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用性质 |  |  |  |  | （参照批准的规划文件或权属证明填写） |  |  |  |  |  | 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 |  |  |  |  | 装修部位 |  |  | □顶棚 □墙面 □地面□隔断□固定家具□装饰织物□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装修面积（m2） |  |  | （如建设工程包含多幢单体建筑，在“装修面积”和“装修所在层数”处应注明每一幢单体建筑的“装修面积”和“装修所在层数”） |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  | 如-2F~3F公共区域 |  |
| □改变用途 |  |  |  |  | 使用性质 |  |  | （参照批准的规划文件填写） |  |  | 原有用途 |  |  |  |  | （参照权属证明填写） |  |
| □建筑保温 |  |  |  |  | 材料类别 |  |  | □A □B1 □B2 |  |  | 保温所在层 |  |  |  |  | 如1F~3F （按照楼幢分别填写） |  |
|  |  |  |  |  | 保温部位 |  |  | 如外墙、屋面 |  |  | 保温材料 |  |  |  |  | 如外墙岩棉（A）、屋面XPS（B1）;（参考各专业设计说明填写） |  |
| 建筑工程施工图设计文件审查合格书（消防）编号（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  | 填写每一份对应的出件日期 |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的）（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证 日期 |  |  | 对应的施工许可证发证日期 |  |
| 工程质量监督单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督编号（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | XX开发建设有限公司 |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | （如有多个，分开填写，下同） |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施工程 专业承包单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 建筑装饰装修工程 专业承包单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | （建设单位未委托监理单位的应承担监理职责，在相应“监理单位”栏中注明） |  |  | 项目总监理工程师 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 技术服 务单位 |  |  | 施工中消防设施检测、系统功能联调联试（如有） |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收 消防查验（如有） |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  |  |  |
| 查 验 单 位 |  |  |  | 查验意见： *建设单位项目负责人签名及手印（或建设单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查验意见： *设计单位项目负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查验意见： *施工单位项目负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查验意见： （建设单位未委托监理单位的应承担监理职责，在相应监理单位”栏中注明） *工程监理单位项目负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查验意见： 消防设施检测、系统功能联调联试 技术服务单位项目技术负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查验意见： 竣工验收消防查验 技术服务单位项目技术负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.带“*”单位在查验意见一栏中必填，其余单位如有则填。 2.查验人应为建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位、消防技术服务机构（如有）项目负责人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防查验检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验项目 |  |  |  |  |  |  | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |
| 建筑分类及耐火等级 |  |  |  |  |  |  | □建筑分类 □主要构件燃烧性能和耐火极限 □钢结构耐火极限及防火保护措施 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 室外总体 |  |  |  |  |  |  | □防火间距 □消防车道 □消防登高操作场地及登高面 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 平面布置 |  |  |  |  |  |  | □关键部位（消防控制室、消防水泵房、变配电房等） □特殊场所（儿童活动场所，厨房、锅炉房、厂房中间仓库等） |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  | 外墙装饰 |  |  |  |  | □外墙装饰材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
|  |  | 建筑外墙节能工程防火 |  |  |  |  | □保温材料燃烧性能 □防护层 □防火隔离带 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
|  |  | 建筑屋面节能工程防火 |  |  |  |  | □保温材料燃烧性能 □防护层 □防火隔离带 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
|  |  | 幕墙节能工程防火 |  |  |  |  | □保温隔热材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 建筑内部装修防火 室内装饰装修 |  |  |  |  |  |  | □室内装修范围和使用功能 □顶棚材料、墙面材料、地面材料、隔墙或隔断材料、装饰织物、塑料电工套管及其他室内装饰装修材料燃烧性能 □对疏散设施影响 □对消防设施影响 □用电装置发热情况和防火隔热、散热措施，及其周围材料的燃烧性能 □电气装置（配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等）安装基材的燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 防火分隔、防烟分隔 |  |  |  |  |  |  | □防火、防烟分区 □防火防烟分隔设施（防火门、防火卷帘、防火墙、防火玻璃、挡烟垂壁、防火阀、排烟防火阀、耐火外窗等） □其他有防火分隔要求的部位（管道井、天桥、建筑防火构件、下沉广场、防火隔间、避难走道等） □窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等部位防火构造 □建筑缝隙防火封堵（管道穿防火墙、变形缝、幕墙封堵、外墙保温系统与基层墙体、装饰层之间的封堵等） |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 安全疏散 |  |  |  |  |  |  | □安全出口（疏散楼梯） □疏散距离 □疏散门 □疏散走道 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  | □消防电梯 □消防电梯前室等 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  | □水源 □消防水池 □高位消防水池 □消防水泵房 □消防水泵 □稳压泵气压罐 □减压阀 □高位消防水箱 □管网 □消火栓 □控制柜 □系统流量压力 □系统功能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  | □水源 □消防水池 □高位消防水池 □消防水泵房 □消防水泵 □报警阀组 □喷头 □水泵接合器 □系统流量压力 □系统功能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/□不合格 |  |  |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 防烟、排烟系统 |  |  |  |  |  | □系统设置 □设备手动功能 □自然通风及自然排烟设施 □机械防烟与机械排烟系统性能 □机械排烟风机 □正压送风机 □管道 □防火阀及排烟防火阀 □系统联动功能 □特殊场所防烟、排烟系统有效性试验（地下人员密集场所、高大空间、中庭） |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
|  | 供暖通风空调节能工程防火 |  |  |  |  |  | □绝热材料、绝热防潮材料燃烧性能 □保护层 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 消防 电气 | 消防电源及其配电 |  |  |  |  |  | □消防电源的负荷等级与供电形式 □备用电源（发电机、UPS等） □专用供电回路设置 □配电箱、末端切换装置及断路器设置 □消防配电线路敷设及防护措施 □消防配电电缆的阻燃或耐火性能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
|  | 电力线路及电气装置 |  |  |  |  |  | □架空电力线路与保护对象的距离 □电线电缆的防火性能（耐火性能、阻燃性能、低烟性能、无卤性能等） □开关、插座、照明灯具的防火措施 □电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
|  | 应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |  | □系统形式和功能选择 □系统线路设计 □布线 □灯具 □供电设备集中控制型系统功能 □非集中控制型系统功能 □系统备用照明系统功能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  | □消防控制室 □布线 □火灾报警控制器 □消防联动控制器 □火灾探测器 □可燃气体探测器 □手动报警按钮 □火灾声光警报器 □消防专用电话 □消防应急广播 □火灾显示盘 □电气火灾监控系统（探测器、监控设备） □系统联动功能 □供电线路和联动控制线路的耐火性能 □传输线路的阻燃或耐火性能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 建筑灭火器 |  |  |  |  |  |  | □建筑灭火器布置、配置 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  | □泡沫液储罐 □泡沫比例混合器（装置） □泡沫产生装置 □消防泵 □泡沫消火栓 □阀门 □压力表 □管道过滤器 □金属软管等系统组件 □管道及附件 □固定管道的支、吊架，管墩 □管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝等的处理 □管道和系统组件的防腐 □消防泵房、水源及水位指示装置 □动力源、备用动力及电气设备 □低、中倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验 □高倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  | □防火分区或保护对象与储存装置间 □设备和灭火及输送管道 □系统功能 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 其他灭火系统 |  |  |  |  |  |  | □自动跟踪定位射流灭火系统 □细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  | □合格/不合格 |  |  |
| 其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上为其他建设工程一般项目常见现场消防查验内容，如有则填写，不涉及则不填写，上述查验项目没有包含的内容由建设单位自行增补。其他需要说明的情况请在备注栏填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件4

宁波市住房和城乡建设局

建设工程消防验收备案表

编号：甬建消竣备-005（示例）

工程名称：    （印章）                          申请日期：  年  月  日

（时间不应早于消防查验签字时间）

| 建设单位 |  |  | XX开发建设有限公司 |  |  |  | 联系人 |  | 张三（负责人）/李四（李四为实际申报人） |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 138XXX（负责人）/136XXX（实际申报人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | XX区XX街道XX路XX号 |  |  |  | 类 别 |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  |  | 单位名称 |  | 资质等级 |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  | 项目负责人（身份证号） |  |  |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | XX开发建设有限公司 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | （如有多个，分开填写，下同） |  | （如有多个，对应填写，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | （建设单位未委托监理单位的应承担监理职责，在相应“监理单位”栏中注明。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 | 施工中消防设施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收消防査验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 |  | 结构类型 |  | 使用性质 |  | 耐火等级 | 层 数 |  |  | 高度（m） |  | 长度（m） |  |  | 占地面积（m2） |  | 建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| □装饰装修 |  | 装修部位 |  |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修面积（m2） |  |  |  | （如建设工程包含多幢单体建筑，在“装修面积”和“装修所在层数”处应注明每一幢单体建筑的“装修面积”和“装修所在层数”） |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  | 如-2F~3F公共区域 |  |  |
| □改变用途 |  | 使用性质 |  |  |  | （参照批准的规划文件） |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  | （参照权属证明填写） |  |  |
| □建筑保温 |  | 材料类别 |  |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  | 如1F~3F （按照楼幢分别填写） |  |  |
|  |  | 保温部位 |  |  |  | 如外墙、屋面 |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  | 如外墙岩棉（A）、屋面XPS（B1）;（参考各专业设计说明填写） |  |  |
| 施工过程中消防设施检测情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程竣工验收消防查验情况及意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 严格按照设计文件施工，质量严格按照设计图纸及规范和合同要求达到合格，进行了工程竣工验收消防查验，查验各项内容合格。（参考样式） 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、符合消防工程技术标准的设计文件实施情况 本工程已完成工程设计文件要求的各项内容，符合设计文件和相关技术标准要求，验收合格。（参考样式） 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程监理情况 消防工程所有工程内容已按照设计图纸及规范和合同全部施工完毕，所含各分项质量经检查验收，全部合格；质量控制资料完整涉及安全和使用功能的各项检测实验报告均符合要求。（参考样式） （建设单位未委托监理单位的应承担监理职责，在相应“监理单位”栏中注明。） 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工程施工情况 已按照设计文件和国家工程建设消防技术标准以及合同施工完成，工程质量符合设计要求和施工验收规范的规定。（参考样式） 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 项目经理签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 消防设施性能检测合格，系统功能满联调联试情况正常实现。（参考样式） 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5

- 宁波市住房和城乡建设局

- 建设工程消防验收备案（告知）凭证

甬建消竣备凭〔2025〕第5号（文号示例）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于    年  月  日申请          建设工程（地址：      ；建筑面积：     ；建筑高度：     ；建筑层数：     ；使用性质：      ）消防验收备案，备案表编号为甬建消竣备-005（示例），提交的下列备案材料：

□备案方式为提交材料的：

□ 1. 消防验收备案表；

□ 2. 工程竣工验收报告；

□ 3. 涉及消防的建设工程竣工图纸。

□备案方式为告知承诺的：

□ 1. 消防验收备案表；

□ 2. 告知承诺书。

□备案材料齐全，准予备案。

□该工程未被确定为检查对象。

□该工程被确定为检查对象，我单位将在十五个工作日内进行检查，请做好准备。

□存在以下情形，告知如下：□1. 依法不应办理消防验收备案；□2. 提交的上列第     项材料不符合相关要求；□3. 申请材料不齐全，需要补正上列第     项材料。

（印章）

年  月  日

建设单位签收：                          年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

- 附件6

- 建设工程消防验收备案承诺书

编号：甬建消竣备诺〔2025〕第5号（示例）

我单位于    年  月  日申请   （填写工程名称）   建设工程消防验收备案，备案表编号为甬建消竣备-005（示例）。

我单位已知晓消防设计审查验收主管部门告知的全部内容，承诺提交的消防验收备案表信息属实，   （填写工程名称）   建设工程已严格执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定和国家工程建设消防技术标准，已按照相关规定的要求开展竣工验收消防查验，具有真实合法的消防验收备案所需材料。

我单位愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及消防审验主管部门告知的违诺失信惩戒后果。

建设单位：      （印章）

年  月  日

备注：本承诺书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

（背面附行政机关告知）

- 行政机关告知

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,现就建设工程消防验收备案告知承诺内容，告知如下:

一、法定条件

办理本事项应符合下列条件:

1.申请项目属于本省（自治区、直辖市）规定的其他建设工程一般项目，申请单位自愿采用告知承诺的方式申请消防验收备案;

2.申请告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求;

3.申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工应符合国家工程建设消防技术标准;

4.选用的消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能均应符合国家工程建设消防技术标准。

5.申请主体信用符合要求。

二、责任与监管

1.申请单位应及时将签署盖章后的《建设工程消防验收备案告知承诺书》递交消防设计审查验收主管部门。

2.消防设计审查验收主管部门对申请告知承诺的建设工程进行抽查。消防设计审查验收主管部门应当自申请告知承诺的建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内进行检查,并及时反馈检查结果。

3.消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，应当停止使用。

4.建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。