附件1：

成都市机动车非占道停车场

收费等级划分标准

| 特级室内停车场 | 1、钢混结构，车位不得少于180个（住宅区车位不得少于1个/户）； 2、车辆出口、入口分开设置； 3、车场内设有温度探测器和自动报警系统、自动消防喷淋系统、自动排烟通风系统； 4、车场除正常照明系统外，还备有应急照明系统； 5、有完善的自动监控系统，对车场及进出口进行24小时监控； 6、有自动化收费系统和规范的标线标牌、防撞杆、道闸； 7、地下停车场应有2台以上电梯，方便客人和货物通行。 |
| --- | --- |
| 普通室内停车 | 1、砖混结构； 2、为停车场服务的通风、照明、消防设备及标志设施完备； 3、有专业的现场管理人员，并实行进出登记接待服务。 |
| 特级露天停车场 | 1、符合车辆载重要求的生态广场砖或混凝土地面，停车位未占用院内道路； 2、车位不得少于180个（住宅区车位不少于1个/户），停车场备有消防设施、照明设施； 3、有红外线或摄像监控系统，对车场内及出入口实行24小时监控； 4、有自动化收费系统和规范的标线标牌，有防撞杆、道闸。 |
| 普通露天停车场 | 符合车辆载重要求的普通水泥或泥地地面，停车位全部或部分占用院内道路，实行进出登记接待服务。 |

注：特级停车场的所列条件必须同时具备。