附件1

齐齐哈尔市嫩江流域跨行政区界

水环境生态补偿监测方案

- 为加强嫩江流域水生态环境保护，严格落实各级人民政府对环境质量负责的法定职责和河长制要求，加强跨行政区界水体水质监测工作，进一步提高水质监测数据质量，保证跨行政区界水体水质监测数据的科学性和准确性，更好地为环境管理提供支撑，特制定本方案。

# 一、监测依据

1.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

2.《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）；

3.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

4.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

5.《环境水质监测质量保证手册》（第二版）；

6.《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》；

7.《地表水环境质量评价办法（试行）》。

# 二、监测断面

将嫩江流域国控断面所在的主要干支流纳入生态补偿范围，分别在嫩江干流、讷谟尔河、乌裕尔河、双阳河、阿伦河、音河、雅鲁河、济沁河设置考核断面。共设置23个考核断面，其中国控断面7个、市控断面16个。其中，龙沙区、建华区、铁锋区的污水经由市政管网收集汇入污水处理厂处理后统一排放，所以设1个中心城区考核断面。

（一）主要支流

1.讷谟尔河

讷谟尔河河口（国控）（E124.5555° N48.3234°），位于讷谟尔河入嫩江河口处，作为讷河市考核断面。

老山头断面（国控）作为入境断面，用于特殊情况下分析入境背景值。

2.乌裕尔河

克东克山交界（E126.0656° N48.0631°），位于克东县和克山县在乌裕尔河的交界处，作为克东县考核断面。

克山依安交界（E125.5483° N47.8937°），位于克山县和依安县在乌裕尔河的交界处，作为克山县考核断面。

依安富裕交界（E124.8824° N47.7694°），位于依安县和富裕县在乌裕尔河的交界处，作为依安县考核断面。

龙安桥（国控）（E124.4286° N47.5282°），位于富裕县龙安桥镇，作为富裕县考核断面。

宝泉镇上断面（国控）作为入境断面，用于特殊情况下分析入境背景值。

3.双阳河

拜泉依安交界（E125.6717° N47.5719°），位于拜泉县和依安县在双阳河的交界处，作为拜泉县考核断面。

双阳河拜泉县（国控）（E125.4550° N47.4334°），位于双阳水库坝下，作为依安县考核断面。

4.阿伦河

阿伦河甘梅交界（E123.8879° N47.8811°），位于甘南县和梅里斯区在阿伦河的交界处，作为甘南县考核断面。

阿伦河口内（国控）（E124.0677° N47.6381°），位于阿伦河入嫩江河口处，作为梅里斯区的考核断面。

兴鲜断面（国控）作为入境断面，用于特殊情况下分析入境背景值。

5.音河

音河甘梅交界（E123.7791° N47.6976°），位于甘南县和梅里斯区在音河的交界处，作为甘南县考核断面。

音河入嫩江河口（国控）（E123.9626° N47.5355°），位于音河入嫩江河口处，作为梅里斯区考核断面。

音河水库（国控）作为入境断面，用于特殊情况下分析入境背景值。

6.雅鲁河

碾龙交界（E122.9099° N47.4519°），位于碾子山区和龙江县在雅鲁河的交界处，作为碾子山区考核断面。

原种厂（国控）（E123.3425° N47.0021°），位于雅鲁河入嫩江河口处，作为龙江县考核断面。

成吉思汗（国控）作为入境断面，用于特殊情况下分析入境背景值。

7.济沁河

济沁河入雅鲁河口（国控）（E122.7633°N47.5041°），位于济沁河入雅鲁河口处，作为龙江县考核断面。

济沁河（国控）作为入境断面，用于特殊情况下分析入境背景值。

（二）嫩江干流

左岸：

1.讷河富裕交界（E124.3673°N48.0162°），位于讷河市和富裕县在嫩江干流交界处，兴旺乡百路村西侧，作为讷河市考核断面。

2.齐富大坝界碑（E124.0062°N47.4454°），位于富裕县和建华区在嫩江干流交界处，作为富裕县考核断面。

3.龙昂交界（E123.8400°N47.2317°），位于氧化塘排放口上游阜丰公司取水泵房处，作为中心城区（建华区、龙沙区、铁锋区）考核断面。

4.西哈屯（E123.7335°N47.2156°），位于昂昂溪区和富拉尔基区在嫩江干流交界处，作为昂昂溪区考核断面。

右岸：

1.嫩江甘梅交界（E124.2944°N47.9067°），位于甘南县和梅里斯区在嫩江干流交界处，作为甘南县考核断面。

2.二沟河入嫩江口（E123.6570°N47.1866°），位于二沟河汇入嫩江下游2公里处，作为梅里斯区考核断面。

3.红河下（E123.6114°N47.0628°），位于富拉尔基区和泰来县在嫩江干流交界处，作为富拉尔基区考核断面。

4.库勒河入嫩江（E123.5961°N47.0814°），位于库勒河汇入嫩江下游2公里处，作为龙江县考核断面。

5.光荣村浮桥泰来侧（E123.8348°N46.3706°），位于泰来县宁姜乡光荣村，作为泰来县考核断面。

诺敏河口、尼尔基水库库尾（国控）用于特殊情况下分析入境背景值。

# 三、监测指标

监测指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的3项指标，包括化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数。国控断面选取国家采测分离下达数据中化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数3项。

# 四、监测方式

由市环境监测站按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》《环境水质监测质量保证手册》（第二版）的相关规定在市控监测断面开展采样监测工作。

监测点位上、下游或左、右岸所在县（市）区级监测站应同时配合齐齐哈尔市环境监测站开展监测工作，若采样点无采样船则采用共同商定的采样方式。

如遇大雨、洪水期等特殊状况需要调整采样时间和位置时，由各方共同确认，同时报市生态环境局备案。

五、监测时间和频次

考核断面监测月份：5月、6月、7月、8月、9月、10月，每月监测一次。具体采样时间由市环境监测站同市生态环境局共同协商确定。

六、样品采集、保存、运输、交接、流转、分析

1.严格按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》中样品采集、保存、运输、分析技术要点进行相关监测活动。

2.每个点位至少需有2名及以上采样人员（具备水采样上岗证）进行现场采样，应认真规范填写现场采样记录并签字。

3.样品应及时送至化验室，按规定填写样品交接记录、样品流转记录，分析人员应在样品保存期限内完成样品分析。

七、质量保证与质量控制

市环境监测站应严格执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）等相关规范要求，对水质监测全过程进行质量保证与质量控制。

1.现场要求：市环境监测站应严格按照相关技术规范的要求开展采样工作。样品采集严格按照相关技术规范的要求进行。

每次监测应选取10%的监测点位采集现场平行样作为精密度他控指标，每批次还应采集10%全程序空白样品。

2.实验室要求：市环境监测站应通过计量认证，仪器设备需通过计量检定并且满足分析方法对仪器检测限和实验精度的要求。监测全过程均须按相关规范、标准执行。

3.人员要求：现场采样、实验室分析以及质控人员等均须按照原国家环保总局发布的《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39号）的要求持证上岗。

4.市环境监测站质控人员需采取必要的他控措施，在样品流转过程中，必须对每批样品进行编码，每次发放至少一项考核样，以控制整批样品的精密度及准确度。

5.监测人员除应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定外，还应采取以下自控措施：即每批样品应有空白样品、校准曲线、至少10%平行样及加标回收率测定或标准样品测定。

八、数据填报及审核

1.认真规范填写仪器设备使用记录、样品分析原始记录，使数据能够有效溯源。

2.原始记录要能够全面、客观、简练地反映实验全过程。有机打数据的项目原始记录必须附机打数据及小票。

3.严格按照相关技术规范和作业指导书的要求进行数据计算、有效位数保留、数值修约及数据报送。

4.齐齐哈尔市环境监测站对监测结果负责。

九、监测报告

1.自采样之日起15日内向市生态环境局监测科提交带CMA标志的监测报告。

2.监测报告必须有授权签字人签字。

3.监测报告附监测原始记录复印件。