附件4

市区建成区黑臭水体清单

| 编号 | 黑臭水体名称（起始边界） | 水体 类型 | 面积/ 长度 | 所在区域 | 黑臭 级别 | 水质 现状 | 责任人 | 达标期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风沟 （团结村至联胜村） | 河流 | 0.13k㎡/7.4km | 道外区 团结镇 | 重度 | 透明度<10cm、溶解氧<0.2mg/L、 氧化还原电位<-200mV、氨氮>15mg/L | 胡鑫（道外区 水务局局长） | 2017年12月31日 |
| 2 | 曹家沟 （哈绥铁路南50米处至 汲家钢厂南侧元钱以北约60米） | 河流 | 0.016k㎡/3.2km | 香坊区 幸福镇 | 重度 | 透明度<10cm、溶解氧<0.2mg/L、 氧化还原电位<-200mV、氨氮>15mg/L | 苑登林（香坊区 水务局局长） | 2017年12月31日 |
| 3 | 一排干城区段 （老城区北门哈伊公路 斜桥止于一排干出口） | 河流 | 0.106k㎡/5.3km | 呼兰区老城区城北侧 | 轻度 | 透明度>10cm、溶解氧<2mg/L、 氧化还原电位<50mV、氨氮<15mg/L | 戴井瑞（呼兰区 水务局局长） | 2017年12月31日 |