杭州市城乡建设委员会

杭建办发〔2011〕576号

关于印发《杭州市城市轨道交通工程档案

归档范围》（暂行）的通知

各有关单位：

为规范杭州市城市轨道交通工程档案归档工作，根据《中华人民共和国档案法》、《浙江省城市建设档案管理办法》、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001）等法规政策规定，结合本市轨道交通工程档案管理实际，特制定《杭州市城市轨道交通工程档案归档范围》（暂行）。现印发给你们，请遵照执行。

附件：《杭州市城市轨道交通工程档案归档范围》（暂行）

杭州市城乡建设委员会

二O一一年十二月十三日

主题词：城乡建设 轨道交通 档案归档 通知

杭州市城乡建设委员会办公室          2011年12月14日印发

附件：

杭州市城市轨道交通工程档案归档范围(暂行)

| 序号 |  | 归档内容与范围 | 保 管 单 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建档案馆 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸质 | 扫描件 |
|  | 一 | 工程准备阶段文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 立项文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 轨道交通建设规划、线网规划及批复文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 2 | 2 | 项目建议书及批复文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 3 | 3 | 可行性研究报告及批复文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 4 | 4 | 关于立项的会议纪要及领导讲话、批示 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 5 | 5 | 项目评估研究材料及专家建议文件（预可行性研究报告、环境影响报告书、水土保持方案报告书、劳动安全评价报告、地质灾害危险性评估报告、环境噪声监测报告、客流预测报告、地震安全性评价报告等） | ● |  |  |  | ● | ● |
| 6 | 6 | 调查资料（轨道交通沿线建（构）筑物调查文件、沿线地下、地上杆（管）线调查文件、压覆矿产资源调查、预可行性阶段勘察报告等资料） | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | （二） | 建设用地、征地、拆迁文件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 建设项目选址意见书、附件及附图 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 8 | 2 | 用地申请报告及建设用地批准文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 9 | 3 | 土地征收及房屋拆迁补偿安置意见、协议、方案等 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 10 | 4 | 建设用地规划许可证、附件及附图(复印件) | ● |  |  |  | ● | ● |
| 11 | 5 | 征用土地数量一览表 | ● |  |  |  |  | ● |
| 12 | 6 | 国有土地使用证（复印件） | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | （三） | 勘察、测绘、设计文件 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 工程、水文地质勘察报告 | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 14 | 2 | 地形测量和征地勘测定界成果报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 15 | 3 | 灰线检验材料（含定位、±0.00检测） | ● |  |  |  | ● | ● |
| 16 | 4 | 初步设计图纸及说明 | ● |  | ● |  |  |  |
| 17 | 5 | 方案设计、初步设计及其批复文件、专家审查意见 | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 18 | 6 | 有关行政主管部门（劳动安全、人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、抗震、防雷、通讯、电力、供水、保密、水利、教育、卫生等部门）的审查意见或要求取得的有关协议（含申报文件） | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 19 | 7 | 施工图设计及说明 | ● |  | ● |  |  |  |
| 20 | 8 | 设计计算书 | ● |  | ● |  |  |  |
| 21 | 9 | 施工图设计文件审查报告及审批意见 | ● |  | ● |  | ● | ● |
|  | （四） | 工程招投标文件、合同 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 测量、物探、勘察、设计招投标文件 | ● |  | ● |  |  | ● |
| 23 | 2 | 测量、物探、勘察、设计合同 | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 24 | 3 | 施工招投标文件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 25 | 4 | 施工中标通知书及施工合同 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 26 | 5 | 监理招投标文件 | ● |  |  | ● |  | ● |
| 27 | 6 | 监理中标通知书及监理合同 | ● |  |  | ● | ● | ● |
| 28 | 7 | 设备等其他招投标文件 | ● |  |  |  |  | ● |
| 29 | 8 | 其他合同 | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | （五） | 建设项目开工审批文件 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 | 建设项目列入年度计划的申报、批复文件或年度计划项目表 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 31 | 2 | 建设工程规划许可证、附件及附图 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 32 | 3 | 建设工程施工许可证 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 33 | 4 | 投资批文、缴纳配套建设费等资金证明文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 34 | 5 | 工程质量、安全监督手续 | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | （六） | 设备采购文件 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | 购置设备申请、评估报告、项目计划等及批复文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 36 | 2 | 与外商签订的合同、外商谈判情况汇报记录等 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 37 | 3 | 设备购置相关文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 38 | 4 | 进口设备免税文件、设备订购清单等 | ● |  |  |  |  |  |
| 39 | 5 | 进口单据、装箱单、商检证明文件 | ● |  |  |  |  |  |
|  | （七） | 财务文件 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | 工程投资估算材料 | ● |  |  |  |  | ● |
| 41 | 2 | 工程设计概算材料 | ● |  |  |  |  | ● |
| 42 | 3 | 施工图预算材料 | ● |  |  |  |  | ● |
| 43 | 4 | 施工预算 | ● |  |  |  |  | ● |
|  | （八） | 建设施工监理机构及负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 | 工程项目参建单位及负责人名单 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | 二 | 监理文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 施工管理 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 | 总监理工程师授权通知书、合同总监办人员配置（调整）通知书 | ● |  |  | ● |  | ● |
| 46 | 2 | 监理规划、监理实施细则 | ● |  |  | ● | ● | ● |
| 47 | 3 | 监理部总控制计划 | ● |  |  | ● |  |  |
| 48 | 4 | 会议纪要 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 49 | 5 | 监理工程师通知单及回复 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 50 | 6 | 监理工作联系单 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 51 | 7 | 监理月报 | ● |  |  | ● |  |  |
| 52 | 8 | 监理日志 |  |  |  | ● |  |  |
|  | （二） | 施工安全控制 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1 | 专项安全实施方案报批表 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 54 | 2 | 安全事故报告及处理资料 | ● | ● |  | ● |  |  |
|  | （三） | 施工质量控制 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1 | 监理抽查原材料及各种分项工程试验报告 | ● |  |  | ● |  |  |
| 56 | 2 | 监理抽查各分项工程检查记录及评定资料 | ● |  |  | ● |  |  |
| 57 | 3 | 施工机械设备（机具）报验单 | ● | ● |  |  |  |  |
| 58 | 4 | 施工放样测量复核 | ● | ● |  |  |  |  |
| 59 | 5 | 监理旁站记录 | ● |  |  | ● |  |  |
| 60 | 6 | 中间交工证书、缺陷责任终止证书 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 61 | 7 | 质量事故报告及处理资料 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | （四） | 施工进度控制 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1 | 施工进度计划报审表 | ● |  |  |  |  |  |
| 63 | 2 | 工程开工报审表、停工令、复工令、工程延期申请表 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | （五） | 造价控制 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1 | 设计变更、洽商报审与签认资料 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 65 | 2 | 工程变更通知单及变更令 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 66 | 3 | 中间计量表、中间计量支付汇总表 | ● | ● |  |  |  |  |
| 67 | 4 | 工程竣工决算审核资料 | ● | ● |  | ● |  |  |
|  | （六） | 合同管理文件 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1 | 工程量清单 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 69 | 2 | 工程分包一览表 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 70 | 3 | 费用索赔申请表及审批表、索赔评估报告 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | （七） | 验收资料 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1 | 单位工程竣工预验收报验单 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 72 | 2 | 竣工报送证书 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 73 | 3 | 监理工作总结 | ● |  |  | ● | ● | ● |
| 74 | 4 | 工程质量评估报告 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | 三 | 土建施工文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 工程管理与工程质量检查验收资料 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1 | 开工报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 76 | 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 77 | 3 | 工程质量事故处理文件（调查资料、事故报告等） | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 78 | 4 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 79 | 5 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 80 | 6 | 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 81 | 7 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 82 | 8 | 施工总结 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 83 | 9 | 工程竣工报告 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | （二） | 施工管理资料 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | ● | ● |  |  |  |  |
| 85 | 2 | 见证记录 |  | ● |  | ● |  |  |
| 86 | 3 | 施工日志 |  | ● |  |  |  |  |
| 87 | 4 | 施工大事记 | ● |  |  |  |  |  |
|  | （三） | 施工技术资料 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1 | 施工组织设计及施工方案 | ● | ● |  |  |  |  |
| 89 | 2 | 图纸会审、设计交底记录 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | 3 | 设计变更通知单 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 91 | 4 | 工程洽商记录 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | （四） | 施工测量及监控量测记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 施工测量记录 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | (1) | 工程定位测量记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 93 | (2) | 基槽验线记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 94 | (3) | 平面放线记录 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 95 | (4) | 标高抄测记录 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 96 | (5) | 建（构）筑物垂直度、标高测量记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 97 | (6) | 初期支护净空测量记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 98 | (7) | 车站/隧道净空测量记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 99 | (8) | 初支（二衬）厚度测量记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 100 | (9) | 测量复核记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 101 | (10) | 竣工测量记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | 2 | 监控量测汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | (1) | 施工监测（周报、月报等） |  |  |  |  | ● | ● |
| 103 | (2) | 第三方监测（周报、月报等） |  |  |  |  | ● | ● |
|  | 3 | 监控测量记录 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | (1) | 基坑支护变形监测记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 105 | (2) | 地面沉降观测记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 106 | (3) | 掌子面地质及支护状况观察记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 107 | (4) | 结构净空收敛观测记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 108 | (5) | 拱顶下沉观测记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 109 | (6) | 地中位移观测记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
| 110 | (7) | 建（构）筑物/地下管线变形和破坏监测记录 | ● | ● |  | ● |  |  |
|  | （五） | 施工材料资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建筑与结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | (1) | 材料、构配件进场检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2) | 出厂质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1) | 各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 113 | 2) | 钢筋出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 114 | 3) | 预制混凝土构件出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 115 | 4) | 钢构件出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 116 | 5) | 预拌混凝土出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 117 | 6) | 盾构隧道管片出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 118 | 7) | 桥梁支座出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (3) | 检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1) | 钢材性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 120 | 2) | 水泥性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 121 | 3) | 外加剂性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 122 | 4) | 防水材料性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 123 | 5) | 砖（砌块）性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 124 | 6) | 门、窗性能检测报告（建筑外窗应有三性检测报告） | ● | ● |  |  |  | ● |
| 125 | 7) | 吊顶饰面材料性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 126 | 8) | 饰面板材性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 127 | 9) | 饰面石材性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 128 | 10) | 饰面砖性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 129 | 11) | 涂料性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 130 | 12) | 玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告） | ● | ● |  |  |  | ● |
| 131 | 13) | 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 132 | 14) | 装修用粘结剂性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 133 | 15) | 防火涂料性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 134 | 16) | 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 135 | 17) | 钢结构用焊接材料检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 136 | 18) | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 137 | 19) | 扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 138 | 20) | 木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件） | ● | ● |  |  |  | ● |
| 139 | 21) | 幕墙性能检测报告（三性试验） | ● | ● |  |  |  | ● |
| 140 | 22) | 幕墙用硅酮结构胶检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 141 | 23) | 幕墙用玻璃性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 142 | 24) | 幕墙用石材性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 143 | 25) | 幕墙用金属板性能检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 144 | 26) | 材料污染物含量检测报告（执行GB50325-2001） | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (4) | 复试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1） | 钢材试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 146 | 2） | 水泥试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 147 | 3） | 砂试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 148 | 4） | 碎（卵）石试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 149 | 5） | 外加剂试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 150 | 6） | 掺合料试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 151 | 7） | 防水涂料试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 152 | 8） | 防水卷材试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 153 | 9） | 砖（砌块）试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 154 | 10） | 轻集料试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 155 | 11） | 细部防水材料试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 156 | 12） | 膨润土防水毯试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 157 | 13） | 盾构管片密封垫试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 158 | 14） | 预应力筋复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 159 | 15） | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 160 | 16） | 装饰装修用门窗复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 161 | 17） | 装饰装修用人造木板复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 162 | 18） | 装饰装修用花岗石复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 163 | 19） | 装饰装修用安全玻璃复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 164 | 20） | 装饰装修用外墙面砖复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 165 | 21） | 装饰装修用搪瓷钢板复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 166 | 22） | 钢结构金相试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 167 | 23） | 钢结构用钢材复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 168 | 24） | 钢结构用焊接材料复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 169 | 25） | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 170 | 26） | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 171 | 27） | 木结构材料复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 172 | 28） | 幕墙用铝塑板复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 173 | 29） | 幕墙用石材复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 174 | 30） | 幕墙用安全玻璃复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 175 | 31） | 幕墙用结构胶复试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 176 | (5) | 设备开箱检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | 2 | 建筑给水、排水及采暖工程 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | (1) | 材料、构配件进场检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 178 | (2) | 管材的产品质量证明文件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 179 | (3) | 主要材料、设备等的产品质量合格证及检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 180 | (4) | 绝热材料的产品质量合格证、检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 181 | (5) | 给水管道材料卫生检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 182 | (6) | 成品补偿器预拉伸证明书 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 183 | (7) | 卫生洁具环保检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 184 | (8) | 锅炉（承压设备）焊缝无损探伤检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 185 | (9) | 水表、热量表的计量检定证书 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 186 | (10) | 安全阀、减压阀的调试报告及定压合格证书 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 187 | (11) | 主要器具和设备安装使用说明书 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 188 | (12) | 设备开箱检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | 3 | 建筑电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | (1) | 材料、构配件进场检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 190 | (2) | 低压成套配电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 191 | (3) | 电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）出厂合格证、生产许可证和试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 192 | (4) | 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 193 | (5) | 照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、CCC认证及证书复印件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 194 | (6) | 电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 195 | (7) | 导管、电缆桥架和线槽出厂合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 196 | (8) | 型钢和电焊条合格证和材质证明书 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 197 | (9) | 镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金具合格证和镀锌质量证明书 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 198 | (10) | 封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC认证及证书复印件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 199 | (11) | 裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、砼电秆和其它砼制品合格证 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 200 | (12) | 主要设备安装技术文件 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 201 | (13) | 设备开箱检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | 4 | 智能建筑系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | (1) | 材料、设备出厂合格证、进场检（试）验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 203 | (2) | 隐蔽工程验收记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 204 | (3) | 系统功能测定及设备调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 205 | (4) | 系统技术、操作和维护手册、培训记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 206 | (5) | 施工记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 207 | (6) | 系统检测报告及运行记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 208 | (7) | 系统电源及接地检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | 5 | 轨道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | (1) | 原材料出厂证明、检验报告：螺母罩、螺母、螺栓、垫圈、扣板、道钉、绝缘垫、垫板、胶板、胶垫、轨距垫、橡胶套靴、鱼尾板、尼龙套管、挡板、挡板座、塑料垫片、车挡、钢轨、尖轨、异型轨、护轨装置、钢轨伸缩调节器、道岔、道岔塑料件、短轨枕、枕木、道渣、防水等原材 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 210 | (2) | 钢轨焊接合格证、检验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | （六） | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 地面及高架车站工程 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | (1) | 桩（地）基施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 212 | (2) | 地基验槽检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 213 | (3) | 地基处理记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 214 | (4) | 地基钎探记录（应附图） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 215 | (5) | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  | ● |  |  |
| 216 | (6) | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 217 | (7) | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 218 | (8) | 混凝土拆模申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 219 | (9) | 混凝土搅拌测温记录表 |  | ● |  |  |  |  |
| 220 | (10) | 混凝土养护测温记录表（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 221 | (11) | 大体积混凝土养护测温记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 222 | (12) | 构件吊装记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 223 | (13) | 焊接材料烘焙记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 224 | (14) | 地下工程防水效果检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 225 | (15) | 防水工程试水检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 226 | (16) | 通风(烟)道、垃圾道检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 227 | (17) | 预应力筋张拉记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 228 | (18) | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 229 | (19) | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 230 | (20) | 钢结构施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 231 | (21) | 网架（索膜）施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 232 | (22) | 木结构施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 233 | (23) | 幕墙注胶检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 234 | (24) | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 2 | 地下车站工程 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | (1) | 施工降水记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 236 | (2) | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） |  | ● |  |  | ● | ● |
| 237 | (3) | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） |  | ● |  |  | ● | ● |
| 238 | (4) | 人工挖孔桩挖孔记录 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 239 | (5) | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 240 | (6) | 钻孔桩水下混凝土浇注记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 241 | (7) | 旋喷桩施工记录 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 242 | (8) | SMW桩施工记录 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 243 | (9) | 桩顶冠梁施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 244 | (10) | 地下连续墙挖槽施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 245 | (11) | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 246 | (12) | 地下连续墙接头施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 247 | (13) | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 248 | (14) | 土方开挖施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 249 | (15) | 土钉墙施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 250 | (16) | 锚杆（索）成孔记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 251 | (17) | 锚杆（索）安装记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 252 | (18) | 锚杆（索）注浆记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 253 | (19) | 锚杆（索）张拉锁定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 254 | (20) | 桩间喷射混凝土施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 255 | (21) | 钢管柱加工验收记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 256 | (22) | 钢管柱定位器安装检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 257 | (23) | 钢管柱与桩基连接施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 258 | (24) | 钢管柱施工检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 259 | (25) | 梁板柱节点施工检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 260 | (26) | 铺盖安装检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 261 | (27) | 盖挖逆筑法土模施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 262 | (28) | 大管棚施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 263 | (29) | 夯管帷幕施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 264 | (30) | 小导管打设记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 265 | (31) | 小导管注浆检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 266 | (32) | 波形钢瓦超前支护施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 267 | (33) | 冻结测温记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 268 | (34) | 旋喷桩施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 269 | (35) | 暗挖开挖施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 270 | (36) | 钢格栅验收记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 271 | (37) | 初期支护检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 272 | (38) | 锁脚锚管（杆）施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 273 | (39) | 喷射混凝土配合比申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 274 | (40) | 喷射混凝土配合比通知单 |  | ● |  |  |  |  |
| 275 | (41) | 初支（二衬）背后注浆施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 276 | (42) | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 277 | (43) | 钢围檩安装检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 278 | (44) | 钢支撑架设施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 279 | (45) | 钢支撑预加力施加与锁定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 280 | (46) | 钢支撑拆除施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 281 | (47) | 防水基面处理检查记录 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 282 | (48) | 防水层施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 283 | (49) | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 284 | (50) | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 285 | (51) | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  |  |  |  |
| 286 | (52) | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 287 | (53) | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 288 | (54) | 混凝土拆模申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 289 | (55) | 混凝土搅拌测温（入模温度）记录表 |  | ● |  |  |  |  |
| 290 | (56) | 混凝土养护（包括测温）记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 291 | (57) | 大体积混凝土养护测温记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 292 | (58) | 构件吊装记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 293 | (59) | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 294 | (60) | 扣拱施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 295 | (61) | 边拱回填施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 296 | (62) | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 3 | 明挖法区间隧道工程（包括区间U形槽工程） |  |  |  |  |  |  |
| 297 | (1） | 施工降水记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 298 | (2） | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 299 | (3） | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 300 | (4） | 人工挖孔桩挖孔记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 301 | (5） | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 302 | (6） | 钻孔桩水下混凝土浇注记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 303 | (7） | 旋喷桩施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 304 | (8） | SMW桩施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 305 | (9） | 桩顶冠梁施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 306 | (10） | 地下连续墙挖槽施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 307 | (11） | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 308 | (12） | 地下连续墙接头施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 309 | (13） | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 310 | (14） | 土方开挖施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 311 | (15） | 土钉墙施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 312 | (16） | 锚杆（索）成孔记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 313 | (17） | 锚杆（索）安装记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 314 | (18） | 锚杆（索）注浆记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 315 | (19） | 锚杆（索）张拉锁定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 316 | (20） | 桩间喷射混凝土施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 317 | (21） | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 318 | (22） | 钢围檩安装检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 319 | (23） | 钢支撑架设施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 320 | (24） | 钢支撑预加力施加与锁定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 321 | (25） | 钢支撑拆除施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 322 | (26） | 防水基面处理检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 323 | (27） | 防水层施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 324 | (28） | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 325 | (29） | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  |  |  |  |
| 326 | (30） | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 327 | (31） | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 328 | (32） | 混凝土拆模申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 329 | (33） | 混凝土搅拌测温（入模温度）记录表 |  | ● |  |  |  |  |
| 330 | (34） | 混凝土养护（包括测温）记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 331 | (35） | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 332 | (36） | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 4 | 暗挖法区间隧道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | (1） | 施工降水记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 334 | (2） | 大管棚施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 335 | (3） | 小导管打设记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 336 | (4） | 小导管注浆检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 337 | (5） | 波形钢瓦超前支护施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 338 | (6） | 冻结测温记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 339 | (7） | 旋喷桩施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 340 | (8） | 暗挖开挖施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 341 | (9） | 钢格栅验收记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 342 | (10） | 初期支护检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 343 | (11） | 锁脚锚管（杆）施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 344 | (12） | 喷射混凝土配合比申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 345 | (13） | 喷射混凝土配合比通知单 |  | ● |  |  |  |  |
| 346 | (14） | 初支（二衬）背后注浆施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 347 | (15） | 防水基面处理检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 348 | (16） | 防水层施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 349 | (17） | 细部构造（施工缝、变形缝）防水施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 350 | (18） | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 351 | (19） | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  |  |  |  |
| 352 | (20） | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 353 | (21） | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 354 | (22） | 混凝土搅拌测温（入模温度）记录表 |  | ● |  |  |  |  |
| 355 | (23） | 混凝土拆模申请记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 356 | (24） | 混凝土养护（包括测温）记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 357 | (25） | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 358 | (26） | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 5 | 盾构法隧道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 359 | (1） | 盾构隧道掘进施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 360 | (2） | 盾构隧道管片拼装记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 361 | (3） | 盾构隧道注浆检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 362 | (4） | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 6 | 路基及小桥涵工程 |  |  |  |  |  |  |
| 363 | (1） | 桩（地）基施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 364 | (2） | 地基验槽检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 365 | (3） | 地基处理记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 366 | (4） | 地基钎探记录（应附图） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 367 | (5） | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 368 | (6） | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 369 | (7） | 人工挖孔桩挖孔记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 370 | (8） | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 371 | (9） | 钻孔桩水下混凝土浇注记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 372 | (10） | 旋喷桩施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 373 | (11） | 土方开挖施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 374 | (12） | 土钉墙施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 375 | (13） | 锚杆（索）成孔记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 376 | (14） | 锚杆（索）安装记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 377 | (15） | 锚杆（索）注浆记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 378 | (16） | 锚杆（索）张拉锁定记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 379 | (17） | 沉入桩施工检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 380 | (18） | 箱涵顶进施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 381 | (19） | 路基护坡喷射混凝土施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 382 | (20） | 挡墙砌筑施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 383 | (21） | 预制挡墙安装施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 384 | (22） | 路基压实施工检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 385 | (23） | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  |  |  |  |
| 386 | (24） | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 387 | (25） | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 388 | (26） | 混凝土拆模申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 389 | (27） | 混凝土搅拌测温记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 390 | (28） | 混凝土养护测温记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 391 | (29） | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 392 | (30） | 构件吊装施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 393 | (31） | 预应力筋张拉记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 394 | (32） | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 395 | (33） | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 7 | 高架桥区间工程 |  |  |  |  |  |  |
| 396 | (1） | 桩（地）基施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 397 | (2） | 地基验槽检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 398 | (3） | 地基处理记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 399 | (4） | 地基钎探记录（含附图） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 400 | (5） | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 401 | (6） | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 402 | (7） | 人工挖孔桩挖孔记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 403 | (8） | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 404 | (9） | 钻孔桩水下混凝土浇注记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 405 | (10） | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  |  |  |  |
| 406 | (11） | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 407 | (12） | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 408 | (13） | 混凝土拆模申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 409 | (14） | 混凝土搅拌测温记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 410 | (15） | 混凝土养护测温记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 411 | (16） | 大体积混凝土养护测温记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 412 | (17） | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 413 | (18） | 构件吊装施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 414 | (19） | 焊接材料烘焙记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 415 | (20） | 预应力筋张拉记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 416 | (21） | 预应力张拉孔道压浆记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 417 | (22） | 桥面防水施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 418 | (23） | 桥梁支座安装记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 419 | (24） | 钢箱梁安装检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 420 | (25） | 高强螺栓连接检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 421 | (26） | 焊缝综合质量记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 422 | (27） | 斜拉索安装张拉记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 423 | (28） | 人行道板安装记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 424 | (29） | 架桥机架桥施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 425 | (30） | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 8 | 车辆段与综合基地工程 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | (1） | 基坑支护变形监测记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 427 | (2） | 桩（地）基施工记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 428 | (3） | 地基验槽检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 429 | (4） | 地基处理记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 430 | (5） | 地基钎探记录（含附图） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 431 | (6） | 混凝土浇灌申请书 |  | ● |  |  |  |  |
| 432 | (7） | 预拌混凝土运输单 |  | ● |  |  |  |  |
| 433 | (8） | 混凝土开盘鉴定 |  | ● |  |  |  |  |
| 434 | (9） | 混凝土拆模申请单 |  | ● |  |  |  |  |
| 435 | (10） | 混凝土搅拌测温记录表 |  | ● |  |  |  |  |
| 436 | (11） | 混凝土养护测温记录表（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 437 | (12） | 大体积混凝土养护测温记录（应附图） |  | ● |  |  |  |  |
| 438 | (13） | 构件吊装记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 439 | (14） | 焊接材料烘焙记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 440 | (15） | 地下工程防水效果检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 441 | (16） | 防水工程试水检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 442 | (17） | 通风(烟)道、垃圾道检查记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 443 | (18） | 预应力筋张拉记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 444 | (19） | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 445 | (20） | 混凝土浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 446 | (21） | 车辆段检查坑施工记录 |  | ● |  |  |  |  |
| 447 | (22） | 钢结构施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 448 | (23） | 网架（索膜）施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 449 | (24） | 木结构施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 450 | (25） | 幕墙注胶检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 451 | (26） | 隐蔽工程检查验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 9 | 轨道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 452 | (1） | 橡胶套靴安装检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 453 | (2） | 短轨枕检验记录、 | ● | ● |  |  |  |  |
| 454 | (3） | 承轨台施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 455 | (4） | 承轨台砼浇筑记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 456 | (5） | 短轨枕式整体道床施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 457 | (6） | 碎石道床轨道底层道渣摊铺上渣记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 458 | (7） | 碎石道床有渣轨道铺轨、上渣整道、道岔铺设记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 459 | (8） | 支撑块整体道床工程检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 460 | (9） | 防水施工记录、试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 461 | (10） | 铺轨、轨道整理、钢轨打磨工程检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 462 | (11） | 道床线路锁定、伸缩调节器、道岔铺设整理工程检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 463 | (12） | 无缝线路锁定轨温、锁定日期记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 464 | (13） | 单元轨节应力放散及锁定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 465 | (14） | 移动气压焊钢轨焊接工程检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 466 | (15） | 钢轨基地接触焊钢轨焊接检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 467 | (16） | 接触焊正火参数记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 468 | (17） | 铝热焊焊接记录 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | （七） | 施工试验记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建筑与结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 469 | (1） | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 470 | (2） | 地基承载力检验报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 471 | (3） | 桩检测报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 472 | (4） | 锚索张拉力检验报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 473 | (5） | 土壤压实度试验记录（环刀法） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 474 | (6） | 压实度试验记录（灌砂法） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 475 | (7） | 钢筋机械连接型式检验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 476 | (8） | 钢筋连接工艺检验（评定）报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 477 | (9） | 钢筋连接试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 478 | (10） | 砂浆配合比申请单、通知单 |  | ● |  |  |  |  |
| 479 | (11） | 砂浆抗压强度试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 480 | (12） | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 481 | (13） | 混凝土配合比申请单、通知单 |  | ● |  |  |  |  |
| 482 | (14） | 混凝土抗压强度试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 483 | (15） | 混凝土试块强度统计、评定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 484 | (16） | 混凝土抗渗试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 485 | (17） | 混凝土碱总量计算书 | ● | ● |  |  |  |  |
| 486 | (18） | 饰面砖粘结强度试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 487 | (19） | 后置埋件拉拔试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 488 | (20） | 超声波探伤报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 489 | (21） | 超声波探伤记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 490 | (22） | 钢构件射线探伤报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 491 | (23） | 磁粉探伤报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 492 | (24） | 高强螺栓抗滑移系数检测报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 493 | (25） | 钢结构焊接工艺评定 | ● | ● |  |  |  |  |
| 494 | (26） | 网架节点承载力试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 495 | (27） | 钢结构涂料厚度检测报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 496 | (28） | 木结构胶缝试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 497 | (29） | 木结构构件力学性能试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 498 | (30） | 木结构防护剂试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 499 | (31） | 幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | (1） | 电气接地电阻测试记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 501 | (2） | 电气防雷接地装置隐检与平面示意图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 502 | (3） | 电气绝缘电阻测试记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 503 | (4） | 电气器具通电安全检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 504 | (5） | 电气设备空载试运行记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 505 | (6） | 建筑物照明通电试运行记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 506 | (7） | 大型照明灯具承载试验记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 507 | (8） | 高压部分试验记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 508 | (9） | 漏电开关模拟试验记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 509 | (10） | 电度表检定记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 510 | (11） | 大容量电气线路结点测温记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 511 | (12） | 避雷带支架拉力测试记录 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 3 | 智能建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 512 | (1） | 材料、设备出厂合格证、进场检（试）验报告 | ● | ● |  |  |  |  |
| 513 | (2） | 隐蔽工程验收记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 514 | (3） | 系统功能测定及设备调试记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 515 | (4） | 系统技术、操作和维护手册、培训记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 516 | (5） | 施工记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 517 | (6） | 系统检测报告及运行记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 518 | (7） | 系统电源及接地检测报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 4 | 轨道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 519 | (1） | 钢轨焊接检验报告（超声波探测） | ● | ● |  |  |  |  |
| 520 | (2） | 线路要素汇总（水准点表、控制桩表、平交道表、曲线表、坡度表、断链表） | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 521 | (3） | 测量复核记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 522 | (4） | 线路中桩复测表 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 523 | (5） | 基桩高程表 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 524 | (6） | 控制基标竣工测量成果 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 525 | (7） | 标高测量表、加密基标检测成果 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 526 | (8） | 长轨防爬桩观测记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 527 | (9） | 长轨防爬桩设置记录 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | （八） | 施工质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 1 | 结构实体使用功能和安全性的抽样检测报告（钢筋保护层厚度检测、混凝土强度回弹法检测、接地电阻检测等） | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 529 | 2 | 检验批质量验收记录 |  | ● |  | ● |  |  |
| 530 | 3 | 分项工程质量验收记录表 |  | ● |  | ● |  |  |
| 531 | 4 | 分部（子分部）工程验收记录表 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | 四 | 机电设备安装施工文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 设备验收与随机文件 |  |  |  |  |  |  |
| 532 | 1 | 设备进场开箱验收记录 | ● |  |  |  |  |  |
| 533 | 2 | 随机文件、线路图、原理图及其它相关图纸 | ● |  |  |  |  |  |
| 534 | 3 | 安装、使用说明书 | ● |  |  |  |  |  |
| 535 | 4 | 设备合格证、鉴定书、维护手册 | ● |  |  |  |  |  |
|  | （二） | 工程管理与质量验收资料 |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 1 | 开工报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 537 | 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 538 | 3 | 工程质量事故处理文件 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 539 | 4 | 现场管理制度、质量责任制 | ● | ● |  |  |  |  |
| 540 | 5 | 企业资质及主要专业操作上岗证书 | ● | ● |  |  |  |  |
| 541 | 6 | 施工安全、环保措施 | ● | ● |  |  |  |  |
| 542 | 7 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 543 | 8 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 544 | 9 | 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 545 | 10 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 546 | 11 | 施工日记 |  | ● |  |  |  |  |
| 547 | 12 | 施工大事记 | ● | ● |  |  |  |  |
| 548 | 13 | 施工总结 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 549 | 14 | 工程竣工报告 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | （三） | 施工技术资料 |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 1 | 施工组织设计及审批 | ● | ● |  |  |  |  |
| 551 | 2 | 图纸会审、设计交底记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 552 | 3 | 技术交底记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 553 | 4 | 设计变更通知单 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 554 | 5 | 工程洽商记录 | ● | ● |  | ● | ● | ● |
|  | （四） | 施工文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 555 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 1） | 传输系统、电视系统安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 557 | 2） | 电源与接地、公务系统安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 558 | 3） | 广播与时钟系统安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 559 | 4） | 无线通信系统安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 560 | 5） | 专用电话系统安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 561 | 6） | 电源测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 562 | 7） | 光中继段衰耗测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 563 | 8） | 电缆电器特性测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 564 | 9） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 565 | 10） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 566 | (3） | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 567 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 2 | 信号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 568 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 569 | 1） | 电缆敷设、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 570 | 2） | 信号电源设备安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 571 | 3） | 信号机安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 572 | 4） | 转辙机安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 573 | 5） | 轨道电路（轨旁设备）安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 574 | 6） | 室内设备（机柜架）安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 575 | 7） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 576 | 8） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 577 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 578 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 3 | 供电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 579 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 580 | 1） | 电缆支（桥）架安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 581 | 2） | 电缆敷设记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 582 | 3） | 接地装置安装、试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 583 | 4） | 开关柜安装、试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 584 | 5） | 变压器安装、试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 585 | 6） | 交直流屏安装记录、检验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 586 | 7） | 接触轨底座安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 587 | 8） | 接触轨绝缘子安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 588 | 9） | 接触轨防护罩安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 589 | 10） | 接触轨安装调正检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 590 | 11） | 参考电极安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 591 | 12） | 测防端子安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 592 | 13） | 照明通电试运行记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 593 | 14） | 继电器试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 594 | 15） | 空气断路试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 595 | 16） | 指示仪表试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 596 | 17） | 排流柜安装技术记录、试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 597 | 18） | 轨电位限制装置安装技术记录、试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 598 | 19） | 整流器柜安装技术记录、试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 599 | 20） | 二次回路试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 600 | 21） | 微机保护试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 601 | 22） | 电力电缆试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 602 | 23） | 金属氧化物避雷器试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 603 | 24） | 单相电压互感器试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 604 | 25） | 电流互感器试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 605 | 26） | 绝缘子试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 606 | 27） | 低压电器检验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 607 | 28） | 并联电容器检验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 608 | 29） | 再生能设备安装记录、试验报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 609 | 30） | 控制信号盘柜（箱）安装技术记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 610 | 31） | 迷留防护综合测试系统现场测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 611 | 32） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 612 | 33） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 613 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 614 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 4 | 防灾与报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 615 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 616 | 1） | 机泵安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 617 | 2） | 管架安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 618 | 3） | 管道焊接检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 619 | 4） | 消防水系统管道安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 620 | 5） | 管道补偿器安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 621 | 6） | 管道强度严密性试验、吹洗记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 622 | 7） | 阀门/管件严密性试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 623 | 8） | 排水管道灌水试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 624 | 9） | 管道通水通球记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 625 | 10） | 给水管道消毒记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 626 | 11） | 水泵启动试运转记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 627 | 12） | 钢瓶设备安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 628 | 13） | 气体灭火系统管道安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 629 | 14） | 气体灭火管线施工记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 630 | 15） | 气体管路试压、吹洗试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 631 | 16） | 灭火剂输送管道试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 632 | 17） | 烟烙尽气体灭火系统调试验收记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 633 | 18） | 控制设备调试验收记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 634 | 19） | 气体灭火系统调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 635 | 20） | 火灾报警系统调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 636 | 21） | 消防联动系统调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 637 | 22） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 638 | 23） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 639 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 640 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 5 | 自动售检票系统 |  |  |  |  |  |  |
| 641 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 642 | 1） | 管槽预埋安装检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 643 | 2） | 电缆敷设、测试记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 644 | 3） | 设备安装检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 645 | 4） | 电缆槽道/管线/主干接地安装检查记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 646 | 5） | 网络电缆绝缘和环阻测试、调试记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 647 | 6） | 光中继段测试记录 | ● | ● |  |  |  |  |
| 648 | 7） | 设备运行系统测试记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 649 | 8） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 650 | 9） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 651 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 652 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 6 | 环境与设备监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 653 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 654 | 1） | 土建交接预检记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 655 | 2） | 桥架安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 656 | 3） | 线缆敷设记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 657 | 4） | 车站计算机系统安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 658 | 5） | 机房设施安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 659 | 6） | 终端设备安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 660 | 7） | 电源与接地检测记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 661 | 8） | 单机系统调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 662 | 9） | 联动系统调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 663 | 10） | 168小时测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 664 | 11） | 系统设备试运行记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 665 | 12） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 666 | 13） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 667 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 668 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 7 | 给排水及采暖系统 |  |  |  |  |  |  |
| 669 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 670 | 1） | 机泵安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 671 | 2） | 管架安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 672 | 3） | 管线焊接检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 673 | 4） | 管道补偿器安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 674 | 5） | 管道系统、设备强度严密性试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 675 | 6） | 阀门/管件严密性试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 676 | 7） | 管道吹洗记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 677 | 8） | 给水管道水压试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 678 | 9） | 管道通水冲洗记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 679 | 10） | 给水管道消毒记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 680 | 11） | 水泵启动试运转记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 681 | 12） | 水位自动控制及水泵压力控制记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 682 | 13） | 地漏排水试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 683 | 14） | 排水管道灌水试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 684 | 15） | 排水管道通球试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 685 | 16） | 消火栓试射记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 686 | 17） | 安全附件安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 687 | 18） | 锅炉封闭及烘炉记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 688 | 19） | 锅炉试运行记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 689 | 20） | 安全阀调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 690 | 21） | 设备单机试运转记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 691 | 22） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 692 | 23） | 其他应归档的安装、试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 693 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 694 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 8 | 通风与空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 695 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 696 | 1） | 空调器安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 697 | 2） | 通风机安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 698 | 3） | 消声设备安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 699 | 4） | 管道安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 700 | 5） | 焊缝质量检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 701 | 6） | 管道阀门强度严密性及吹洗记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 702 | 7） | 管道附属设备强度严密性试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 703 | 8） | 风管漏风量测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 704 | 9） | 风管漏光检测记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 705 | 10） | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 706 | 11） | 管网风量平衡记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 707 | 12） | 室内风量温度测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 708 | 13） | 通风机试运转与通风系统测量、调整记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 709 | 14） | 空调性能测定与室内参数测定调整记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 710 | 15） | 空调系统试运行调试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 711 | 16） | 空调水系统试运行测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 712 | 17） | 室内洁净度测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 713 | 18） | 净化空调系统测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 714 | 19） | 防排烟系统联合试运行记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 715 | 20） | 制冷系统气密性试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 716 | 21） | 制冷机组试运行测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 717 | 22） | 绝缘、接地电阻测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 718 | 23） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 719 | 24） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 720 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 721 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 9 | 电梯与自动扶梯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 722 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 723 | 1） | 设备开箱检查验收记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 724 | 2） | 土建交接检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 725 | 3） | 电梯安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 726 | 4） | 对重导轨安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 727 | 5） | 驱动主机安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 728 | 6） | 电梯轿厢、对重装置安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 729 | 7） | 轿厢平层准确度测量记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 730 | 8） | 电梯电气安全装置检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 731 | 9） | 安全部件安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 732 | 10） | 悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 733 | 11） | 液压系统安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 734 | 12） | 门系统安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 735 | 13） | 限速器、缓冲器安装质量检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 736 | 14） | 自动扶梯扶手装置安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 737 | 15） | 电梯、自动扶梯电气装置安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 738 | 16） | 自动扶梯、自动人行道整机安装检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 739 | 17） | 电气设备绝缘电阻测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 740 | 18） | 设备保护接地电阻测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 741 | 19） | 电梯、自动扶梯安全装置检测报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 742 | 20） | 电梯（平衡、运速、噪声）调试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 743 | 21） | 电梯空、满载试运行记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 744 | 22） | 电梯整机功能检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 745 | 23） | 电梯主要功能检验记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 746 | 24） | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 747 | 25） | 电梯检验报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 748 | 26） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 749 | 27） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 750 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 751 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 10 | 屏蔽门系统 |  |  |  |  |  |  |
| 752 | (1） | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | (2） | 施工记录、施工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 753 | 1） | 电源柜安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 754 | 2） | 设备基础预埋件检查记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 755 | 3） | 电缆桥架安装记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 756 | 4） | 电缆敷设记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 757 | 5） | 门系统安装及检测记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 758 | 6） | 屏蔽门结构载荷试验 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 759 | 7） | 屏蔽门加速寿命测试 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 760 | 8） | 屏蔽门系统检测报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 761 | 9） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 762 | 10） | 其他应归档的安装、测试记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 763 | (3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 764 | (4） | 分项工程质量验收记录、检验批 | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 11 | 车辆及检修工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
| 765 | (1） | 设备安装检查验收记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 766 | (2） | 电线、电缆导管和线槽敷设检验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 767 | (3） | 电线、电缆和线槽敷线质量验收记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 768 | (4） | 设备安装、调试测定数据、性能鉴定记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 769 | (5） | 设备运转和试验记录 | ● | ● |  |  |  | ● |
| 770 | (6） | 其他应归档的设备文件 | ● | ● |  |  |  | ● |
|  | 五 | 全线测量、竣工测量 |  |  |  |  |  |  |
| 771 | 1 | 全线控制测量文件、成果 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 772 | 2 | 竣工测量委托书及测量成果 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 六 | 竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 773 | 1 | 建筑竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 774 | 2 | 结构竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 775 | 3 | 附属建筑、结构竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 776 | 4 | 人防建筑、结构竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 777 | 5 | 杂散电流防护竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 778 | 6 | 接地装置竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 779 | 7 | 站场室外工程竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 780 | 8 | 车站装修竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 781 | 9 | 给排水工程竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 782 | 10 | 电气安装竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 783 | 11 | 各设备系统安装竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 784 | 12 | 综合管线图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 785 | 13 | 其他应归档的竣工图 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 七 | 项目竣工验收阶段文件 |  |  |  |  |  |  |
| 786 | 1 | 建设工程竣工验收备案表 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 787 | 2 | 建设工程竣工验收报告 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 788 | 3 | 工程质量保证书 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 789 | 4 | 工程质量保修书 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 790 | 5 | 规划、质量安全监督、消防、环保、人防、卫生防疫、交通、劳动安全、档案等专项验收认可文件及消防、环保、室内空气、水质、防雷等相关检测报告 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 791 | 6 | 工程结算书 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 792 | 7 | 工程决算文件 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 793 | 8 | 交付使用固定资产资产清单 | ● | ● |  |  | ● | ● |
| 794 | 9 | 其它验收文件 | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 八 | 线路试运行阶段文件 |  |  |  |  |  |  |
| 795 | 1 | 各系统试运行调试记录 | ● |  |  |  |  | ● |
| 796 | 2 | 各种设备调试、维修记录 | ● |  |  |  |  | ● |
| 797 | 3 | 其他应归档的文件 | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 九 | 工程建设过程中的科研文件 |  |  |  |  |  |  |
| 798 | 1 | 开题报告、任务书、批准书 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 799 | 2 | 协议、合同、委托书 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 800 | 3 | 研究方案、计划、调查研究报告 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 801 | 4 | 科研试验文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 802 | 5 | 阶段报告、科研报告、技术鉴定 | ● |  |  |  | ● | ● |
| 803 | 6 | 成果申报、鉴定、审批及推广应用文件 | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | 十 | 声像材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 归档内容与范围 | 保 管 单 位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 城建档案馆 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 声像档案 |  |
|  | （一） | 工程准备阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 1 | 立项、可行性研究相关会议 | ● |  |  |  | ● |  |
| 805 | 2 | 重要的勘测设计、方案评审会 | ● |  |  |  | ● |  |
| 806 | 3 | 线路定位、车站选址 | ● |  |  |  | ● |  |
| 807 | 4 | 工程原址、原貌和周边状况 | ● |  |  |  | ● |  |
| 808 | 5 | 原重要建筑（构）物、古建古迹 | ● |  |  |  | ● |  |
| 809 | 6 | 拆迁、安置情况 | ● |  |  |  | ● |  |
|  | （二） | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 810 | 1 | 工程奠基典礼 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 811 | 2 | 主体结构、布局、隐蔽工程施工情况 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 812 | 3 | 施工中重点部位、重要施工工艺、施工技术 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 813 | 4 | 施工中主要的质量检查、验收 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 814 | 5 | 施工中新材料、新设备、新工艺、新技术的应用 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 815 | 6 | 重要试验、测试 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 816 | 7 | 工程事故和处理情况 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 817 | 8 | 施工中文物保护 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 818 | 9 | 车站及附属工程装修、绿化景观 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 819 | 10 | 设备开箱检验、随机声像资料 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 820 | 11 | 各设备系统的安装与调试 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 821 | 12 | 设备质量问题 | ● | ● |  |  | ● |  |
| 822 | 13 | 配电房、变电站、监控室等建筑的内部设备 | ● | ● |  |  | ● |  |
|  | （三） | 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 823 | 1 | 国家、省、市级工程竣工验收会议 | ● |  |  |  | ● |  |
| 824 | 2 | 隧道贯通、通车仪式、竣工典礼 | ● |  |  |  | ● |  |
| 825 | 3 | 工程竣工后整体全貌 | ● |  |  |  | ● |  |
| 826 | 4 | 重点单项工程外形及内部功能 | ● |  |  |  | ● |  |
| 827 | 5 | 工程获国优、部优、市优奖项 | ● |  |  |  | ● |  |
|  | （四） | 工程全过程 |  |  |  |  |  |  |
| 828 | 1 | 省、市级以上领导视察、讲话 | ● |  |  |  | ● |  |
| 829 | 2 | 科研试验、鉴定会议及成果奖状 | ● |  |  |  | ● |  |
| 830 | 3 | 反映工程建设情况的电视专题片、汇报片 | ● |  |  |  | ● |  |
|  | 十一 | 其他应当归档的材料 |  |  |  |  |  |  |
| 831 | 1 | 电子文件 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 832 | 2 | 建设单位保存的竣工档案目录清单 | ● |  |  |  | ● | ● |