
苏州市老旧房屋结构修缮加固改造

技术导则（试行）

苏州市住房和城乡建设局
                  2023年6月

前言
本导则是为贯彻落实苏州市老旧房屋解危整治“拆、改、保”并举和“不能一拆了之”的精神，合理开展老旧房屋结构的修缮和加固工作，有效消除房屋安全隐患，根据我市实际和相关法律、规定、规范等，结合老旧房屋安全隐患排查成果,编写苏州市老旧房屋结构修缮加固改造技术导则，明确房屋结构修缮加固改造的实施内容和要求，为相关行为实施提供技术依据，规范、指导实际操作。

本导则编写依据为《苏州市房屋使用安全管理条例》《省政府办公厅关于印发江苏省既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案的通知》（苏政办发﹝2021﹞39号）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）、《既有建筑改造施工图设计审查要点》（苏住建抗﹝2020﹞295号）等相关文件、标准和规范。在编写过程中，广泛征求了相关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复研讨、协调和修改，最后经审查定稿。

本导则共分10章和2个附录，主要包括：总则、术语、基本规定、检测鉴定、结构体系、地基基础、结构构件、新技术应用、施工验收、相关管理文件及技术标准等。

本导则由苏州市住房和城乡建设局组织、参与编写，负责具体工作管理和技术内容解释。请各相关单位在执行本导则过程中，注意总结经验，积累资料，及时反馈有关意见和建议（地址：苏州市姑苏区三香路999号801室；邮箱：wzx51999@163.com），以供本导则完善、修订时参考。

主 编 单 位:  苏州市住房和城乡建设局

              苏州科技大学

参 编 单 位： 苏州市建设工程设计施工图审查中心 
苏州市建设工程质量安全监督站

苏州固百年建设科技有限公司

启迪设计集团股份有限公司

中衡设计集团股份有限公司  

苏州工业园区建设工程设计施工图审查中心 

苏州市高新区（虎丘区）建设工程设计施工图审查中心

苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心

太仓市建设工程施工图审查中心

苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站
苏州市相城区建设工程质量安全监督中心

苏州市高新区（虎丘区）建设工程质量安全监督中心
苏州市建设工程质量检测中心有限公司

苏州市金泰科工程加固技术有限公司

主要编写人员：  张 敏  谈丽华  宋鸿誉  王 伟  谭东林  施红健  

徐文希  郑晓冬  施 茵  颜俊海  周洵涵  周 星  

徐 威  刘 名  吴  蓉  陈 军  陈 鑫  王志新  

朱永顺  黄鹏宇  王乘风  宋春荣  何绪杰 

目　录

1. 总则....................................................................................................................1
2. 术语....................................................................................................................2
3. 基本规定............................................................................................................4
  3.1一般规定.......................................................................................................4 
  3.2检测鉴定.......................................................................................................5
  3.3修缮加固设计...............................................................................................5
  3.4修缮加固施工...............................................................................................6
  3.5维护管理.......................................................................................................7 
4.检测鉴定..............................................................................................................8
4.1结构检查.......................................................................................................8
4.2图纸复原.......................................................................................................9
4.3构件检测......................................................................................................10
4.4结构鉴定......................................................................................................13

5.结构体系.............................................................................................................17
  5.1一般规定......................................................................................................17
  5.2钢筋混凝土结构..........................................................................................18
  5.3多层砌体结构..............................................................................................19
  5.4内框架和底层框架结构..............................................................................19
  5.5钢结构..........................................................................................................20
  5.6木结构..........................................................................................................20
6.地基基础.............................................................................................................21
6.1一般规定......................................................................................................21
6.2纠偏加固......................................................................................................22
6.3地基基础加固方法......................................................................................23                           
7.结构构件.............................................................................................................25
7.1一般规定......................................................................................................25 
7.2混凝土构件..................................................................................................26 
7.3砌体构件......................................................................................................28
7.4钢构件..........................................................................................................31
7.5木构件..........................................................................................................33
8.新技术应用.........................................................................................................38
8.1 一般规定.....................................................................................................38
8.2消能减震加固技术......................................................................................38
8.3高延性混凝土加固技术..............................................................................39
9.施工验收.............................................................................................................43
  9.1一般规定......................................................................................................43
  9.2修缮施工......................................................................................................43
  9.3加固施工......................................................................................................45
  9.4验收..............................................................................................................48
10. 相关管理文件及.技术标准..............................................................................51
附录A 砌体构件常用修缮、加固方法及其适用范围.......................................53
附录B 木构架连接加固详图...............................................................................55

1 总  则

1.0.1  为贯彻落实我市老旧房屋解危整治“拆、改、保”并举和“不能一拆了之”的精神，进一步保护历史风貌、传承历史文脉，合理开展老旧房屋结构的修缮和加固改造工作，有效消除房屋安全隐患，统一实施标准，规范技术管理，便于实际操作，为我市老旧房屋结构修缮加固改造提供技术依据和支撑，根据相关技术标准、规范并结合我市实际情况，制定本技术导则。

1.0.2  本导则老旧房屋结构修缮和加固适用于我市通过老旧房屋安全隐患调查，明确需要保留的建造于上世纪80年代及以前的老旧居住建筑和公共建筑；不适用于中小学校舍、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、防灾救灾建筑、工业建筑及改造后提高为重点设防类的老旧房屋。

上述不适用于本导则的各类老旧房屋、建造于上世纪90年代及以后的既有建筑结构加固应符合《既有建筑改造施工图设计审查要点》苏住建抗〔2020〕295号文的相关规定。

老旧房屋结构修缮和加固确有困难时，可组织专家论证。

1.0.3  军队房屋、宗教房屋及古建筑、文物保护建筑、控制保护建筑、特殊类型建筑等老旧房屋的结构修缮和加固，应依据国家和地方的相应法律、法规、标准和规范执行。

1.0.4  老旧自建房屋的结构修缮和加固，当涉及公共安全时，可参照本导则的相关规定执行。
1.0.5  老旧房屋结构修缮和加固改造除应符合本导则外，尚应符合国家及行业现行标准、规范的有关规定。

2 术  语

2.0.1  既有建筑  existing building

已建成可以验收的和已投入使用的建筑。

2.0.2  老旧房屋  old building

建造于上世纪80年代及以前的既有建筑。

2.0.3  老旧房屋结构修缮  old building structural repair   

      对老旧房屋的结构部分进行维修和养护，使其保持、恢复原有完好程度、使用功能和结构安全的工程行为。通常不包含以提高承载能力为目的，对承重结构或构件采取增强措施来满足安全性要求的行为。

2.0.4  老旧房屋结构加固  old building structural rehabilitation
对可靠性不足或者业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其符合标准及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。

2.0.5  维护  maintenance

对老旧房屋进行检查、评定与修缮，以保证建筑安全使用，维持建筑正常设计工作年限的活动。

2.0.6  调查  investigation 
      通过查阅档案、文件，现场勘查和询问等手段进行的信息收集活动。

2.0.7  检查  inspection

通过目视观察或简单的仪器测量，了解老旧房屋现状的行为。

2.0.8  评定  assessment

    在检查的基础上，对老旧房屋现状进行判断的行为。

2.0.9  检测  testing

      对结构的状况或性能所进行的现场测量和取样试验等工作。

2.0.10  监测  monitoring

      对结构的状况或作用所进行的经常性或连续性的观察或测量。

2.0.11  可靠性鉴定  reliability assessment

    对需要鉴定的老旧房屋承载能力和整体稳定性等的安全性以及适用性和耐久性等的使用性所进行的调查、检测、分析、验算和评定等一系列活动。
2.0.12  安全性鉴定  safety assessment

       对需要鉴定的老旧房屋的结构承载力和结构整体稳定性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等一系列活动。

2.0.13  抗震鉴定  seismic assessment

       通过检查老旧房屋的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

2.0.14  加固设计工作年限  design working life for rehabilitation

       加固设计规定的结构、构件加固后无需重新进行检测、鉴定即可按其预定目的使用的时间。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1  我市老旧房屋结构修缮加固改造的相关管理部门和实施单位应根据老旧房屋的实际情况和特点，按照“确保结构安全、完善基本功能、提升居住条件、保持原有样貌”的要求，遵循“居民自愿、政府主导、符合实际、分类改造”的原则有序推进实施。

3.1.2  老旧房屋结构的检测、鉴定、修缮、加固应根据房屋所有权人或房屋使用人的具体要求，结合老旧房屋的实际情况，依据相关标准、规范实施。

3.1.3  老旧房屋结构的修缮和加固，应遵循先检查、检测与鉴定，后设计、施工与验收的原则进行，不得将鉴定报告直接用于施工。 
3.1.4  当老旧房屋结构改造存在下列情况之一时，应补充勘察，并提供勘察报告：

1 改变房屋现有使用功能，引起结构质量增加；

2 改动房屋结构布置，造成结构传力路径改变；
3 在房屋内部或外部新增独立结构单元。
3.1.5  老旧房屋结构改造中新增的独立结构单元应满足现行标准、规范的相关要求，并与原房屋间设置防震缝脱开。

3.1.6  老旧房屋结构加固改造，除采用常规加固方法外，鼓励采用体外预应力、消能减震、高延性混凝土、碳纤维网格等新技术和新材料。

3.1.7  建造于上世纪80年代的老旧房屋结构加固改造后，其加固设计工作年限一般不超过30年；建造于上世纪70年代及以前的老旧房屋结构加固改造后，其加固设计工作年限一般不超过20年。

3.1.8  老旧房屋结构加固改造后，在加固设计工作年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得擅自改动加固后的主体结构，不得改变加固后结构的使用功能和使用环境。 

3.1.9  老旧房屋结构修缮加固改造过程中，应及时收集、整理各环节文档资料，建立健全档案材料，相关档案材料应妥善保管。

3.2 检测鉴定

3.2.1  老旧房屋结构修缮加固改造前应搜集房屋原勘察、设计、施工、验收、监测、历次检查及评定、历次修缮和改造等相关图纸及文档资料，并应对房屋使用条件、使用环境、结构现状及完好性等进行现场踏勘检查，针对房屋具体特点，制定检测、鉴定方案及修缮、加固方案。

3.2.2  需结构加固的老旧房屋，当原有图纸和文档资料缺失、不全或已失真时，应进行现场详细核查和检测，最大程度复原图纸，复原的图纸应满足房屋安全性、耐久性和抗震判定的基本要求。

3.2.3  复原图纸宜采用现场全数检测方法进行，当全数检测确有困难且房屋条件许可时，也可采用类比法、归纳法等方法进行。

3.2.4  老旧房屋在现场检测过程中，如发现结构存在重大危险点或严重安全隐患，应立即告知房屋所有权人或房屋使用人，并反映在检测鉴定报告中。

3.2.5  老旧房屋结构修缮应对修缮范围内的结构及构件进行现状检测，同时对周边相关范围（垂直向上下贯通，平面外扩不小于3跨及20m）进行结构布置、使用功能、使用荷载等现状安全检查，明确检测、检查结果及相应处理意见。

3.2.6  老旧房屋结构加固应进行安全性鉴定，并应按构件、子系统和鉴定系统三个层次进行鉴定，明确安全性鉴定结论、主要问题及相应处理意见。当老旧房屋原建造时有抗震设防要求时，应按原设防标准进行抗震鉴定。
3.2.7  老旧房屋结构修缮加固改造同时，应对白蚁危害情况进行检查。当发现白蚁危害时，应由专业部门对房屋进行白蚁蚁害评估及防治。

3.3 修缮加固设计

3.3.1  老旧房屋结构修缮设计时，应依据结构及构件现状检测结果及处理意见进行设计，结构修缮后不应低于房屋原建造时的设计标准，不得降低结构及构件原建造时的安全性和耐久性。

3.3.2  老旧房屋结构加固设计时，应依据安全性鉴定（及抗震鉴定）结论及处理意见进行设计。当技术条件不具备，难以按现行标准、规范执行时，应允许按调低的设计标准进行设计，但结构加固后不应低于房屋原建造时的设计标准，不得降低结构及构件原建造时的安全性（及抗震性能）和耐久性。

3.3.3  老旧房屋结构加固设计时，新设基础应考虑其对原基础及相邻周边既有建筑基础的影响。新设基础除应满足地基承载力要求外，必要时还应按变形协调原则进行地基变形验算，同时应评估新设基础施工对原有地基的影响。
3.3.4  老旧房屋结构加固设计时，宜进行整体计算分析，防止结构局部承载力加强或刚度变化导致薄弱部位转移；应适当提高房屋竖向构件的承载能力（抗震能力）及延性。

3.3.5  老旧房屋结构修缮和加固时应保证新、旧材料或新、旧构件的可靠连接，形成整体共同工作，并应考虑应力滞后等不利因素。
3.3.6  老旧房屋结构修缮和加固设计文件应包括设计依据、修缮和加固改造要求及方法的说明、修缮和加固改造内容、修缮和加固改造材料性能要求等，应根据修缮和加固改造内容的复杂程度，用文字、符号、图纸等进行书面表达。应在设计文件中注明老旧房屋修缮和加固中涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障周边环境安全和施工安全的意见。

3.4 修缮加固施工

3.4.1  老旧房屋结构修缮加固改造施工前应编制施工组织设计，进行危险点评估，制定有针对性的安全防护措施，并应编制应急预案，满足建筑防倒塌的整体牢固性，以及紧急状态时人员从建筑中撤离等安全性应急功能要求。

3.4.2  老旧房屋结构修缮加固改造施工中，应避免破坏原房屋结构承重构件，如确需改动的，应采取临时性措施确保结构安全；同时应在施工和使用期间进行变形观测，直至达到稳定为止。 

3.4.3  老旧房屋结构修缮加固改造施工中，应落实安全生产责任主体，相关责任主体应全面考虑施工过程的各个阶段，以及房屋结构、房屋附属设施、附加设施、建筑材料、施工工艺、人员管理等各个方面的安全因素，强化安全质量管理，采取有效的技术手段确保施工人员、居民群众等人员的人身和财产安全。

3.4.4  老旧房屋结构修缮加固改造施工中，应进行质量控制，修缮加固改造分部及全部工程完成后，应进行施工质量检验和竣工验收，合格后方可投入使用。

3.4.5  老旧房屋结构修缮加固改造必须采用质量合格，符合安全、卫生、环保要求的材料和产品，禁止使用国家明令淘汰的材料和产品。所用材料和产品应有检测报告、备案证明等相关材料质量保证检测资料并进行进场验收，各类主材应有材料主要性能的进场复验报告。

3.4.6  凡涉及老旧房屋结构安全的加固材料应通过安全性能的检验和鉴定。

3.5 维护管理

3.5.1  老旧房屋结构修缮和加固改造后，应进行日常检查和特定检查。

1 在日常使用维护过程中，应对老旧房屋的使用环境以及损伤和运行情况等进行定期的日常检查，检查周期每年不应少于1次；

2 在老旧房屋遭受台风、暴雨、大风、大雪、地震或人为破坏等特殊灾害后，应对房屋进行特定检查。

3.5.2  老旧房屋在实施日常检查或特定检查后，应根据检查结果对房屋结构现状进行评定。当存在下列情况之一时，应对房屋进行检测和鉴定，并根据检测鉴定结果对房屋采取相应的修缮或加固措施：

1 发现危及房屋使用安全的缺陷、地基下沉、倾斜变形和结构损伤；
2 房屋受到自然灾害、人为灾害、环境改变的影响较大；
3 改动房屋主体结构，改变使用功能或使用环境；

4 已达到房屋加固设计工作年限需继续使用。
4  检测鉴定

4.1  结构检查

4.1.1  老旧房屋结构检查前，应收集资料，查阅工程图纸、调查使用历史，包括原始施工、历次修缮、加固、改造、改建、用途变更、使用条件改变以及受灾等情况。

4.1.2  鉴定范围及其相关联的区域应进行检查，包括：地基基础、上部结构、围护系统的现状检查，应逐层、逐间、逐项检查，通常顺序为由外向内、由下向上，详细记录现状和各种损伤数据，必要时绘图说明。

4.1.3  当图纸资料完整时，应现场核查结构体系、构件布置是否与图纸一致；当工程图纸和文档资料缺失、不全或已失真时，应对其结构体系、结构布置、连接构造等进行详细检查。

4.1.4  地基基础现状的检查，应重点检查底层地坪及散水沉陷开裂状态、上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜以及有无发展趋势，根据上部结构反应状态或地基变形观测资料判断基础工作状况。

4.1.5  上部结构现状的检查，应根据结构的具体情况和鉴定内容、要求，对结构体系及其整体牢固性、结构构件及其连接、结构缺陷和损伤、结构位移和变形进行检查：

1 结构体系及其整体牢固性的检查，应包括结构平面布置、竖向和水平向承重构件布置、结构抗侧力作用体系（支撑系统）、抗侧力构件平面布置的对称性、竖向抗侧力构件的连续性、结构错层、结构间的连系构造或变形缝等；对砌体结构，还应包括圈梁和构造柱；

2 结构构件及其连接的检查，应包括结构构件几何参数、预埋件以及紧固件与构件间的连接等；

3 结构缺陷和损伤的检查，应包括材料和施工缺陷、施工偏差、构件及其连接、裂缝或其他损伤：

1）对于钢筋混凝土结构和砌体结构，还应重点检查构件裂缝、钢筋锈蚀、酥裂、老化、构造连接损伤；

2）对于钢结构，还应重点检查构件连接焊缝和螺栓、钢材的锈蚀或腐蚀；

3）对于木结构，还应重点检查构件及节点变形、裂缝、缺陷、木材腐朽和虫蛀。

4 结构变形的检查，应包括结构顶点，受弯构件的挠度与侧弯，墙、柱的侧倾等。

4.1.6  围护系统等非结构构件现状的检查，应在查阅资料和普查的基础上，针对不同围护结构的特点进行重要部件及其与主体结构连接的检查，同时还应对其完损状况进行检查，包括屋面渗漏和损坏状况，女儿墙及出屋面构件的变形和损坏状况，外墙饰面开裂、渗漏、脱落等损伤状况，门窗及幕墙变形和破损状况，雨篷、花架等外立面附加设施的损坏状况。

4.2  图纸复原

4.2.1  当图纸资料不完整、缺失或已失真时，应依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292）、《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）等标准进行相应结构单元整体检测并提供满足结构复核要求的复原图纸，结构复原图纸应根据满足要求的检测报告绘制，并加盖一级注册结构工程师章。

4.2.2  现场图纸复原宜先绘制建筑图，在建筑图纸绘制的基础上，根据结构布置及传力体系判别承重构件与非承重构件，对承重构件判别其材料类别，对承重墙、框架梁柱、楼(屋)面梁板等结构布置情况进行现场实测。

4.2.3  建筑图纸的复原，主要包括建筑平面布置及使用功能。

4.2.4  对建筑平面尺寸进行测量，绘制各层平面示意图，绘出主要结构和主要建筑构配件，如承重墙、柱、梁、非承重墙、楼梯、电梯、阳台等；标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸、室内外高差、各层层高、洞口尺寸、指北针等。

4.2.5  对各层房间使用功能进行调查，对楼梯等功能区域进行测量、定位，需注明各空间的使用名称；标识出主要建筑设备的位置和相关信息，如水池、屋面水箱等。

4.2.6  结构图纸的复原，包括结构平面布置、主要结构构件的截面尺寸、配筋等内容，必要时增加配筋构造图。

4.2.7  结构平面布置图需绘出定位轴线及梁、柱、承重墙、抗震构造柱位置及必要的定位尺寸、截面尺寸、楼层结构标高；混合结构平面图中不同材质的承重构件应采用不同的图例和文字说明区分；涉及结构加固的，还应对新老建筑结构部分加以区分；设有伸缩缝、沉降缝、抗震缝的，需标注缝宽净尺寸。

4.2.8  砌体结构有圈梁时注明位置、截面尺寸、标高；预制板需注明跨度方向，有条件时注明截面尺寸；结构构件上有开孔时，标识出定位尺寸、洞口尺寸等。

4.2.9  屋面结构布置图需标识定位轴线、屋面板和檩条、屋面梁或屋架、天窗架、托架位置、屋盖支撑系统布置、注明屋架下弦杆的标高等。

4.2.10  根据工程设计需要绘制必要的节点连接构造图，如屋架、预制板搁置节点，木构架、木格栅连接节点等详图。

4.2.11  根据工程设计需要绘制基础平面图，或在底层结构平面图上标识出基础抽查的位置及剖面编号，并绘制相关基础剖面图。 

4.3  构件检测

4.3.1  构件检测应根据检测目的、检测项目、老旧房屋结构状况和现场条件选择适用的检验、测试、观测和监测等方法，为结构的评定提供真实、可靠、有效的数据和检测结论。

4.3.2  构件检测的内容：

1  构件几何量检测；

2  构件钢筋配置检测；

3  材料强度（性能）检测；

4  结构、构件的变形检测；

5  构件损伤检测；

6  结构性能检测；

7  结构沉降和倾斜监测；

8  基础检测；
9  其他。

4.3.3  构件几何量检测包括构件截面尺寸、板厚、墙厚、长度、节点尺寸等项目，具备相应条件的构件应采用直接量测的方法，不具备直接测量测的构件可采用局部打孔量测、超声测厚仪或其他方法及多种方法综合检测。

4.3.4  钢筋配置检测包括钢筋位置、间距或数量、钢筋直径、箍筋直径及间距、钢筋保护层厚度、构造拉结筋等项目，可采用现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784）和《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152）规定的方法进行检测，对重要的检测分项应采取剔凿量测或取样称重的方法验证。

4.3.5  材料性能检测涉及混凝土、钢材（钢筋）、砌体、木材常用工程材料，材料强度是最常规的检测项目，可采用非破损或局部破损取样检测的方法，检测方法按相关现行国家或行业检测技术标准执行；其他材料性能可根据工程需要进行检测，涉及碳化深度、侵蚀或腐蚀深度、有害物质含量、木材含水率、化学成分等检测项目，检测方法按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）及相关检测技术标准的规定执行。

4.3.6  当图纸资料完整时，构件几何量、钢筋配置、材料强度的检测按下列方法执行：

1 构件几何量、钢筋配置的检测，可仅进行现场抽样复核，依据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）的规定选用一次或二次计数抽样方法，将计数抽样符合性判定结论用于结构性能的分析；

2 材料强度的检测，可仅进行校核性检测，将材料强度计量检测结果的符合性判定用于结构性能的分析。

4.3.7  当原有图纸和文档资料缺失、不全或已失真时，构件几何量、钢筋配置、材料强度的检测按下列方法执行：

1 宜对相应资料缺失区域的构件几何量、钢筋配置进行全数检测；

2 当钢筋配置全数检测确有困难且现场条件许可时，可采用类比、归纳等方法：

1）先绘制结构平面布置图，对构件几何尺寸进行全数调查、检测；

2）在结构平面布置图的基础上，对承担相同竖向荷载、几何尺寸相同或相近的结构构件进行归纳和分类，并在划分为同类型的构件中进行分层或分单元抽检，其他未抽检的同类型构件参数可按检测结果归并后取值；

3）构件选择和测点布置应遵循分布均匀且具有代表性的原则，检测数量比例可依据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）的规定按检测类别C类要求执行，最低应能满足结构模型验算的基本需要；

4）当采用上述方法检测结果难以统一归并时，应扩大检测比例，或在排除异常数值后按其中较不利的取值。

3 材料强度的检测，应根据建筑和结构布置情况，按楼层或计算单元划分检测区域，抽检比例可依据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）的规定按检测类别B类要求执行，材料强度计量抽样检测批的检测结果应提供推定值（推定区间），或所检构件集的材料强度标准值。

4.3.8  结构、构件的变形，应在普查的基础上，对整体结构和其中有明显变形的构件进行专项检测，结构和构件变形检测包括梁、板、屋架、网架挠度，屋架倾斜，柱子侧移，房屋倾斜等。

4.3.9  构件损伤检测宜选用普查方法，调查裂缝、外观缺陷、锈蚀和腐蚀等，记录损伤部位、范围、程度和形态，必要时绘制其分布图。损伤检测与评定可依据现行《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292）或《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125）等相关标准执行。
1）混凝土构件的损伤检测：裂缝尺寸及分布，混凝土空洞、疏松，露筋、钢筋锈蚀等内容；
2）砌体构件的损伤检测：裂缝尺寸及分布，墙体破损，块材风化、砂浆粉化等内容；
3）钢构件的损伤检测：钢材锈蚀或腐蚀深度，焊缝、螺栓、铆钉状态，截面扭曲、杆件变形等内容；
4）木构件的损伤检测：裂缝深度，裂缝斜率，表层腐朽面积，心腐，虫蛀，榫卯节点开裂间隙，梁桁、椽檩连接状态等内容。
4.3.10  根据工程设计需要，构件结构性能的实荷检验，应选择同类构件中荷载效应相对较大和施工质量相对较差的构件，或受到灾害影响、环境侵蚀影响构件中有代表性的构件，检测对象可以是单个构件或者部分特定范围构件。

4.3.11  结构沉降和倾斜监测的测点布置、数据处理及相关技术要求应符合《建筑变形测量规范》（JGJ 8）和《建筑物沉降、垂直度检测技术规程》（DGJ 32/TJ 18）的相关规定。

4.3.12  根据工程设计需要且有条件时，开挖个别基础，查明基础类型、尺寸及埋深、损伤情况、基础材料强度；当需要确定地基承载力特征值时，应补充近位勘探点，进一步查明土层分布情况。

4.3.13  对于古建筑木结构、历史建筑等特殊类型老旧房屋的检测，应依据现行《古建筑木结构维护与加固技术标准》（GB/T 50165）、《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WWT 0048）等相关标准和规范执行。
4.4  结构鉴定

4.4.1  老旧房屋在下列情况下应进行鉴定，一般应同时进行安全性鉴定和抗震鉴定：

1 达到设计工作年限需要继续使用；

2 改建、扩建、移位以及建筑用途或使用环境改变前；

3 原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高；

4 遭受灾害或事故后；

5 存在较严重的质量缺陷或损伤、疲劳、变形、振动影响、毗邻工程施工影响；

6 日常使用中发现安全隐患；

7 有要求进行质量评价时；

8 公共场所房屋超过房屋设计使用年限一半或者改变原设计用途影响公共安全，并且五年内未作房屋安全鉴定的；

9 自建房屋或其他原有手续不全房屋，其使用涉及公共安全，及其他依法应当进行鉴定的。

当延长后续工作年限、环境条件发生变化，及存在相应疑问时，应有适用性及耐久性鉴定的内容，并给出相应结论。

4.4.2  对于既有改造项目(指不改变现有使用功能)，当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。满足以下条件之一的老旧房屋，可以只进行局部安全性鉴定（含抗震构造措施等检测）。

1 房屋局部改造（不包括局部加层），满足苏住建抗295号文二、1条条件下进行加固改造区的构件现状检测，仅影响较小范围内的结构构件安全；

2 因灾害或者事故导致结构局部损伤的；

3 正常使用中发现结构局部构件存在安全问题的；

4 经安全评估发现房屋建筑存在局部安全隐患的；                                                      

5 其他需要仅进行结构局部安全性鉴定的房屋。

局部安全性鉴定同时应对周边相关范围（垂直向上下贯通，平面外扩不小于3跨及20m）进行结构布置、使用功能等现状安全检查，并在检测鉴定报告中明确检查结论，如检查发现与原竣工归档图纸有不一致之处，应视差异程度补充检测范围，检测数量应满足《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344）等标准及结构复核要求。

当构件现状检测结果情况较差（如有较多抗侧力构件的检测鉴定结果为cu（c），du（d））或周边相关范围检查结果存在安全隐患（如结构布置、使用功能有较大改变），则可按原设计采用的设防标准进行抗震鉴定，并对检测、鉴定结果不满足规范要求的结构构件进行加固等处理。

4.4.3  老旧房屋鉴定前一般应先进行调查、检测，检测鉴定应按照以下规定的程序进行：

1 业主办理委托和提供资料；

2 查阅工程图纸、搜集资料并进行资料核查；

3 进行现场初步调查；

4 进行现场检查和检测；

5 对检测数据进行分析、并对结构的安全与抗震承载力进行计算分析；

6 综合房屋结构检查和检测、结构安全与抗震计算结果，进行结构安全性与抗震鉴定；

7 出具结构安全性和抗震鉴定报告。

4.4.4  鉴定报告正文应信息完备、层次清楚、文字简练、结论准确，且满足以下要求：

1 老旧房屋概况宜包括建筑名称、结构类型、规模、设计年代、竣工年代、设计单位名称、施工单位名称、图纸资料、使用环境、使用历史等情况，并对房屋的基础、梁、板、柱、墙体、屋盖等组成部分进行描述。鉴定单位还需提供房屋建筑立面照片、初步调查表、标准平面图等；

2 应根据委托方的需求和鉴定目的，确定鉴定范围和检查、检测的内容；

3 应根据鉴定类别和检查、检测内容，确定鉴定和检测所依据的标准等，标准、规范和规程应现行有效； 

4 现场检查和检测应主要记录建筑图纸核查结果、结构及构件的变形与损伤、材料强度和结构构造措施等。涉及结构实体检测的，应当具有相应的检测报告；

5 涉及结构和构件验算的，应提供计算书；

6 鉴定评级过程应清晰完整，依据标准、规范和规程规定的方法和步骤逐级评定；

7 鉴定结论应使用标准、规范和规程的结论术语，且应包含对鉴定结论的解释。 
4.4.5  鉴定报告宜包含适修性或改造可行性分析

1 对老旧房屋进行改造前，宜根据老旧房屋的安全性鉴定报告和抗震鉴定报告结论以及改造的需求，对老旧房屋的适修性或改造可行性进行初步分析，并提出评估意见；

2 适修性分析：当老旧房屋不需进行改造时，应根据鉴定报告结论和损伤状况，对可靠性不足的建筑提出适修性分析评估意见；

3 改造可行性分析：当老旧房屋需要进行改造时，应根据鉴定报告对改造后抗震性能的综合评价并结合改造后初步设计方案及使用要求，提出改造可行性分析评估意见；

4 评估意见应客观和符合实际，若评估意见为可行，应提出相应的保证加固后老旧房屋抗震安全性的对策和建议；

5 有条件时宜对老旧房屋加固后的经济合理性进行评估。

4.4.6  老旧房屋安全性鉴定，应按构件、子系统和鉴定系统分为三个层次，每一层次分为四个安全性等级。各层次的评级标准应符合GB55021-2021表4.1.1的规定。

4.4.7  老旧房屋抗震鉴定，应首先依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223及苏住建抗[2020]295号文进行抗震设防类别判定，明确后续工作年限，分为四类，其抗震措施核査和抗震验算的综合鉴定应符合GB50023的要求。

4.4.8  老旧房屋抗震鉴定要求包括但不限于以下内容：

1 收集与该建筑有关的勘察、设计、施工和竣工验收原始技术资料以及历次修缮改造加固和受灾等历史资料，对建筑现状进行勘察，核实主体结构和施工质量与原始资料的符合程度，检查存在的损伤或缺陷，分析结构的特点和现状，必要时应进行现场检测或试验，当检测结果不满足抗震鉴定要求时应提出补充检测的要求；

2 综合考虑建筑结构特点、结构布置、构造和抗震承载力以及《建筑抗震鉴定标准》（GB50023）、《建筑抗震设计规范》（GB50011）规定的抗震设防要求等，进行综合抗震能力分析。当该建筑不需进行改造时，可按建筑现状进行抗震承载力验算和抗震措施核查；当该建筑需要进行改造时，应按改造后建筑状态进行抗震承载力验算和抗震措施核查；

3 对建筑综合抗震性能作出评价，对符合抗震鉴定要求的建筑应明确其后续工作年限，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的对策和处理建议；

4 需进行抗震鉴定的建筑应先进行或同时进行安全性鉴定。

4.4.9  老旧房屋宏观控制和抗震措施核查的基本内容及要求应符合下列规定：

1 当建筑的平面、立面，质量、刚度分布和墙体等抗侧力构件的布置在平面内明显不对称时，应进行地震扭转效应不利影响的分析；当结构竖向构件上下不连续或刚度沿高度分布有突变时，应找出薄弱部位并按相应的要求鉴定；

2 检查结构体系，应找出其破坏会导致整个体系丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力的部件或构件；当房屋有错层或不同类型结构体系相连时，应提高其相应部位的抗震鉴定要求。

4.4.10 老旧房屋的抗震鉴定应针对不同后续工作年限的抗震要求做出满足或不满足的结论。
并应明确对老旧房屋A、B、C类建筑抗震鉴定的划分标准，对依据GB50023标准的明确原设计标准。

对早于GB50023标准A类建筑设计标准的房屋，建议参考A类建筑的要求进行抗震及安全性鉴定，有特殊情况时，可进行专项论证。

5结构体系

5.1一般规定

5.1.1  老旧房屋结构体系应合理，结构体系宜符合现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中的结构体系类型。当原结构体系明显不合理时，若条件允许，可采用改变结构体系或增设构件予以调整改善。

5.1.2  结构体系应符合下列各项要求：

1 应具有合理、可靠的传力途径；

2 应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力；

3 宜具有合理的刚度和承载力分布，避免因局部削弱或突变形成薄弱部位，产生过大的应力集中或塑性变形集中；

4 结构在两个主轴方向的动力特性宜相近；

5 对可能出现的薄弱部位，应采取措施提高其抗震能力。

5.1.3  老旧房屋加固工程应具备必要的强度、刚度、稳定性及延性，以满足安全性、耐久性和适用性的要求。

5.1.4  建筑隔墙、女儿墙等非结构构件，应满足稳定性要求和抗风承载力，并与主体结构有可靠的连接。

5.1.5  对鉴定报告中指出房屋存在安全隐患的结构缺陷应进行加固、修补等相应处理。

5.1.6  老旧房屋加固后的承载能力和抗震性能不应因修缮、加固而降低，在有条件的情况下应适当提高房屋的抗震能力。新增部分独立的结构应满足现行规范的要求，房屋中因原有构件承载力不足而进行的局部加固或增加构件可按不低于原设计标准的要求设计。

5.1.7  加固或新增构件的布置，应避免局部加强导致结构刚度、强度突变。新增构件与原有构件之间应有可靠连接，构造合理，保证协同受力。

5.1.8  当房屋存在两种不同结构相邻并共同承重时，应考虑二者之间的整体性，考虑在水平力作用下的变形协调及因刚度不同引起的内力分布。

5.1.9  装配式房屋的各类支撑系统，应保证房屋的整体性和稳定性，并避免部件（如屋架）、构件失稳。

5.1.10  排架结构房屋纵向抗侧力结构体系宜采用柱间支撑，条件限制时也可采用刚架。山墙抗风柱应有明确的可靠传力路径。对排架及其基础取单榀进行计算复核。

5.1.11  当采用改变结构体系的加固方法时，可根据实际情况和条件，采用减轻荷载、改变荷载分布方式、传力途径、节点性质、边界条件、增设附加杆件、施加预应力或考虑空间受力等措施对结构进行加固。

5.1.12  改变结构体系的加固设计，除应考虑结构、构件、节点、支座中的内力重分布与二次受力外，尚应考虑新体系对相关部分的地基基础和结构造成的影响。

5.2钢筋混凝土结构

5.2.1  钢筋混凝土结构体系应符合下列要求：
1 框架结构宜为双向框架，装配式框架宜有整浇节点；
2 框架-抗震墙结构，抗震墙宜双向布置，抗震墙宜通高；
3 框架结构不宜为单跨框架结构；
4 单跨框架带大悬挑的结构，应验算整体（含基础）抗倾覆稳定性、验算在竖向荷载和风荷载组合工况下后侧柱是否存在受拉工况，当后侧柱存在受拉工况时应采取必要的应对措施和加强措施。
5.2.2  钢筋混凝土房屋的结构体系、抗震措施不满足要求时：

1 框架结构宜优先采用减震技术加固，或采取增设支撑或抗震墙等抗侧力构件的措施。新增支撑或抗震墙宜优先设置在楼梯间四周，以减小楼梯构件的抗震不利影响；

2 单向框架，可同时在两个方向增设支撑、抗震墙等抗侧力构件的方法进行加固，也可改为双向框架。

5.2.3  新增的框架梁纵向钢筋在柱内的锚固应满足受拉钢筋的锚固长度。

5.2.4  抗震验算时，应考虑填充墙的刚度影响。当填充墙先于框架梁施工时，应按砌体抗震墙进行抗震验算包络设计，计算时可考虑砌体墙刚度退化的影响。

5.3多层砌体结构

5.3.1  老旧砌体房屋的最大高度和层数、实际的横墙间距和高宽比宜符合应符合现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中的A类建筑要求。当超过规定的适用范围时，应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等减灾措施。

5.3.2  多层砌体结构房屋，应优先为横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系，应避免仅有横墙布置或仅有纵墙布置。

5.3.3  砌体结构房屋圈梁构造柱设置不足时，应采取相应的加固措施，可采用外加构造柱、圈梁或钢拉杆系统的整体加固方法。当采用双面板墙或双面砂浆进行加固时，可在墙体上下两端和墙体交接处增加配筋加强带代替圈梁构造柱。

5.3.4  当楼梯间位于房屋端开间时，楼梯间处的端山墙（两侧无楼板）应满足稳定性要求和面外抗风承载力。

5.3.5  当砌体结构与框架结构相邻并共同承重时，砌体部分因刚度大而分担了框架的一部分水平力，框架部分也因二者之间侧移的协调而在连接部位形成附加内力，设计验算时要加以考虑。计算时可考虑砌体墙刚度退化的影响，验算结果不满足时，应采取加固措施。

5.3.6  阳台等悬挑结构，特别是屋顶部位的悬挑结构，应满足抗倾覆的稳定性，并考虑可能的超载而留有适当的余量。

5.4内框架和底层框架结构

5.4.1  老旧内框架和底层框架砖房结构仅适用于丙类设防的房屋。

5.4.2  老旧内框架和底层框架砖房实际的最大高度和层数宜符合现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009表7.2.1的限值，当超过限值时，应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等减灾措施。

5.4.3  内框架和底层框架砖房抗震横墙的最大间距应符合现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009表7.2.2的要求，超过时应采取相应措施。

5.4.4  底层框架、底层内框架砖房的底层和第二层，应符合下列要求：

1 在纵横两个方向均应有砖或钢筋混凝土抗震墙。每个方向第二层与底层侧向刚度的比值不宜大于3.0；

2 底部墙体宜基本对称，当底层的墙体在平面布置不对称时，应考虑扭转的不利影响；

3 底层框架不应为单跨；框架柱截面最小尺寸不宜小于400mm；

4 第二层的墙体宜与底层的框架梁对齐，其实测砂浆强度等级应高于第三层。

5.4.5  内框架砖房的纵向窗间墙的宽度不宜小于0.8m。

5.4.6  承重墙厚度不应小于240mm（八五砖时为220mm）。

5.5钢结构

5.5.1  钢框架结构、框架支撑结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。

5.5.2  钢结构应避免局部失稳或整个构件失稳。

5.5.3  钢结构屋面包括高低屋面、雨棚等应充分考虑雨水、积雪荷载，并考虑其不均匀分布的不利影响，考虑机电管线、设备等吊挂荷载。

5.5.4  钢结构的加固设计，应与实际施工方法紧密结合，采取有效措施，保证新增构件及部件与原结构连接可靠，新增截面与原截面结合牢固，形成整体共同工作；并不应对未加固部分以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响。 

5.6木结构

5.6.1  木结构房屋应满足现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中的A类建筑要求。

5.6.2  同一木结构房屋不宜采用木柱与砖柱、砖墙或混凝土柱等混合承重。

5.6.3  木结构节点应可靠连接，不应松动。

6 地基基础

6.1 一般规定

6.1.1  当修缮加固不涉及剪力墙、 柱、 支撑、 框架梁等抗侧力构件改造， 不改变结构传力途径，改造后荷载基本不增加，上部结构无沉降产生的裂缝，整体倾斜不超过规范限值时，经基础检测基础无明显损伤，可认为地基基础满足修缮加固设计要求, 无需进行修缮或加固改造。

6.1.2  老旧房屋地基基础需进行修缮加固设计、施工时，应具备下述资料：

1 场地岩土工程勘察资料，当无法搜集或资料不完整不能满足修缮加固设计要求时，应进行重新勘察或补充勘察；

2 临近建筑物和地下设施、地下管线的类型及分布情况；

3 老旧房屋设计图纸；

4 建筑结构检测、鉴定资料。

6.1.3  老旧房屋地基基础的修缮加固设计，应符合下列规定：

1 应验算地基承载力。民用多层建筑建造10年以上，上部结构的整体刚度完好，其地基承载力一般可按原建造时的承载力提高10%取用；当有可靠依据时其地基承载力提高幅度可适当增加，最高提高幅度不应超过20%；

2 应验算地基变形；

3 应验算基础承载力；

4 受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物地基基础加固，应进行地基稳定性验算；

5 建筑新增基础应考虑对原基础及相邻周边既有建筑物基础的影响。

6.1.4  老旧房屋地基基础加固施工，基槽开挖后应进行地基验槽。当发现与勘察报告、设计文件不一致，或遇到异常情况时，应结合地质条件，提出处理意见。
6.1.5  老旧房屋地基基础修缮加固工程，应在建筑物施工期间设置现场监测系统，制定应急预案，施工过程应进行信息化管理，施工及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止。
6.2  纠偏加固

6.2.1  当老旧房屋整体倾斜超过表6.2.1的规定时，应对建筑物进行纠偏处理，纠偏完成后应对地基进行防复倾加固。

   表 6.2.1  老旧房屋整体倾斜率限值

	建筑物高度Hg (m)
	倾斜率限值

	Hg≤24
	0.004

	24<Hg≤60
	0.003

	60<Hg≤100
	0.0025

	Hg>100
	0.002


注：Hg为自室外地面起算的建筑物高度（m）。

6.2.2  纠偏工程应由具有相应资质的专业单位承担，技术方案应经专家论证。

6.2.3  纠偏设计应根据检测鉴定结果及纠偏方法，对上部结构、基础的强度和刚度进行验算；对不满足要求的结构构件，应在纠偏前进行加固补强。

6.2.4  常用建筑物纠偏一般采用迫降法、抬升法及综合法等方法。

1 迫降法主要包括掏土法、辐射井射水法、地基应力解除法、降水法、堆载加压法、桩基卸载法等；位于边坡地段建筑物的纠偏，不得采用辐射井法；

2 抬升法适用于重量相对较轻的建筑物纠偏工程；可分为上部结构托梁抬升法、锚杆静压桩抬升法和坑式静压桩抬升法等；

3 综合法适用于建筑物体型较大、基础和工程地质条件复杂或纠偏难度较大的纠偏工程。

6.2.5  浅基础建筑物常用纠偏方法宜按表6.2.5选择。

                    表6.2.5 浅基础建筑物常用纠偏方法

	    基础类型

      土层

纠偏方法
	无筋扩展基础
	扩展基础、柱下条型基础、筏形基础

	
	粘性土、粉土
	砂土
	淤泥、淤泥质土
	粘性土、粉土
	砂土
	淤泥、淤泥质土

	掏土法
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	辐射井射水法
	√
	√
	△
	√
	√
	△

	地基应力解除法
	×
	×
	√
	×
	×
	√

	降水法
	△
	√
	△
	△
	√
	△

	堆载加压法
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	锚杆静压桩抬升法
	△
	△
	×
	√
	√
	△

	坑式静压桩抬升法
	△
	×
	×
	√
	×
	×

	上部结构托梁抬升法
	√
	√
	√
	√
	√
	√


   注：表中符号√表示比较适合；△表示有可能采用；×表示不适于采用

6.2.6  桩基础建筑物常用纠偏方法宜按表6.2.6选择。

                    表6.2.6 桩基础建筑物常用纠偏方法 

	         基础类型 

      桩身范围内

         主要土层

纠偏方法
	桩基础

	
	粘性土、粉土
	砂土
	淤泥、淤泥质土

	辐射井射水法
	√
	√
	√

	降水法
	△
	√
	△

	堆载加压法
	△
	△
	△

	桩顶卸载法
	√
	√
	√

	桩身卸载法
	√
	√
	√

	上部结构托梁抬升法
	√
	√
	√


   注：表中符号√表示比较适合；△表示有可能采用；×表示不适于采用

6.2.7  防复倾加固主要包括地基加固法、基础加固法、基础托换法、结构调整法和组合加固法等。

6.3  地基基础加固方法

6.3.1  确定地基基础加固施工方案时，应分析评价施工工艺和方法对老旧房屋的适用性。

6.3.2  对老旧房屋地基基础加固采取的施工方法，应保证新、旧基础可靠连接，基坑回填土密实度应达到设计要求。
6.3.3  老旧房屋因周边影响导致沉降过大且达不到沉降收敛标准、因不均匀沉降导致上部结构产生裂缝、基础发生位移、因改造荷载增加等原因导致地基基础承载力不足时，应对地基基础进行加固。

6.3.4  常用地基基础加固方法如下：

1 基础补强注浆加固：适用于因不均匀沉降或其它原因引起的基础损裂加固；

2 扩大基础：当当建筑物荷载增加、地基承载力或基础底面面积不满足设计要求时，可采用加大基础底面法、加深基础法和抬墙梁等方法进行基础加固；

3 锚杆静压桩：适用于淤泥、淤泥质土、人工填土、粘性土、粉土等地基 加固；

4 树根桩：适用于淤泥、淤泥质土、人工填土、粘性土、粉土、砂土等地基加固；

5 搅拌桩、旋喷桩：适用于淤泥、淤泥质土、人工填土、粘性土、粉土、砂土等地基加固；

6 注浆加固：适用于人工填土、粘性土、粉土、砂土等地基加固；

7 当基础本身承载力不足时可采用下列方法加固：增加基础截面高度法、独立基础改为条型基础法、挑梁式加固条型基础法、柔性基础改为刚性基础法等。

7 结构构件

7.1 一般规定

7.1.1  结构构件的修缮、加固设计应以检测、鉴定报告为依据，且不得影响老旧

房屋结构的安全。
7.1.2  结构构件修缮、加固中用到的材料应符合国家现行规范、标准的要求，并应符合下列规定：

1 材料的性能、色泽等宜与原材料一致，新旧材料应相容并有效连接；

2 结构构件加固用纤维应采用连续纤维，严禁采用高碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维、预浸法生产的纤维织物；
3 严禁采用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂；

4 承重结构加固用的胶粘剂必须进行粘结抗剪强度检验，结构胶的性能应满足加固构件长期所处环境的要求；
5 修缮、加固木构件使用的胶粘剂强度不应低于木材的顺纹抗剪和横纹抗拉强度；

6 材料的耐水性及耐久性应与该结构修缮、加固后的设计工作年限相适应；

7 当被修缮、加固构件的表面有防火要求时，其防护层效能应符合耐火等级及耐火极限要求；

8 不得使用无出厂合格证、无中文标识或未经进场检验的修缮、加固材料。
7.1.3  结构构件加固应与裂缝修补配合使用，构件应先进行裂缝封闭修补，再进行结构加固。

7.1.4  本章涉及修补的裂缝均指静止裂缝，对活动裂缝和尚在发展的裂缝应采取措施消除其成因且待裂缝稳定后再采取修缮或加固措施。

7.1.5  结构构件修缮设计的验算，应根据材料的实际使用情况对材料性能进行合理推断和折算，并应根据实际需要进行抽样检测。

7.1.6  结构构件经鉴定或设计确认需要加固时，应按下列规定进行设计计算:

1 结构构件上的作用应经调查、检测核实；并应计入实际荷载偏心和结构构件变形引起的附加内力；
2 加固设计计算时，结构构件的尺寸应采用实测值，并应计入锈蚀、腐蚀、腐朽、虫蛀、风化、裂缝、缺陷、损伤以及施工偏差等的影响后综合确定；
3 原结构构件的材料强度等级和力学性能标准值，应结合原设计文件和现         场检测综合取值；

4 验算结构构件承载力时，应计入应力滞后的影响，考虑加固部分与原结构共同工作的程度。
7.1.7  结构构件的修缮、加固应符合下列原则：

1 应减少对原有结构的损伤、更换或拆除，保留具有利用价值的结构构件；
2 结构构件损坏严重，无法修缮、加固时，可局部拆除重做，拆除时应确保原有结构安全，必要时采取临时加固措施；
3 结构构件中的钢筋、钢材出现锈蚀时，应进行除锈；
4 对高温、高湿、虫蛀等引发的结构构件损坏，应提出有效的防止措施；
5 结构构件的修缮、加固设计，宜采取防水、防火、防虫害等措施；
6 木构件修缮、加固前，应由专业单位对木构件进行白蚁蚁害评估及防治。
7.2 混凝土构件

7.2.1  混凝土构件修缮、加固用的材料：

1 混凝土构件修缮、加固用的水泥宜采用微膨胀水泥，强度等级不宜低于42.5级；

2 混凝土构件修缮、加固用的混凝土强度等级，应比原混凝土强度等级提高一级，并不宜低于C30，不应低于C20；加固用的混凝土应在施工前进行试配，经检验其性能符合设计要求后方可使用；根据实际情况可采用普通混凝土、细石混凝土或水泥基灌浆料；

3 处于潮湿环境时，混凝土抗渗等级不应低于P6；

4 混凝土构件修缮、加固用的钢筋应选用热轧钢筋；

5 加固用型钢、钢板外表面应进行防锈蚀处理，表面防锈蚀涂层应对钢板及胶粘剂无害；

6 混凝土构件修缮、加固用的植筋应采用热轧带肋钢筋或全螺纹钢螺杆，不得采用光圆钢筋。锚栓应采用有锁键效应的后扩底机械锚栓，或栓体有倒锥或全螺纹的胶粘型锚栓；

7 对采用符合安全性要求的纤维织物复合材或纤维复合板材，当与其他结构胶粘剂配套使用时，应对其抗拉强度、纤维复合材与混凝土正拉粘结强度和层间剪切强度重新做适配性检验。

7.2.2  混凝土构件出现下列情况之一时，应进行承载力验算：

1 混凝土构件出现剪切裂缝或受压裂缝等受力裂缝时；

2 混凝土构件出现受拉裂缝，且其裂缝宽度达到以下数值时：

1）钢筋混凝土主要构件＞0.5mm，一般构件＞0.7mm；

2）预应力混凝土主要构件＞0.2（0.3）mm，一般构件＞0.3（0.5） mm； 

3）构件处于高湿度环境时：钢筋混凝土构件＞0.4mm，预应力混凝土构件＞0.1（0.2）mm。

注：括号内的数值适用于热轧钢筋配筋的预应力混凝土构件。

3 现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝；预制板底部出现横向断裂缝或明显下挠变形；

4 混凝土竖向承重构件侧向位移超过层高的1/150； 

5 除桁架外的混凝土构件挠度达到以下数值时：
1）主要受弯构件：＞l。/200；

2）一般受弯构件：

   l。≤7m时＞l。/120，或＞47mm；
   7m＜l。≤9m时＞l。/150，或＞50mm；  

   l。＞9m时＞l。/180；

3）预制屋面梁或深梁侧向弯曲的矢高＞l。/400。

6 桁架的挠度，当其实测值大于其计算跨度的1/400时；
7 因主筋锈蚀或腐蚀，导致混凝土构件产生沿主筋方向开裂、保护层脱落或掉角；

8 混凝土构件有较大范围损伤，主筋截断时。
7.2.3  混凝土构件未出现第7.2.2条所述情况，或经承载力验算满足使用要求，但存在影响其耐久性的材料缺陷、钢筋锈蚀及超过现行规范宽度限值的裂缝时，应进行修缮；当混凝土构件承载力不满足要求时，应进行加固。

7.2.4  混凝土构件的修缮：
1 混凝土构件的裂缝修补可采用水泥砂浆抹缝、环氧胶泥嵌补或环氧树脂压力灌缝等方法；

2 混凝土构件表面酥松、起壳、掉皮、蜂窝、麻面等，可先清理表面后填充密实； 

3 混凝土构件锈胀造成钢筋或钢杆外露锈蚀的，可在对锈蚀处钢筋除锈后采用砂浆进行修补；
4 碳化严重的混凝土构件，应采取必要的增强耐久性措施。

7.2.5  混凝土构件的加固：

1 混凝土构件的加固分直接加固法和间接加固法两类：

1）直接加固法包括增大截面法、置换混凝土法或复合截面加固法等；

2）间接加固法包括体外预应力法、增设支点法、预设耗能支撑法或增设抗震墙法等。

2 现有梁、板等混凝土构件实测有效搁置长度小于现行国家规范要求时，应采取措施增加搁置长度。
7.3
砌体构件

7.3.1  老旧房屋砌体构件材料实际达到的强度宜满足下列要求：

1 烧结普通砖强度等级不宜低于MU7.5；

2 砌筑砂浆的强度，三层及三层以下时不宜低于M0.4，三层以上时不宜低于M1。

7.3.2  老旧房屋砌体修缮或加固所用材料应满足下列要求：

1 块体质量不应低于一等品，块体的强度等级不应低于原设计强度及实测强度，且不应低于MU10；

2 砌筑砂浆可采用水泥砂浆或水泥石灰混合砂浆；但对防潮层、地下室以及其它潮湿部位，应采用水泥砂浆或水泥复合砂浆；其强度等级应比原砌体使用的砂浆强度等级提高一级，且修缮用砌筑砂浆的强度等级不应低于M5，加固用砌筑砂浆的强度等级不应低于M10。在任何情况下，均不得采用收缩性大的砌筑砂浆；

3 外加面层用的水泥砂浆，普通水泥砂浆的强度等级不应低于M10，水泥复合砂浆的强度等级不应低于M25。

7.3.3  选用旧砌体作为承重构件，在验算时根据已使用年限、完损状况等因素，其强度设计值宜在实测强度的基础上乘以折减系数0.6~1.0，且一般不宜大于原设计强度。

7.3.4  空斗墙砌体的抗压强度设计值，一般情况下可根据砖和砂浆的实测强度等级按表7.3.4取值。当确有可靠依据时，也可根据实际情况适当提高。

表7.3.4 一砖厚空斗砌体的抗压强度设计值（MPa）
	砖实测强度等级
	砂浆实测强度等级
	砂浆实测强度等级

	
	M5
	M2.5
	M1
	M0.4
	0

	MU20
	1.05
	0.91
	0.83
	0.60
	0.47

	MU15
	0.91
	0.79
	0.72
	0.53
	0.40

	MU10
	0.74
	0.65
	0.57
	0.43
	0.33

	MU7.5
	0.58
	0.51
	0.46
	0.37
	0.29

	MU5
	0.39
	0.34
	0.30
	0.25
	0.21


注：空斗墙砌体包括无眠空斗、一眠一斗、一眠二斗和一眠多斗。
7.3.5  砌体构件出现下列情况时，应进行承载力验算：


1 承重砌体风化、剥落、疏松，块体有效截面损失超过15%及以上；


2 砌体高厚比大于现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的规定值；空斗墙砌体高厚比计算时，允许高厚比应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003规定的数值降低10%采用；


3 砌体弓突（凹度）程度超过100mm；


4 侧向位移大于表7.3.5的要求；


5 砌体构件出现受力裂缝；


6 砖墙灰缝饱满度在80%以下、独立砖柱灰缝饱满度在90%以下。
表7.3.5 可不进行承载力验算的砌体构件侧向位移限值

	
	顶点位移
	层间位移

	单层

建筑
	墙
	H≤7m
	H/250
	－

	
	
	H>7m
	H/300
	－

	
	柱
	H≤7m
	H/300
	－

	
	
	H>7m
	H/350
	－

	多层

建筑
	墙
	H≤10m
	H/350
	Hi/300

	
	
	H>10m
	H/400
	

	
	柱
	H≤10m
	H/400
	Hi/350

	
	
	H>10m
	H/450
	


注：1  表中H为结构顶点高度；Hi为第i层层间高度；

    2  墙包括带壁柱墙。
7.3.6  除带壁柱墙外，对偏差或使用原因造成的柱的弯曲，当其矢高实测值大于柱的自由长度的1/300时，应在其承载力验算中计入附加弯矩的影响。

7.3.7  砌体构件未出现第7.3.5条所述情况，或经承载力验算满足使用要求，但存在影响其耐久性的材料缺陷、裂缝等问题时，应进行修缮；当砌体构件承载力不满足要求时，应进行加固。

7.3.8  砌体构件的修缮：

1 砌体承重构件有效截面损失超过5%但不超过15%时，应进行修补；

2 砌体竖向承重构件变形不大于4‰时可进行局部拆砌；自承重的砌体构件，当倾斜大于7‰时，可拆除重砌；


3 地基不均匀沉降产生的裂缝修缮，在沉降稳定情况下，用水泥砂浆嵌补；或用水泥聚合灌浆液、砂浆、化学灌浆液等加压注入，封闭裂缝；或局部掏砌墙体。在沉降不稳定情况下，应先补强地基与基础，待沉降稳定后，再进行砌体裂缝修缮；


4 对于影响砌体结构、构件正常使用的非受力裂缝，裂缝宽度小于0.5mm时可采取局部封闭处理；裂缝宽度不小于0.5mm时可采取填缝法、压浆法、外加网片法和置换法等方法进行修补。

7.3.9  砌体构件的加固：

1 砌体承重构件有效截面损失超过15%时，应按第7.3.5条进行承载力验算，并采取局部拆砌或相应的加固措施；

2 砌体竖向承重构件变形大于4‰时，应按第7.3.5条进行承载力验算，并在查明原因后采取相应的加固措施；

3 砌体高厚比超过限值的，可采用钢筋混凝土面层补强、钢筋网水泥砂浆面层补强、增设砌体或钢筋混凝土扶壁柱补强、拆砌墙体增加墙体厚度等措施处理；经上述处理后的砌体构件高厚比应满足现行规范的要求；

4 砖墙灰缝饱满度在80%以下、独立砖柱灰缝饱满度在90%以下时，可采用满墙灌浆等方法进行加固；灰缝的饱满度在60%以下，且存在明显安全隐患时，应根据面积大小采用局部拆砌或拆除重砌；


 5 砌体结构承载能力不足时，可根据实际条件和使用要求采用外加面层加固法、外包型钢加固法、外加预应力撑杆加固法、粘贴纤维复合材加固法、钢丝绳网—聚合物改性水泥砂浆面层加固法、增设砌体扶壁柱加固法、高延性混凝土加固法等方法进行加固；


 6 老旧房屋砌体块材实际强度不满足第7.3.1条的要求，采用外加面层加固法进行加固时，计算中不应考虑原有砌体的承载能力；砌筑砂浆实际强度不满足第7.3.1条的要求时，也可采用满墙灌浆的方法进行加固；

 7 独立砖柱截面小于240mm×370mm，或砌体独立柱、扶壁柱承载力和高厚比严重不足的，可拆除重砌；


 8 当大梁下原砌体（或原梁垫）被局部压碎，或大梁下墙体出现局部竖向裂缝时，应增设（或更换）梁垫进行加固；

7.3.10
砌体构件修缮和加固常用方法及其适用范围详见附录A。
7.4  钢构件

7.4.1  钢结构加固材料：

1 钢构件修换或加固,采用的钢板厚度、钢管壁厚度不宜小于3mm；角钢不宜小于56mmX36mmX4mm；铆接或螺栓不宜小于 50mmx5mm；

2 对早期的钢结构,应作焊接试验;当强度不同的新旧钢材焊接时,可采用强度较低钢材相适当的焊接材料。

7.4.2  钢构件的加固计算：

1 梁、檩条有下列情况之一，必须进行承载力验算：

1）梁或檩条表面锈蚀深度大于 1/5 的厚度；

2）梁出现侧向挠曲：  

主梁、托梁等：＞l。/200；

一般受弯构件：＞l。/150mm ；

         檩条梁：＞l。/150mm ；

 （l。为构件的计算跨度）
      3）梁焊缝局部开裂或螺栓、铆钉个别断裂、松动。

2 钢柱有下列情况之一，必须进行承载力验算:

1）柱身倾斜、位移：＞H/200或Hi/200；（H为结构定点高度，Hi为第i层层间高度）；

2）钢材锈蚀深度超过 1/5 的厚度,或柱脚严重锈蚀；

3）钢柱变形、柱身弯曲、联接件松动或焊缝裂开。

3 钢屋架有下列情况之一，必须进行承载力验算:

1）屋架倾向倾斜,其倾斜量超过屋架高度的 4/100；

2）上下弦弯曲变形；

3）上下弦钢材严重锈蚀,使有效截面面积减少达 1/5 及其以上;

4）焊缝局部断裂或铆钉螺栓松动局部断裂,杆件松动失效。
4 钢结构节点应进行强度的验算，不符合要求时，应换新或采取补强措施；

    5 旧钢构件的截面净面积应以完好部分进行计算；

    6 钢材强度设计值应视构件的部位、保养情况和使用条件等进行综合分析,分别以折减系数ψ值进行折减:构件取 0.80~0.90;铆接件取 0.80~0.90;单面连接构件取 0.75；

7 旧构件焊缝验算,应扣除开裂、气孔等部分,以有效的净焊缝长作为焊缝长度计算；断裂、弯偏、松动、歪斜的铆钉或螺栓验算时,应剔除损坏部分,以有效的截面作为连接计算依据,并应符合《JGJ/T117-2019》第2.1.7条的规定,取系数ψ折减。

7.4.3  变形、位移过大处理：

1 冷加工矫正变形，适用于尺寸较小或变形较小的构件；

2 机械矫正变形；

3 调换构件修补变形。

7.4.4  钢结构构件未出现第7.4.2条所述情况，或经承载力验算满足使用要求，但存在影响其耐久性的材料缺陷、钢材锈蚀时，应进行修缮；当钢结构构件承载力不满足要求时，应进行加固。

7.4.5  钢构件修缮：

1 焊接法：修复裂纹时应优先采用焊接方法；  

2 嵌板修补法：对网状、分叉裂纹和有破裂,过烧或烧穿等缺陷的梁,柱腹板部位，宜采用嵌板修补法；

3 附加盖板修补法：用附加盖板修补裂纹时,一般宜采用双层盖板；

4 螺栓松动：进行临时支撑后，将松动的螺栓拧下后重新按照规范要求拧紧到位。

7.4.6  钢构件加固：

1 增大杆件截面，确保与原构件连成整体共同受力，参考GB51367-2019《钢结构加固设计标准》常见的增大截面方法；

2 减小杆件计算长度，提高构件稳定性；

3 外包混凝土加固，在钢结构构件四周外包钢筋混凝土，形成劲性钢筋混凝土组合结构，在外包钢筋混凝土部位需焊接能传递剪力的零件。

7.4.7  钢节点连接加固：

1 承载力不足、焊缝开裂及检测有缺陷时，应进行焊缝补强 ；

2 螺栓承载力不够：进行临时支撑后，加大连接板增设高强螺栓或扩孔增大螺栓直径（满足螺栓孔间距和边距的前提下）。对于摩擦性高强螺栓，可以采用焊接来进行加固补强；

3 连接节点处增设加劲肋。

7.4.8  钢柱脚加固：

1 柱脚底板厚度不足：增加柱脚加劲肋；加焊底板；

2 柱脚锚栓锚固深度不足：增加附加锚栓；外包混凝土。

7.4.9  钢结构构件的防火、防腐蚀的处理：

1 钢构件及其节点构件锈蚀处，应在除锈后进行防锈处理并涂刷保护漆；

2 钢构件应根据老旧房屋具体使用要求进行防火处理。

7.4.10 后期的维护和检查：

    1 检查维护的周期：经修缮加固后的钢构件应每半年进行维护检查；

    2 检查维护的范围：焊缝尺寸及质量、防火涂料的厚度、钢结构构件的垂直度及变形量、钢构件锈蚀程度，钢构件的尺寸及平整度等。
7.5 木构件

7.5.1  当木构件部分材质因开裂、腐朽、虫蛀的问题损坏严重，而其余部分尚好，对构件的缺陷部分进行局部修复仍能满足结构承载力或正常使用要求时，可采用木材贴补、夹接加固、托接加固、墩接加固或化学加固等局部修接加固法。

7.5.2  当木构件材质因开裂、腐朽、虫蛀的问题损坏严重或变形严重，需提高结构承载力、刚度或满足正常使用要求时，可采用粘贴钢板、螺栓连接钢板加固或粘贴纤维复合材料等增强构件加固法。

7.5.3  柱构件修缮加固：

1 对柱的腐朽部位，可采用局部修接修缮加固法，并符合下列要求：
1）当柱心完好、仅有表面腐朽，且剩余截面尚能满足承载力要求时，可将腐朽部分剔除干净，经防腐处理后，用木材依原样、原尺寸修补整齐，并用粘结剂粘结，进行周围剔补时尚应加设钢箍；

2）当木柱内部腐朽、蛀空，但表层的完好厚度不小于50mm时，可采用木材嵌补柱心，并用结构胶粘剂粘结密实；也可采用高分子材料化学加固；

3）当柱脚腐朽严重，但自柱底面向上未超过柱高的1/ 4 时，可采用墩接柱脚的方法处理；墩接可采用木料接墩或石料接墩。

2 对柱的干缩裂缝进行修缮加固,应符合下列规定：   

1）当其深度不超过柱径或该方向截面尺寸1/3 时,可进行嵌补修缮。当裂缝宽度小于3mm 时，可用腻子勾抹严实;当裂缝宽度在3 mm～30 mm 时,可用木条嵌补，并用结构胶粘剂粘牢;当裂缝宽度大于30 mm 时，除应用木条以结构胶粘剂补严粘牢外，尚应在柱的开裂段内加钢箍或纤维复合材箍2道～3道。当柱的开裂段较长，宜根据具体情况增加箍的数量；

2）当裂缝深度超过柱径或该方向截面尺寸1/3或因木构架倾斜、扭转而造成柱身产生纵向裂缝时,应待木构架整修复位后,方可按本导则7.5.3-2条第1）款的方法进行处理。当裂缝处于柱的关键受力部位,应根据具体情况采取加固措施或更换新柱；

3）对柱的受力裂缝和继续开展的斜裂缝，应根据具体情况采取加固措施 或更换新柱。

3 当柱抗压承载力不足时，可采用纤维复合材料增强构件等方法加固；

4 当柱严重腐朽、虫蛀或开裂,承载能力不能满足使用要求，且以上加固方法明显不可行或不经济时,可更换新柱。

7.5.4  梁构件修缮加固： 

1 对梁的腐朽部位，可采用局部修接修缮加固法，应符合下列规定：

1）采用木材贴补加固时，应先将腐朽部分剔除干净，经防腐处理后，用木材按所需形状及尺寸，以结构粘结剂补贴严实，再用钢箍或螺栓紧固；

2）梁的支座腐朽可采用夹接加固或托接加固。

2 对梁的干缩裂缝进行处理时，应符合下列规定：

1）当构件的水平裂缝深度 (当有对面裂缝时，用两者之和)小于梁宽或梁直径的1/ 3 时，可采取嵌补修缮加固的方法进行修整；当裂缝宽度小于3mm 时，可采用腻子勾抹严实；当裂缝宽度在3mm～15 mm 时，可用木条嵌补，并用结构胶粘剂粘牢；当裂缝宽度大于15mm 时，除采用木条涂抹结构胶粘结剂，将缝隙嵌补粘结严实外，尚应用钢箍或纤维布胶粘缠绕加固，其间距不大于700mm；

2）当构件的裂缝深度超过梁宽或梁直径的1/ 3 时，且验算结果能满足受力要求时，仍可采用本导则7.5.4-2第1 ）款的方法修整；当不满足受力要求时， 应按本导则7.5.4第3款的方法进行处理。
3 当梁的挠度超过规范允许值，或梁承载力不能满足使用要求时，可采用下列方法进行加固：

1）采用增设构件加固法：可通过增设支顶立柱或下撑式刚拉杆加固；
2）梁抗弯承载力不足时，可采用纤维复合材料、钢板的增强构件加固；

3）梁抗剪承载力不足时，可在剪跨区采用纤维复合材料箍加固。

4 当梁因腐朽、虫蛀、开裂或挠度超过限制等，承载能力不能满足使用要求，且以上加固方法明显不可行或不经济时，应更换构件。

5 当搁栅或檩条在支承处存在腐朽、腐蚀等损坏时，应根据损坏的程度选择不同的加固方法，并应符合下列规定：

1）搁栅或檩条的两侧腐朽损坏，深度不超过其宽度的1 /2时，应先去除腐朽部分，再用木材贴补钉合；搁栅或檩条的上下侧腐朽损坏，深度不超过其高度的1 /3时，应先去除腐朽部分，再用硬木块垫高做平；

2）搁栅或檩条的两侧腐朽损坏，深度超过其宽度的1 / 2时,可进行端头局部修接加固，应先将搁栅或擦条临时支撑，锯去其损坏部分，再进行夹接或托接； 搁栅或檩条的上下侧腐朽损坏深度超过其高度的1 /3或中间被蛀空时，应进行计算后采用夹接加固；

3）当搁栅或檩条跨中挠度超过限制或出现断裂迹象时，可采用置换构件或增加构件进行加固 。
7.5.5  木屋架修缮加固：

1 木屋架的加固可采用整体加固和构件加固；

2 整体加固可采用增设支柱或拉杆等加固方法，并应符合下列规定：

1）木屋架承载力不足而结构尚无严重破坏时，可增设支柱。支柱宜设在跨中或跨中附近的其他节点位置；

2）应根据支柱受力情况进行腹杆应力验算，并根据验算结果加固腹杆；

3）支柱应设置在受力可靠的基础上。支柱和基础之间应有可靠的连接。

3 木屋架中上弦杆、斜腹杆等受压构件，在节点处承压面承载力满足使用求,但中部发生弯曲变形或损伤时，宜采用增设短木及夹板加固；

4 木屋架受拉构件下弦开裂及木竖杆的截面开裂宜采用钢拉杆加固；

5 木屋架端部严重腐朽时，可将腐朽部分切除后采用木材局部修接，也可采用钢节点或混凝士节点代替原有的木质节点构造；

6 木屋架在墙上的支承长度不足且无可靠锚固措施时，可根据具体情况，采用附加木柱、扶壁砖柱，沿墙加托木或增加加钢、木夹板接长支座等方式进行加固；

7 当木屋架侧向稳定性不足或倾斜大于屋架高度1/120时，应在屋架打牮拨正后,在屋架之间或屋架与墙体间增设上弦横向支撑或在屋架之间增设斜向支撑。
7.5.6  木构架连接加固：
1 梁、柱接头处可采用增设托木，以螺栓锚固加强整体性（详见附录B 图 B-1）；                       

2 木屋架与柱在连接处可增设斜撑加固,斜撑可采用钢连接件或螺栓连接（详见附录B图B-2）；

3 当木屋架采用开榫方法与柱连接时，因屋架削弱断面过大,容易发生拉裂和断开，可采用钢板和螺栓连接的构造措施加固（详见附录B图B-3）；

4 木屋架端部与砖柱连接处可采用增设角钢和螺栓连接的构造措施进行加固（详见附录B图B-4）；

5 木屋架或木梁支承长度不足且无锚固措施时，可采用下列方法加固：

1）采用附加木柱或顶砌砖柱方法；

2）采用沿砖墙侧增加托木（详见附录B图B-5a）和角钢支托加固支座（详见附录B图B-5b）的方法。

6 砖墙与木构件的连接加固，应符合下列规定：

1） 砖墙与木梁的连接可采用设置墙揽拉结的方法进行加固（详见附录B图B-6a）；

2） 砖墙与角柱可采用设置墙抗拉结方法进行加固（详见附录B图B-6b）。

7 榫卯节点出现拔榫时可采用扁铁或纤维复合材加固，扁铁与木的连接应采用对穿螺栓。
7.5.7  木构件防腐：
主要结构木构件符合下列任一情况，加固时必须进行防腐防潮和防虫处理：

1 长期暴露在室外；

2 长期处于通风不良且潮湿的环境；

3 采用易腐朽或遭虫害的木材。

8 新技术应用

8.1 一般规定

8.1.1  在本市各类老旧房屋修缮加固改造中鼓励新技术、新产品、新材料、新工艺等新技术的应用。

8.1.2  新技术的使用应本着安全、经济、绿色的理念，综合评价其技术经济效益。其中，创新性的技术方法和措施应根据相关规程进行论证。

8.1.3  采用新技术修缮加固后的建筑应满足本导则中有关性能的要求。
  8.2 消能减震加固技术

8.2.1  本节适用于经鉴定不满足抗震设防要求老旧房屋的减震加固设计。

8.2.2  采用减震加固的老旧房屋，应按《建筑消能减震技术规程》JGJ 297、《江苏省既有建筑消能减震加固技术规程》DB32/T 3752的相关规定进行减震设计，且应符合下列规定：

1 消能减震加固方案应根据抗震鉴定结果综合分析后确定，宜减少对原结构构件的加固量；

2 不规则建筑加固后的结构刚度宜分布均匀；

3 单跨框架结构可采用屈曲约束支撑加固方案；

4 原结构采用预制楼板时应加强楼、屋盖整体性。

8.2.3  老旧房屋经减震加固，应符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021、以及本导则关于承载能力、变形及抗震措施的要求。当结构加固采用抗震性能化设计时，应根据老旧房屋设防目标的实际需求，分别确定消能器、连接消能器部件和附加框架的性能目标。有特殊要求的，可提出更高的性能设计目标。

8.2.4  消能器的设计使用年限不宜小于建筑结构使用年限，当消能器设计使用年限小于建筑结构使用年限时，消能器达到使用年限时应及时检测，重新确定消能器后续使用年限或更换。

8.2.5  消能器应具有良好的抗疲劳、抗老化性能，相关指标应同时满足《建筑消能阻尼器》JG/T 209中相关规定要求。消能器需要考虑防腐、除锈和防火时，应外涂防腐、防锈漆、防火涂料或进行其他相应处理，但不能影响消能器的正常工作。

8.2.6  消能器的支撑及连接件一般采用钢结构，也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。消能部件的安装，宜在主体结构加固完成后进行安装；若在主体结构加固施工时进行，计算分析时应考虑消能部件安装次序的影响。消能器安装完成后不应出现影响消能器正常工作的变形。对支撑材料和施工有特殊规定时，应在设计文件中注明。

8.3  高延性混凝土加固技术

8.3.1  本节适用于老旧砌体结构房屋的抗震加固，包括各类砌体墙、柱的受压、受剪及抗震加固。

8.3.2  高延性混凝土加固的砌体结构，原砌体实际的砌筑砂浆抗压强度测试推定值不宜小于0.4MPa。

8.3.3  加固砌体结构用的高延性混凝土材料主要力学性能指标应符合表 8.3.3的规定，同时应满足设计要求。

表 8.3.3 高延性混凝土的主要力学性能指标

	指标类别
	检验方法
	试件尺寸
	标准养

护龄期
	性能指标

	
	
	
	
	I类
	II类
	III类

	等效弯曲韧性（kJ/m3）
	T/YEDA 01-2019
	40mm×40mm×160mm
	60d
	≥160.0
	≥120.0
	≥80.0

	等效弯曲强度（N/mm2）
	
	
	60d
	≥11.0
	≥10.0
	≥9.0

	抗折强度（N/mm2）
	GB/T 17671
	40mm×40mm×160mm
	60d
	≥12.0

	立方体抗压强度（N/mm2）
	GB/T 50081
	100mm×100mm×100mm
	60d
	≥50.0


注：面层加固时应采用I类或II类高延性混凝土，条带加固时可采用III类高延性混凝土。
8.3.4  设计应根据加固构件部位及其所处环境确定高延性混凝土的耐久性能要求，相应的耐久性能除应满足表 8.3.4 的要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 的规定。
表 8.3.4 高延性混凝土的主要耐久性能指标

	指标类别
	检验方法
	指标要求

	抗冻性能（快冻法）
	GB/T 50082
	≥F300

	抗水渗透性能（逐级加压法）
	
	≥P12

	抗氯离子渗透性能-氯离子迁移系数 DRCM（/10-12m2/s）
	
	DRCM＜2.5

	抗硫酸盐侵蚀性能
	
	≥KS90

	抗碳化性能-碳化 28d 的碳化深度 d（mm）
	
	d≤2.0


8.3.5  高延性混凝土加固砌体结构可分为高延性混凝土面层加固法、配筋高延性混凝土面层加固法、高延性混凝土条带加固法、高延性混凝土-砌体组合圈梁及组合构造柱加固法。各种方法的适用条件如下：

1
高延性混凝土面层加固法和配筋高延性混凝土面层加固法可用于砌体结构构件的抗震承载力加固；

2
高延性混凝土-砌体组合圈梁、组合构造柱加固法用于原砌体结构构造柱、圈梁设置不满足要求时的抗震构造加固；

3
高延性混凝土条带加固法适用于农村一、二层老旧砌体结构房屋的抗震构造加固。采用高延性混凝土条带加固法加固的农村老旧房屋，其抗震设防目标应符合现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161 的有关规定；

4
对于砌体填充墙，也可采用高延性混凝土面层或高延性混凝土条带加固法进行构造加固。

8.3.6  采用高延性混凝土加固的老旧房屋，可按《高延性混凝土加固技术规程》（T/JSTJH 5）的相关规定进行设计，且应符合下列规定：

1
老旧房屋经高延性混凝土加固，应符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021、以及本导则关于承载能力、变形及抗震措施的要求。有特殊要求的，可提出更高的性能设计目标；

2 采用高延性混凝土面层或配筋高延性混凝土面层加固砌体结构，应力求刚度分布均匀，避免过大扭转，并应根据构件加固后的刚度重新进行剪力分配。

8.3.7  高延性混凝土加固老旧砌体结构的设计尚应符合下列规定：

1 高延性混凝土面层加固时，加固面层的厚度不应小于 10mm；当面层厚度大于 30mm 时，应在面层内增设钢筋网，形成配筋高延性混凝土面层；

2 钢筋网的网格间距不宜大于 300mm×300mm，钢筋直径不应小于 6mm； 钢筋网应采用直径 6mm 的 L 形锚筋或 S 形拉结筋与墙体可靠连接，L 形锚筋和S 形拉结筋宜梅花状布置、间距分别不大于 600mm 和 900mm；

3 高延性混凝土面层加固砌体结构，当原砌筑砂浆抗压强度推定值低于1.0MPa 时，宜将原墙体的砌筑砂浆剔除 10mm~15mm 深，并采用高延性混凝土进行嵌缝处理；

4 高延性混凝土面层遇有门窗洞时，宜将面层延伸至洞口侧边。配筋高延性混凝土面层遇有门窗洞时，单面加固宜将钢筋弯入洞口侧边锚固，双面加固宜将两侧的钢筋在洞口处闭合；

5 底层的高延性混凝土面层，在室外宜伸入地面以下 200mm 或伸至地圈梁顶面。底层的配筋高延性混凝土面层，在室外地面下宜加厚并伸入地面以下500mm；

6 对独立承重砖柱和高宽比大于 4 的承重窗间墙，宜采用高延性混凝土面层或配筋面层四面围套加固。

8.3.8  当圈梁和构造柱布置数量或具体设置不满足要求时，可在相应部位采用高延性混凝土-砌体组合圈梁和高延性混凝土-砌体组合构造柱对房屋进行抗震构造加固（见图 8.3.8），并应符合下列规定：

1 组合圈梁高度不小于 350mm，面层厚度不应小于 40mm；

2 高延性混凝土-砌体组合构造柱的面层厚度不应小于 40mm，且配筋面层在墙体拐角处应加宽不小于 150mm；

3 组合圈梁的纵筋和箍筋直径不小于 10mm 和 6mm；组合构造柱的纵筋和箍筋直径不小于 12mm 和 8mm；箍筋间距不宜大于 300mm。

	[image: image1.wmf]3

1

2

4

6

5

1

3

3

6

5

1

3

3

70

70

¡Ý350

¡Ý50

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý150

¡Ý50

¡Ý150

¡Ý150

¡Ý50

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý150

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý50

¡Ý150

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

(a)组合圈梁�

(b)组合构造柱�

1


	[image: image2.wmf]3

1

2

4

6

5

1

3

3

6

5

1

3

3

70

70

¡Ý350

¡Ý50

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý150

¡Ý50

¡Ý150

¡Ý150

¡Ý50

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý150

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý50

¡Ý150

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

(a)组合圈梁�

(b)组合构造柱�

1



	(a) 组合圈梁
	(b) 组合构造柱1

	[image: image3.wmf]3

1

2

4

6

5

1

3

3

6

5

1

3

3

70

70

¡Ý350

¡Ý50

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý150

¡Ý50

¡Ý150

¡Ý150

¡Ý50

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý150

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

¡Ý50

¡Ý150

¡Ý40

¡Ý40

墙厚

(a)组合圈梁�

(b)组合构造柱�

1



	(c) 组合构造柱


图 8.3.8  高延性混凝土-砌体组合圈梁及组合构造柱做法示意图
1—高延性混凝土；2—组合圈梁纵筋；3—双面搭接焊；4—组合圈梁闭合箍筋；5—组合构造柱纵筋；6—组合构造柱闭合箍筋

8.3.9  采用高延性混凝土条带加固老旧砌体结构，应同时设置竖向和水平条带，且水平条带宜闭合。

9 施工验收

9.1 一般规定

9.1.1  老旧房屋结构修缮加固施工前应查勘现场，并根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502编制针对性的施工组织设计及修缮加固施工方案，并应申报，申报通过后方可施工。涉及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）中所规定的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，对超过一定规模的危大工程专项施工方案应组织专家论证。

9.1.2  老旧房屋结构的修缮加固施工过程中应确保周边环境及设施的安全。对施工过程中出现异常情况时，应停止施工，由建设方或实施单位组织设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除安全质量隐患，并形成技术文件资料。

9.1.3  老旧房屋结构的修缮加固施工过程中应确保施工人员安全。对施工过程中出现异常情况时，应停止施工，由建设方或实施单位组织设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除安全质量隐患，并形成技术文件资料。

9.1.4  老旧房屋结构的修缮加固工程中所用的材料应有产品的检测报告、备案证明等相关材料质量保证检测资料。各类主材应有材料主要性能的进场复验报告，凡涉及工程安全的加固材料应通过安全性能的检验和鉴定。

9.1.5  老旧房屋结构的修缮加固施工应采取措施避免或减少损伤原结构构件。

9.1.6  老旧房屋结构的修缮加固施工过程中应对结构的结构安全进行动态监测。监测期间应进行巡视监测与系统维护；若遇特殊恶劣天气时，应增加监测频次。

9.1.7  老旧房屋结构的修缮加固施工单位必须具备相应专业补强加固特种资质。

9.1.8  老旧房屋混凝土构件加固施工方法、工艺、材料均需符合现行规范规定要求。
9.2 修缮施工

9.2.1  混凝土结构构件修缮施工：

1 混凝土裂缝的修缮处理：（1）混凝土构件裂缝宽度≤0.2mm采用局部封闭法处理时，需采用低黏度且具有良好渗透性的修补胶液，封闭裂缝通道。（2）对0.1mm~1.5mm的裂缝进行注射法施工时，注射前应按产品说明书的规定，对裂缝周边进行密封。（3）压力注浆法进行裂缝修复时，在一定时间内，需以较高压力将修补裂缝用的注浆料压入裂缝腔内。（4）填充密封法进行修复时，需在构件表面沿裂缝走向骑缝凿出槽深和槽宽分别不小于20mm和15mm的U形沟槽，用改性环氧树脂充填，并粘贴纤维复合材以封闭其表面，填充完毕后，其表面应做防护层；

2 混凝土构件表面酥松、起壳、掉皮、蜂窝、麻面的修缮处理：混凝土表面出现蜂窝麻面面积不超过10%时可采用聚合物砂浆修复；截面损失率超过20%时，可采用灌浆料进行修复；

3 混凝土锈蚀的修缮处理：混凝土构件存在锈胀、剥落情况时应及时进行修补，对锈胀造成钢筋或钢杆外漏锈蚀处，先对锈蚀的钢筋进行除锈处理，然后混凝土构件钢筋的表面进行防锈蚀处理，再采用高强聚合物砂浆进行修补。

9.2.2  砌体结构构件修缮施工：

1 砌体裂缝的修缮处理：砌体构件裂缝宽度小于0.5mm时可进行局部封闭处理，裂缝宽度不小于0.5mm时应采取填缝法、压浆法、外加网片法和置换法进行修补；
2 砌体局部缺失的修缮处理：砌体构件截面损失（砂浆脱落、保护层脱落等）不超过5%时，应进行修补处理。若超过20%，应局部拆砌，拆砌时先沿着灰缝将需拆除掉的砌体凿掉，再把砌体上的砂浆剔除干净后充分湿润，修复过程中应保证填补砌体材料与原有砌体可靠嵌固，修补完成后，再做抹灰层。

9.2.3  钢结构构件修缮施工：

1 钢构件及其节点构件锈蚀处，应在除锈后进行防锈处理并涂刷保护漆；

2 紧固件和螺栓等节点出现松动、破损或缺失，应进行修复、更换或填补。

9.2.4  木结构构件修缮施工：

1 木构件节点连接铁器锈蚀、破损处应进行更换；

2 木构件表面老化、脱漆处，宜进行油漆保养，如有条件可进行必要的防水、防腐和防火处理；

3 木构件开裂处，可用旧木条嵌补严实，用胶粘牢，并打铁箍进行加固。如开裂严重，宜对构件进行更换；

4 木构件局部腐蚀严重的木柱木梁，可对局部腐蚀处采用榫卯样式作出专业修复加固处理。

9.3 加固施工

9.3.1  地基基础加固施工：
1 老旧房屋基础加固施工前，必须具备完备的地质勘察资料及工程附近地下管线等情况，必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全；

2 对地质情况复杂的工程，应在施工前编制详细的施工方案，并组织专家进行论证；

3 老旧房屋采用加大基础底面积法时，在浇筑加大部分混凝土前应将原基础凿毛（凹凸深度5mm左右），并刷洗干净，涂一层混凝土界面剂，以增强新旧混凝土基础的粘结力；

4 老旧房屋采用锚杆静压桩施工，一般可采用图9.3.1压桩工艺流程图；

[image: image4.emf]


图9.3.1 压桩工艺流程图

5 地基加固施工属于隐蔽工程，完工后应及时予以验收，合格后方可进行下一道工序。

9.3.2  混凝土结构构件加固施工：
1 老旧房屋混凝土构件常用的加固方法有：增大截面加固法、局部置换混凝土加固法、外粘型钢加固法、粘贴钢板加固法、粘贴碳纤维布加固法、种植钢筋（化学锚栓）法；

2 老旧房屋混凝土构件加固施工要点：

1）增大截面法的新增混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检测结构构件新增混凝土强度的试块，应在监理工程师的见证下，在混凝土的浇筑地点随机抽取，取样与留置试块应符合规定要求；

2）采用局部置换法加固时，被加固构件卸荷的力值、卸荷点的位置确定、卸荷顺序及卸荷点的位移控制应符合设计规定及施工技术方案的要求；

3）采用外粘型钢加固时，外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行，胶缝厚度宜控制在3~5mm；局部允许有长度不大于300mm、厚度不大于8mm；

4）粘贴钢板加固应采用专用的结构胶粘剂。施工时，拌好的胶液应同时涂刷在钢板和混凝土粘合面上，经检测无漏刷后即可将钢板与原构件混凝土粘贴；粘贴后的胶层平均厚度应控制在2mm~3mm；

5）粘贴碳纤维布粘贴施工时，浸渍、粘结应采用专用的结构胶粘剂，其配置和使用应按产品使用说明书的规定进行；拌和应采用低速搅拌机充分搅拌；多层粘贴碳纤维时，应在碳纤维表面所浸渍的胶液达到指赶状态时立即粘贴下一层。若延误时间超过1h，则应等待12h后，重新涂胶后方可继续进行粘贴；

6）植筋（锚栓）的位置应经放线并探测钢筋位置后标定。若植筋孔位受原钢筋干扰，应通知设计单位变更植筋位置。植筋焊接应在胶液前进行，若个别钢筋确需后焊是，应采取断续施焊的降温措施外，尚应要求施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d,且不应小于200mm，同时必须采用冰水浸渍的多层湿巾包裹植筋外露的根部。
9.3.3  砌体结构构件加固施工：
1 老旧房屋砌体构件常用的加固方法有：钢筋网砂浆面层加固法、钢筋混凝土板墙加固法、后加圈梁构造柱法；

2 老旧房屋砌体构件加固施工要点： 
1）钢筋网砂浆面层加固法施工时，应铲除原墙面抹灰层，将灰缝剔除5~10mm深，用水冲洗干净；抹水泥砂浆（或聚合物砂浆）应在界面处理后随即开始，采用分层抹灰法，每层厚度控制在0~15mm。面层应在浇水养护，冬季应采取措施；

2）板墙混凝土可支模浇筑法施工，浇筑完成后应加强养护；

3）采用后加构造柱施工时需在原墙体增设构造柱部位，沿墙高每隔300mm凿去一匹砖块，形成水平槽口，槽口处的原墙体与新增构造之间应上下错缝。

9.3.4  钢结构构件加固施工：
1 老旧房屋钢构件常用的加固施工方法有：增大截面法、粘贴钢板法、外包钢筋混凝土加固法、内填混凝土加固法；

2 老旧房屋钢结构构件加固施工要点：
1）采用螺栓或铆钉连接方法增大钢结构构件截面时，加固与被加固板件应相互压紧，并应从加固件端部向中间逐次做空和安装、拧紧；

2）采用粘贴钢板法加固时，为避免胶层出现应力集中而提前破坏，宜将粘贴钢板端部削成30°斜坡角，且不应大于45°。

9.3.5  木结构构件加固施工：
1 老旧房屋木构件常用的加固方法有：落架大修法、打牮法、修整加固法；
2 老旧房屋木构件加固施工要点：
1）落架大修法施工时，应防止榫头折断或劈裂；

2）当采用打牮法对木构架进行纠偏时，应先找出木构架倾斜的原因和方向，确定木构架替换的部位及方法。打牮前需先卸除木构架受力部位（一般按纠偏的方向和程度，分为卸顶、卸板、卸榫和卸墙几种不同的方法）。对木构架进行打牮应根据实际情况选择合适的牵引点进行打牮拨正（根据纠偏复位力系的布置和不同机械装置的运用，打牮拨正可采用“水平顶推复位”、“水平张拉复位”、“顶推-张拉复位”、“顶升-撑拉复位”等施工工艺），打牮拨正时应分次调整，每次调整量不宜过大，木构架纠偏复位后应采用榫卯、铁件等重新固定。施工过程中若出现异常情况，应立即停工，查明原因清除故障后方可继续施工；

3）对木架进行修整加固时，木构架中原有的连接件，包括椽、檩和构架间的连接件，应全部保留；

4）木构件加固所用的材料和方式应保持与原样一致，并应保持构件整体美观。
9.4  验收

9.4.1  老旧房屋结构修缮加固工程质量验收要求：

1 修缮加固工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求；

2 参加修缮加固工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

3 修缮加固工程质量验收均应在施工单位自行检查合格的基础上进行；

4 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收记录；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；

5 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按国家和江苏省的有关规定进行见证取样检测；承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；检验批的质量按主控项目和一般项目验收；

6 修缮加固工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。 

9.4.2  老旧房屋结构修缮加固工程质量验收应按照验收项目、验收内容进行分项工程和检验批划分，验收时检查的项目、数量、方法及合格质量判定应符合现行国家和江苏省相关建筑工程施工质量验收统一标准及其专业工程施工质量验收标准的规定。

9.4.3  老旧房屋结构修缮加固各子分部工程验收时应按表9.4.3检查相关文件和记录：

表9.4.3  各子分部工程验收时应检查的文件和记录

	序号

检查内容

子分部

工程
	地基及基础

加固
	混凝土结构

加固
	砌体结构

加固
	钢结构

加固
	木结构

加固

	1
	施工图纸、设计说明及其他设计文件，施工方案、技术交底记录；

	2
	原材料、半成品出厂合格证、质量检验报告、进场验收记录和复验报告（木材应有含水率测定报告）；

	3
	隐蔽工程检查记录，施工检查记录，见证取样试验记录；

	4
	砂浆、混凝土配合比通知单及强度试验报告；
	焊接材料产品说明书、焊接工艺和烘焙记录及焊工合格证书、施焊范围；
	胶缝完整性、胶缝脱胶试验报告和胶缝抗剪强度试验报告；

	5
	各种检测试验钎探记录；
	钢筋接头的试验报告；

	其他必要的文件和记录；
	焊缝超声波探伤或射线探伤检测报告、记录及其他必要的文件和记录；

	层板接长的指接（指形连接）抗弯强度试验报告，胶合材弯曲试验报告；

	6
	桩的检测记录及其他必要的文件和记录；
	预应力筋用锚具、连接器的合格证和进场复验报告，预应力筋安装张拉及灌注记录及其他必要的文件和记录；
	/
	/
	防护剂最低保持量及渗入度测试报告，木结构防火措施检查记录及其他必要的文件和记录；



9.4.4  结构拆除工程宜按分部工程验收程序和要求进行质量验收，但不参加工程实体质量的评定，结构拆除施工前，应制定完善的施工方案并采取相应的安全技术措施，确保原建筑物的安全，必要时施工方案应经过专家论证。 

9.4.5  老旧房屋结构修缮加固工程应建立完善的竣工资料，竣工资料应符合下列规定：

1 勘察文件完整齐全（地基及基础未加固时此项可免除）；

2 检测鉴定、设计文件完整齐全；

3 施工组织设计、各专项施工方案完整齐备，审批手续齐全；

4 材料、设备应具备相应的产品合格证及检验报告，其品种、规格、质量应符合设计要求；

5 施工纪录、分部分项工程施工质量验收纪录应完整齐全，施工质量符合设计和相应验收标准要求；

6 隐蔽工程验收、工序验收纪录完整，且符合设计和相应标准要求；

7 相关检测报告完整齐全，且符合设计和相应标准要求。
9.4.6  未经竣工验收合格的老旧房屋结构修缮加固工程不得投入使用，竣工验收应由建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位的项目负责人参加，验收程序和组织按照相关规定执行。

9.4.7  竣工验收合格后各参建方应及时将各自的工程资料归档保存，办理相关移交手续，建设单位负责将完整的工程档案组卷在审核合格后提交城乡建设档案管理机构存档和保管。
10 相关管理文件及技术标准

（1） 《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号

（2） 《城市危险房屋管理规定》建设部令第129号

（3）《房屋建筑工程抗震设防管理规定》建设部令第148号

（4）《江苏省防震减灾条例》

（5）《苏州市房屋使用安全管理条例》

（6）《关于印发苏州市既有建筑安全隐患大排查大整治专项实施方案的通知》苏府〔2021〕76号

（7）《既有建筑改造施工图设计审查要点》苏住建抗〔2020〕295号

（8） 《市住房城乡建设局关于进一步加强苏州市房屋安全鉴定管理工作的通知》苏住建房〔2022〕9号

（9）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002

（10）《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021

（11）《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022

（12）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223

（13）《建筑抗震设计规范》GB50011

（14）《建筑抗震鉴定标准》GB50023

（15）《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T117
（16）《建筑抗震加固技术规程》JGJ116
（17）《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123
（18）《混凝土结构加固设计规范》GB50367
（19）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145
（20）《砌体结构加固设计规范》GB 50702

（21）《钢结构加固设计标准》 GB 51367

（22）《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 

（23）《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292

（24）《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144

（25）《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125
（26）《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

（27）《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784

（28）《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315

（29）《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621

（30）《木结构现场检测技术标准》JGJ/T488

（31）《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728 

（32）《混凝土结构耐久性修复与防护技术规范》 JGJ/T 259

（33）《既有建筑地基基础检测技术标准》 JGJ/T 422

（34）《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550 
（35）《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T112

（36）《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ 147
（37）《江苏省既有房屋鉴定标准》DGJ32/TJ 214 
（38）《建筑消能减震技术规程》JGJ297

（39）《建筑消能阻尼器》JG/T209

（40）《建筑消能减震加固技术规程》 T/CECS 547

（41）《既有建筑消能减震加固技术规程》DB32/T3752

（42）《江苏省高性能混凝土应用技术规程》DB32/T 3696

（43）《高延性混凝土加固技术规程》T/JSTJH5
附录A           砌体构件常用修缮、加固方法及其适用范围

	加固方法
	适用范围
	备注

	填缝法
	适用于处理砌体中宽度大于0.5mm的非受力裂缝
	

	压浆法
	适用于处理裂缝宽度大于0.5mm且深度较深的非受力裂缝，或加固砂浆饱满度差、砌筑砂浆强度偏低的墙体
	

	外加网片法
	适用于增强砌体抗裂性能，限制裂缝发展，修复风化、剥蚀砌体
	

	置换法
	适用于砌体受力不大，砌体块材和砂浆强度不高的开裂部位，以及局部风化、剥蚀部位的加固
	

	钢筋混凝土面层加固法
	适用于各类砌体墙、柱的受压、受剪及抗震加固
	

	钢筋网水泥砂浆面层加固法
	适用于各类砌体墙、柱的受压、受剪及抗震加固，也可以用于增强砌体墙的抗裂性能
	1 块体无严重风化（酥碱）现象；

2 受压构件加固，实测砌筑砂浆的强度等级不应低于M2.5；受剪构件加固，实测砌筑砂浆的强度等级不宜低于M1，层数在三层及三层以下时，允许不低于M0.4。

	外包型钢加固法
	适用于各类砌体柱的受压及抗震加固
	

	外加预应力撑杆加固法
	适用于烧结普通砖柱的受压加固
	1 用于抗震设防烈度为6度地区；

2 适用于普通烧结砖柱的加固；被加固砖柱无裂缝、腐蚀和老化；被加固柱的上部结构为钢筋混凝土现浇板，且能与撑杆上端的传力角钢可靠锚固；

3 适用于温度不大于60℃的正常环境中。

	粘贴纤维复核材加固法
	适用于烧结普通砖墙平面内受剪加固和抗震加固
	1 砌体无开裂、腐蚀、老化现象；

2 实测的块体强度等级不应低于MU7.5，实测的砂浆强度等级不应低于M2.5。

	钢绞线—聚合物改性水泥砂浆面层加固法
	适用于烧结普通砖墙的平面内受剪加固和抗震加固
	1 砌体无严重腐蚀、粉化现象；

2 实测的块体强度等级不应低于MU7.5，实测的砂浆强度等级不应低于M1；块体表面与结构胶粘结的正拉粘结强度不应低于1.5MPa。

	增设砌体扶壁柱加固法
	适用于砌体墙的稳定性和受压加固
	用于抗震设防烈度为6度地区。

	高延性混凝土加固法
	适用于各类砌体墙、柱的受压、受剪及抗震加固
	实测的砌筑砂浆强度等级不宜低于M0.4。

	局部拆砌加固法
	适用于局部破裂砌体墙体的加固修复
	应查明砌体破裂原因，且不影响砌体承重及安全。

	增设梁垫加固法
	适用于大梁下砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖向或斜向裂缝时的加固
	


附录B                    木构架连接加固详图

B.1 梁柱连接处托木加固
[image: image5.png]__\/\_
1, -8, iR, 4FHIEA



                     图B-1 梁柱连接处托木加固

B.2 屋架与柱连接处斜撑加固
[image: image6.png](a) MEEAFERME (o) A EShAHEME

IR, 2-BR. R, 1, -84, BB, SRR
GRS, TIIARE, S-HHKSAS, A




                       图B-2屋架与柱连接处斜撑加固

B.3 木屋架与木柱的连接加固
      [image: image7.png]1AM, 2-8, -




                图B-3 木屋架与木柱的连接加固

B.4 木屋架支座加固
              [image: image8.png]I-mAR, 2-HmiRi




                  图B-4 木屋架支座加固

B.5 木屋架、木梁支承长度不足加固

                   [image: image9.png]



                  图B-5a 木屋架用托木加固

                  [image: image10.png]1-AR, 2-AR




                    B-5b 角钢支托加固支座

B.6砖墙与木构件的连接加固

           [image: image11.png]|K?jﬁ%{

1-AREE 2-AR, 39R4L 44T




               图B-6a 墙与木梁拉结加固

                      [image: image12.png]1554, 2-



 
               图B-6b 墙与角柱拉结加固

