办理结建式人民防空工程竣工验收备案提交资料分类表（2022年10月版）

①“●”表示应提交；②“/”表示不需提交；③“网络提交”指提交至“珠海市工程建设项目审批管理系统”（即“工建系统”）；④“档案验收”指办理“建设工程城建档案验收”；⑤以下资料均应盖建设单位及相关单位公章，所有材料、图纸按A4规格整理好。

序号	名称	份数	备注	现场

核查	网络

提交	档案

验收
1	建设单位授权委托书
法人授权委托书	/	●	/
2	人防企业基本资料	1	①营业执照	●	/	/
②人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定书	●	/	/
3	竣工验收备案申请表	1	①《人防地下室竣工验收申请暨滤毒罐情况说明》（含附表）	/	●	/
②《珠海市人防工程竣工验收综合表》	/	●	/
③《人防工程概况及设施设备清单（竣工）》	/	●	/
④《建设项目情况表》（内含“竣工应建人防面积”计算过程）	●	●	/
4	设计文件专项审查意见	1	①项目施工许可证及附件	●	●	/
②人防工程建设要点批复（必提供）或《珠海市人防工程报建审核表》（有此文件的提供，原件扫描）	/	●	●
③施工图设计文件审查意见书	/	●	/
④《珠海市人防工程竣工验收备案核准书（易地建设项目）》（分期建设、易地建设项目应提供，人防部门核发）	/	●	●
5	竣工验收报告	1	《人防工程竣工验收报告》	●	●	●
《隐蔽工程验收记录表》	●	/	/
分项工程质量验收记录（原件）（具体见《珠海市人防工程质量验收用表目录》）

①孔口防护工程

②战时通风分部工程

③电气安装工程

④其他（混凝土、抹灰、整体地面、给水、排水、防爆地漏）

⑤隐蔽工程（包括各防护门框、穿墙套管、地漏等相关施工部位）	●	/	/
原材料检验报告（见证送样）、设备检测报告（原件）

①工程材料及设备进场清单表（分四大类列：1防护门框、2防护门扇、3通风、4地漏，内容包括产品名称、规格型号、厂家、牌号、使用部位、数量）

②设备合格证（附于设备进场清单后；其中轴流风机和防爆超压排气活门、手（电）动密闭阀门各种规格需有检测报告）

③产品出厂合格证（各种原材料要求每一份检测报告要附上一个产品出厂合格证）

④《混凝土抗压强度检验报告》及混凝土出厂合格证

注：原材料检验要求（附人防防护设备原材料送检证明）

《钢材机械性能检验报告》。要求做拉伸试验、弯曲试验（角钢、钢板）、槽钢、工字钢、圆钢不同规格型号需至少送检一次）

《低压流体输送焊接钢管检测报告》。要求做弯曲、压扁、下屈服强度、抗拉强度、伸长率、镀锌层均匀性（镀锌钢管，不同规格型号需送检一次）

《钢筋物理力学性能、工艺性能检测报告》。要求做拉伸试验、弯曲试验、重量偏差（热轧带肋钢筋，不同规格需送检一次）	●	●	/
6	竣工图纸资料	1	现场核查的纸质图纸须有竣工图章、图纸审查专用章、注册工程师章，包括结施、建施、电施、水施、风施图（光盘中的电子图纸为PDF格式）。上传到工建系统中的电子图纸应与广东省施工图设计文件审查管理系统审查合格的最终版图纸内容一致（有设计变更的应完成设计变更手续）。必须包含如下内容：

①总平面图

②首层平面图

③人防总平面图

④人防地下室战时平面图

⑤战时主要出入口及附属设置的防倒塌棚架结构图（根据规范应设防倒塌棚架的提供）、次要出入口图

⑥战时疏散图（可结合人防地下室平面图等提供，标明疏散人数）

⑦战时封堵及安装图	●	●	●
7	第三方测绘报告	1	即《珠海市人防工程竣工验收测量记录册》	/	●	●
8	建设质量现场检查表	1	即《珠海市人防工程现场验收记录表》及整改报告

①施工单位项目负责人授权委托验收的，提供被授权人的身份证明及资质证书；

②总监理工程师授权委托验收的，提供被授权人的身份证明及资质证书	/	●	/
9	广东省人民防空工程平战转换手册	1	由工建系统分发至市（金湾区、斗门区）人防办，由建设单位通过网络自行向市（区）人防办提交	/	/	/
10	竣工验收备案核准书	1	《珠海市人防工程竣工验收备案核准书》（住建部门核发）	/	/	●