福建省园林绿化工程质量安全

监督工作标准

- 第一条 为加强园林绿化工程质量安全管理，规范园林绿化主管部门及其所属工程质量安全监督机构的质量安全监督管理行为，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》《园林绿化工程建设管理规定》等规定，结合我省实际，制定本标准。

- 第二条 园林绿化工程是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积300平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁等施工。

- 第三条 本省行政区域内园林绿化主管部门及其所属监督机构（以下统称监管部门）对园林绿化工程建设活动实施质量安全监督的，适用本标准。

- 第四条 省住房和城乡建设厅负责全省园林绿化工程质量安全监督管理工作，县级以上园林绿化主管部门负责本行政区域内园林绿化工程质量安全监督工作，具体工作可由主管部门委托其所属的监督机构实施。

- 第五条 本标准所称园林绿化工程质量安全监督工作，是指监管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，以抽查、抽测为主要方式，对园林绿化工程建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员（以下统称责任主体）履行质量安全生产职责，执行有关法律法规和工程建设强制性标准等情况实施监督并对违法违规行为依法处理的活动。

- 第六条 各级监管部门应建立健全工程质量安全监督体系，督促责任主体严格履行法定责任和义务，防范工程质量安全事故的发生，应用“福建省建设工程监管一体化平台”的“园林绿化工程监管模块”（以下简称“项目监管系统”）建立工程“双随机”监管机制，依托监管大数据实现监管工作标准化、规范化、信息化、公开化。

- 第七条 监管部门应当委派2名及以上持有主管部门行政执法证或监督员证的监管人员按照监督计划及实际需要，开展园林绿化工程质量安全监督工作。监管部门开展质量安全监督工作主要包括以下内容：

（一）依据《福建省园林绿化工程质量安全监督检查表》（附件1，以下简称检查表）开展施工现场抽查、抽测；

（二）监督工程验收情况，重点监管验收的组织形式、程序等是否符合有关规定；

（三）组织或参与工程质量安全事故的调查处理；

（四）依法对工程建设责任主体违法违规行为进行处理；

（五）依法处理与工程项目施工质量安全相关的投诉、举报；

（六）依法依规开展的其他监督检查。

- 第八条 建设项目办理施工许可后，施工单位应在5个工作日内登录“项目监管系统”填报工程项目相关监管基础数据；建设、监理单位应当予以配合，对施工单位填报的信息审核确认后推送项目监管部门；监管部门应在3个工作日内进行确认。

- 第九条 开展质量安全监督工作前，监管部门应根据工程项目实际，编制《工程质量安全监督工作计划》（附件2），明确监督主要内容、抽查方式、抽查重点及抽查频次等，并组织建设、监理、施工等责任主体相关人员召开工程质量安全监督工作交底会，告知工程质量安全监督工作计划。

- 第十条 监管部门应按照监督计划及实际需要对监管项目开展监督检查，原则上每季度不少于1次。对合同工期少于3个月的工程项目，开展监督检查不少于3次。监督检查重点如下：

（一）苗木、种植土、置石等园林工程材料的质量情况；

（二）亭、台、廊、榭等园林构筑物及管理用房、公厕等建筑物主体结构安全和工程质量情况；

（三）地形整理、假山建造、树穴开挖、苗木吊装、高空修剪等施工关键环节质量安全管理情况。

- 第十一条 项目监管部门实施监督检查前，应制定《工程质量安全监督检查事项清单》（附件3），通过“项目监管系统”告知各方责任主体检查时间、检查内容等事项。清单公布后，监管部门方可进入现场实施检查，监管人员应当在施工现场根据检查情况，如实填写检查表，并经项目经理和总监签字确认。责任人不在现场或拒不签字确认的，可由在场的建设、监理、施工单位相关人员签字确认。检查存在问题应锁定具体位置，确保可追溯性。

- 第十二条 监管人员应根据检查表记录的检查问题，通过“项目监管系统”形成抽查抽测记录，并汇总施工现场其他需整改的施工内容，向责任单位和责任人发出《责令改正通知单》，责令建设单位牵头组织相关责任单位整改。

- 第十三条 责任主体应按照整改时限要求完成质量安全隐患整改并在“项目监管系统”中递交工程问题整改反馈单；项目监管部门应督促责任单位完成质量安全隐患整改，并在责任主体反馈后5个工作日内完成反馈处理。

- 第十四条 对抽查抽测发现某一分部分项工程存在重大质量隐患，或存在《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）规定的重大事故隐患情形的，监管部门应责令该分部分项工程局部停工改正（或停止使用），督促责任主体及时消除质量安全隐患。有下列情形之一的，监管部门应责令该工程项目或单位工程全面停工改正：

- 园林构筑物及其他建筑物单位工程主要受力构件混凝土强度经监督抽测达不到强度标准值要求的；

- 工程项目被抽查的危险性较大的分部分项工程均存在重大事故隐患情形的；

- 工程项目存在合同约定的项目经理长期不在岗履职的。

对全面停工或局部停工（包括停止使用）的，监管部门在责任单位提交整改情况反馈后3个工作日内，应派员现场复查，复查合格后方可复工。

- 第十五条 对项目因质量安全问题被责令全面停工的，项目监管部门应及时发出《约谈通知书》（附件4），约谈责任单位法定代表人，当法定代表人因故无法到场的，应做出书面说明并委托单位分管质量安全的负责人接受约谈。

- 第十六条 工程项目施工过程中因故停止施工达3个月及以上的，建设单位应在“项目监管系统”中向监管部门提出项目中止监督申请，监管部门应在收到中止监督申请3个工作日内完成核实，核实通过后中止该项目的质量安全监督工作，并向建设单位出具《中止工程质量安全监督告知书》（附件5）。工程项目已符合上述中止工程质量安全监督工作条件，但相关责任单位不主动办理中止监督申请的，监管部门可向建设单位出具《中止工程质量安全监督告知书》。

项目复工前，建设单位在“项目监管系统”中向监管部门报告后，项目监管部门即恢复该项目监管工作，并向建设单位出具《恢复工程质量安全监督告知书》（附件6）。

- 第十七条 监理单位应在工程预验收5个工作日前，将预验收的时间、地点及验收组名单告知监管部门。监管部门对工程质量预验收进行监督，并形成《工程质量预验收监督记录表》（附件7）。预验收后，由监理单位在“项目监管系统”中向监管部门提出预验收登记申请，监管部门应在收到预验收登记申请3个工作日内予以审核。

- 第十八条 建设单位应在工程竣工验收5个工作日前，将竣工验收的时间、地点及验收组名单告知监管部门。监管部门对工程质量竣工验收进行监督时，应对工程验收的组织形式、验收程序等情况进行现场监督，并形成工程《工程质量竣工验收监督记录表》（附件8）。

- 第十九条 工程质量竣工验收合格后，监管部门应在竣工验收登记审核通过后5个工作日内，形成《工程质量监督报告》（附件9），并向工程竣工验收备案机关提交。同时向建设单位出具《终止工程质量安全监督告知书》（附件10），终止工程质量安全监督工作。

- 第二十条 施工单位已完成工程项目设计和合同约定的各项内容且已提出工程竣工报告，确因建设单位原因无法正常组织竣工验收的，可由施工单位或监理单位在“项目监管系统”中向监管部门提出项目完工登记申请。监管部门应在收到完工登记申请3个工作日内予以审核，审核通过后终止该项目的工程质量安全监督工作，并向建设单位出具《终止工程质量安全监督告知书》。

- 第二十一条 工程质量监督工作终止后，监管部门应及时依托“项目监管系统”整理该工程质量和安全监督工作记录等资料，形成监督档案（内容详见附件11）。自归档之日起，保存期五年。

- 第二十二条 监管部门在监督工作中发现工程项目施工现场存在质量安全隐患的，应责令建设单位牵头组织相关责任单位整改。涉及安全隐患的，监管部门应当场予以纠正或者责令责任单位限期改正；涉及质量隐患的，应责令责任单位整改合格后方可进入下一道工序。具体整改要求及处理意见应按照《园林绿化工程质量安全主要问题处理办法》（附件12）规定执行。

- 第二十三条 监管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关工程质量安全的文件和资料；

（二）进入施工现场监督检查；

（三）发现质量安全隐患的，责令责任主体改正；

（四）发现违法违规行为的，按权限依法实施处理；

（五）向社会公布责任主体质量安全生产不良信息；

（六）依法依规采取的其他措施。

- 第二十四条 监管部门和监管人员应依法履职，按规定开展监督工作，对监督工作依法承担责任。有下列情形之一的，由所在单位或上级主管部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 发现违法违规行为不及时查处，或者包庇、纵容违法行为，造成后果的；

- 对涉及工程质量安全问题的举报、投诉，按照规定应当处理而不处理的；

（三）在监督过程中，索取或者接受他人财物，或者谋取其他违法违规利益的；

（四）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。

- 第二十五条 有下列情形之一的，监管部门和监管人员不承担责任：

（一）项目中止工程质量安全监督工作期间或者终止工程质量安全监督工作后，发生生产安全事故的；

（二）对发现的工程质量安全违法行为和隐患已经依法查处，工程建设责任主体拒不执行监管指令发生质量安全问题或质量安全事故的；

（三）现行法规标准尚无规定或工程建设责任主体弄虚作假，致使无法作出正确执法行为的；

（四）按照建设工程监督工作计划已经履行监督职责的；

（五）因自然灾害等不可抗力导致质量安全事故的；

（六）依据有关法律法规，不应当承担责任的其他情形。

- 第二十六条 工程质量安全监督形成的监督执法文书以及各方责任主体按规定应向监管部门递交的文书等资料，应通过“项目监管系统”生成电子文档和送达。

- 第二十七条 园林绿化工程配套的房屋市政工程部分质量安全监督要点参照《福建省房屋市政工程质量安全监督工作标准（2023版）》执行；房屋建筑室外工程中的园林绿化部分参照本标准执行。

- 第二十八条 本办法自2024年4月1日起施行，有效期5年。

附件：1．福建省园林绿化工程质量安全监督检查表

2．工程质量安全监督工作计划

3．工程质量安全监督事项清单

4．约谈通知书

5．中止工程质量安全监督告知书

6．恢复工程质量安全监督告知书

7．工程质量预验收监督记录表

8．工程质量竣工验收监督记录表

9．工程质量监督报告

10．终止工程质量安全监督告知书

11．监督档案内容

12．园林绿化工程质量安全主要问题处理办法

附件1

福建省园林绿化工程质量安全监督检查表

| 序号 | 类别 | 检查项目 | 检查要点 | 检查情况 | 检查方式方法（样本） | 备注（对应的条款） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 质量安全行为 | 1.1管理人员到位 | 1.1.1管理人员到位。工程施工阶段，项目经理、项目部技术负责人、安全员、总监、专业监理工程师应按要求到岗，不应存在长期不到岗的情形（注1）；请假人员应严格履行请假手续。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照“项目监管系统”中的人员登记信息进行检查。 | 《建设工程质量管理条例》第二十六、三十六条，《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三条。 |
| 2 |  |  | 1.1.2人员履职。项目经理、总监应按规定在相关文件上签字或由他人代签；栽植基础工程、栽植工程、地基基础、主体结构等重要分部（子分部）工程验收时，总监应到场组织，项目经理应到场参加。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款随机抽查3份按规定应当由项目经理/总监签字的文件；第二款可现场检查或结合会议签到表等内业资料检查。 | GB50300-2013第6.0.2、6.0.3条，GB/T50319-2013，DBJ/T13-56-2017第4.8.4条、4.8.7条，《注册建造师管理规定》第二十二条，《注册监理工程师管理规定》第十九、二十条 |
| 3 | 一、 质量安全行为 | 1.2日常管理检查 | 1.2.1交底及安全教育。工程施工前，项目技术人员应向施工班组、作业人员进行质量、安全技术交底并签字确认；危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 随机抽查一个现场正在施工的班组。 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十五条，DBJ/T13-56第17.3条。 |
| 4 |  |  | 1.2.2危大工程及专项施工方案。按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，应编制专项施工方案并经相关责任人签字审批后方可施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案应按规定组织专家论证；监理单位应按规定编制危大工程监理实施细则并按规定组织验收合格后方可进入下一道工序。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 随机抽查1个专项方案，项目存在超过一定规模的危大工程的，应先抽查其方案。 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十条、十一条、十二条、第二十一条。 |
| 5 |  |  | 1.2.3分部（子分部）工程验收。栽植基础工程、栽植工程、地基基础、主体结构等重要分部应按规定组织验收，验收不合格不得进入下一道工序。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查或结合内业资料检查。 | GB50300-2013第6.0.3条。 |
| 6 |  |  | 1.2.4隐蔽验收。绿化工程、园林附属工程、园林构筑物及建筑物等施工过程中隐蔽工程应验收合格，隐蔽验收资料不齐全不得擅自隐蔽。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 随机抽查近期隐蔽的1个检验批。现场检查工程实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽。 | 《建设工程质量管理条例》第三十条 |
| 7 | 一、 质量安全行为 | 1.2日常管理检查 | 1.2.5整改反馈。施工企业对监理单位发出的责令改正通知单整改未完成不得进入下一道工序。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 随机抽查监理单位发出的1份责令改正通知单及其整改反馈单，核查其中条款整改情况，每一份整改单中已整改条款数未达到80%及以上的或整改单有一条及以上重大事故隐患问题未整改的，均视为未整改到位。 | GB/T 50319 - 2013第5.2.15条 |
| 8 | 二、 实体工程质量 | 2.1绿化工程 | 2.1.1栽植前场地清理。应将场地内的渣土、工程废料、宿根型杂草、树根及有害污染物清除干净；场地标高及清理程度应符合设计要求和栽植要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ82-2012第4.1.4条 |
| 9 |  |  | 2.1.2栽植土回填及地形造型。栽植土理化性状应满足规范要求，土壤质量不良时，应进行土壤改良或更换种植土；栽植土壤有效土层厚度应符合设计要求和规范要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款检查土方检测报告；第二款挖样洞，进行现场量测。 | CJJ82-2012第4.1.1条，GB55014-2021第3.1.5条 |
| 10 |  |  | 2.1.3栽植土施肥和表层整理。栽植土的表层应整洁，表层土块粒径应符合规定；栽植土施肥应提供合格证明或符合要求的试验证明，用量应符合设计要求；栽植土与道路接壤处应低于侧石3cm~5cm。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款现场检查、量测；第二款检查合格证明以及随机抽查3份施工记录；第三款现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.1.6条 |
| 11 | 二、 实体工程质量 | 2.1绿化工程 | 2.1.4栽植穴、槽的挖掘。栽植穴、槽的直径、深度应符合设计要求和栽植要求；栽植穴、槽底部应施用基肥并回填表土或改良土，遇有不透水或重黏土层时，应进行疏松或采取排水措施。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.2.4条、4.2.5条、4.2.6条 |
| 12 |  |  | 2.1.5植物材料。植物材料的种类、品种名称、规格应符合设计要求；乔灌木分支点、分枝合理、树冠完整；植物材料无明显的病虫害；不得使用非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹大于树体10%的植物材料。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款对照设计图纸现场检查、量测；第二、三款现场检查。 | CJJ82-2012第4.3.1条、4.3.3条，GB55014-2021第3.3.6条 |
| 13 |  |  | 2.1.6苗木修剪。苗木修剪整形应保持原树形，不得过度修剪；行道树和分车带苗木枝下高应符合设计要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.5.4条 |
| 14 |  |  | 2.1.7树木栽植。树木栽植深度应符合生长要求；带土球树木栽植前应去除不易降解的包装物；树木成活率不应低于95%；树木支撑连接处应衬软垫，支撑物、牵拉物与地面连接点的连接应牢固；用软牵拉固定时，应设置警示标志。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.6.1条、4.6.3条 |
| 15 | 二、 实体工程质量 | 2.1绿化工程 | 2.1.8草坪及草本地被栽植。草坪、草本地被成坪后覆盖度应不低于95%，单块裸露面积应不大于25cm2；铺设草卷、草块应相互衔接不留缝，高度一致，间铺缝隙应均匀，并填以栽植土；成坪后无明显杂草和病虫害症状；草地排水坡度适当，不应有坑洼积水。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.8.3条、4.8.5条 |
| 16 |  |  | 2.1.9地被与花卉栽植。地被、花卉的品种、规格、栽植密度应符合设计要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.9.2条 |
| 17 |  |  | 2.1.10水湿生植物栽植。栽植槽的材料、结构、防渗应符合设计要求；栽植槽土层厚度应符合设计要求，无设计要求的应大于50cm；水湿生植物栽植的品种、单位面积栽植数、单位面积拥有成活苗数应符合设计要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款检查合格证或报告，第二款现场量测，第三款现场检查、量测。 | CJJ82-2012第4.10.3条、4.10.4条、4.10.7条 |
| 18 | 二、 实体工程质量 | 2.1绿化工程 | 2.1.11设施空间绿化。进场的防水材料、排蓄水板、绝热材料等主要材料应按规定抽样复验，并提供检验报告；设施顶面施工前应对顶面基层进行蓄水试验及找平层的质量进行验收；耐根穿刺防水层应进行蓄水或淋水试验，蓄水或淋水试验24h内无有渗漏或积水；过滤层材料的搭接宽度不小于150mm；既有建筑改造和新建建筑垂直绿化前应对墙面进行结构安全评估；垂直绿化灌溉系统应供水均匀、不存在溢流；支撑藤本植物攀爬的架、廊结构强度应满足植物远期生长的荷载要求，藤本植物网架网孔构造应防止儿童攀爬。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 检查检验报告、验收记录和试验记录，现场检查、量测。 | JGJ155-2013第6.1.2条，CJJ82-2012第4.12.2条、4.12.4条，CJJ/T236-2015第4.1.1条、4.4.1条；GB55014-2021第3.4.3条 |
| 19 |  |  | 2.1.12坡面绿化。坡面绿化应采取防止水土流失的措施；栽植土或基质表面无明显沟蚀、流失；播种覆盖应均匀无漏，喷播厚度均匀一致。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ82-2012第4.13.1条、4.13.2条、4.13.3条 |
| 20 |  |  | 2.1.13施工期的植物养护。草坪应及时修剪；苗木应及时浇水、中耕除草、疏枝整形、剥芽、去孽；绿地应及时清理枯枝、落叶、垃圾；对生长不良、枯死、损坏、缺株的园林植物应及时更换或补栽；病虫害应及时防治，严禁使用剧毒农药。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ82-2012第4.15.2条、4.15.3条、4.15.4条， |
| 21 | 二、 实体工程质量 | 2.2园林附属工程 | 2.2.1结构混凝土强度。经监督抽测，主要受力构件（节点）芯样混凝土强度应符合设计强度标准值。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 指所有主管部门的监督抽测。随机抽测梁、柱（墙）、节点各1个构件。先采用回弹法抽测，若回弹推定值低于设计强度标准值，进行取芯验证，取芯部位应选在回弹法强度换算值最低的测区，并以该芯样的抗压强度作为该构件混凝土强度推定值；当无法在强度换算值最低测区钻取芯样时，根据DBJ/T13-71-2021第7.2.6条规定计算构件混凝土强度换算值的修正量，并据此对构件混凝土强度换算值进行修正后算得该构件混凝土强度推定值。 | GB50300-2013第3.0.7条 |
| 22 | 二、 实体工程质量 | 2.2园林附属工程 | 2.2.2钢筋及钢筋接头监督抽测。经监督抽测，地基基础、主体结构的钢筋及钢筋接头应符合规范要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 随机抽查1个检验批的钢筋或钢筋接头检验情况 | GB50204-2015第5.2.2条，DBJ/T13-56-2017第4.4.20条第5款 |
| 23 |  |  | 2.2.3假山、叠石、置石工程。假山叠石应制作模型且模型经建设单位及有关专家评审认可后再进行施工；假山叠石选用的石材质地应一致、色泽相近；人工堆叠假山的结构强度应满足抗风和抗震强度要求；假山地基基础承载力应不小于山石总荷载的1.5倍；置石石材、石种应统一，整体协调。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 查看专家评审意见等资料，现场检查并检查相关内业资料。 | CJJ82-2012第5.2.1条、5.2.2条，GB55014-2021第3.4.4条，CJJ82-2012 第5.2.5条、5.2.9条 |
| 24 |  |  | 2.2.4园路、广场地面铺装工程。地面工程所用材料的品种、规格应符合设计要求；标高和平整度应符合设计要求；园路的弧度应顺畅自然；铺装完成面无裂缝、掉角或缺楞等缺陷；基层、面层厚度应符合设计和规范要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款、第五款对照设计图纸现场检查、量测；第二款、第三款、第四款现场检查。 | CJJ82-2012第5.1.1条、5.1.5条，CJJ1-2008第7.8.1条、8.5.1条 |
| 25 |  |  | 2.2.5园林理水工程。水景水池穿过池壁和池底的管道应采取防渗漏措施；池体施工完成后应进行灌水试验，灌水试验方法应符合国家标准规定；管道位置和标高应符合设计要求；水景喷泉工程喷头规格、射程及景观艺术效果应达到设计要求；浸入水中的电缆应采用24V低压水下电缆，水下灯具和接线盒应满足密封防渗要求；给排水管道工程的基座施工、管道连接、管道回填质量应符合设计和规范要求的。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查、量测，检查试验记录等相关资料。 | CJJ 82-2012第5.3.1条、5.3.2条、5.3.4条、5.3.5、条5.3.8条，GB50268 -2008第3.2.1条 |
| 26 | 二、 实体工程质量 | 2.2园林附属工程 | 2.2.6园林设施安装工程。座椅、果皮箱、栏杆等园林设施应安装牢固；栏杆的规格、形式、图案应符合设计要求；依山或傍水存在安全隐患的园路和活动场地应设置安全防护护栏，且符合相关规定。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查、量测。 | CJJ 82-2012第5.4.1条、5.4.2条，GB55014-2021第3.5.2条 |
| 27 |  |  | 2.2.7室外照明。灯具外观完好，功能正常；接地电阻测试记录或绝缘电阻测试记录完整；电气照明系统通电测试或全负荷试运行记录完整；电力管道回填质量应符合设计和规范要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款现场检查；第二款、第三款抽查测试记录等相关资料；第四款对照设计图纸现场检查。 | DBJT13135-2017第5.12.3条、第5.13.3条，GB50268 -2008第3.2.1条 |
| 28 |  | 2.3亭台廊榭 | 2.3.1木结构。结构用木材的含水率应符合木结构设计、制作和安装要求；木材与木产品的种类、材质等级或强度等级应符合设计要求，且有产品质量合格证书，并按规定进行进场检验。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 检查送检资料及检验报告 | GB55005-2021第3.0.2条、6.0.7条 |
| 29 |  |  | 2.3.2石桩工程。石桩（石丁）材质、规格应符合设计要求；嵌桩石的材质、规格应符合设计要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查。 | CJJ70-96第3.2.1条、3.2.2条。 |
| 30 | 二、 实体工程质量 | 2.3亭台廊榭 | 2.3.3木桩工程。木桩的材质、规格、树种应符合设计要求；木桩的防腐处理应符合设计要求；嵌桩石的材质、规格应符合设计要求；桩的标高、贯入度及桩的接头应符合设计要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查、量测。 | CJJ70-96第3.3.1条、第3.3.2条、3.3.3条、3.3.4条。 |
| 31 |  |  | 2.3.4台基工程。材料的品种、规格、质量应符合设计要求；砂浆品种、质量应符合设计要求；石材的砌筑质量应符合规范要求；台基内填土的土质、含水量、夯实后的干土密度应符合设计和规范要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查、量测，检查检测报告等相关资料。 | CJJ70-96第3.4.2条、3.4.3条、3.4.4条。 |
| 32 |  |  | 2.3.5屋面工程。屋面无漏水，屋面的坡度曲线符合设计要求；选用瓦的规格、品种、质量等应符合设计要求；坐浆铺瓦及瓦楞所用的泥灰、砂浆等粘结材料的品种、质量及分层做法应符合设计要求。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 对照设计图纸现场检查、量测，现场检查或核查产品质量合格证明材料或进场复验报告等相关资料。 | CJJ70-96第6.3.2条、6.3.3条、6.3.4条。 |
| 33 | 三、 实体工程安全 | 3.1文明施工 | 3.1.1施工围挡。施工现场应按规定设置围挡；围挡基础坚固；围挡立面顺直、整洁、美观。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第1款。 |
| 34 | 三、 实体工程安全 | 3.1文明施工 | 3.1.2施工现场管理。施工便道畅通;排水通畅;具备封闭条件的，设置出入口大门、门卫值班室。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第2、3款。 |
| 35 |  |  | 3.1.3扬尘防治。施工现场应制定防扬尘措施，按主管部门要求配齐配全防扬尘设施。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第3款。 |
| 36 |  |  | 3.1.4材料管理。工程材料应堆码整齐并悬挂标志牌，标明名称、规格；油料类等易燃易爆物品应分类储藏在专用库房；农药应单独储藏在专用库房，不同农药不得混放。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第4款。 |
| 37 |  | 3.2施工安全 | 3.2.1安全防护。进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；施药人员应佩戴合格的防毒面具或防微粒口罩、穿用防护服、防护胶靴、手套等防护用品。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.3.3条第1款，GB12475-2006第8.4.2条。 |
| 38 |  |  | 3.2.2大树吊装。起重机有制造许可证、产品合格证、备案证明;严禁起重作业时起重臂架及大树下有人作业、停留或通行;吊运大树起升或下降速度应平稳、均匀；吊装时应设置作业警戒区，专人指挥；起重机吨位和树的大小应匹配。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 随机抽查1台，现场检查并检查内业等相关资料。 | CJJ/T275-2018第8.1.3条第1、2、6、7款，8.1.4条第3款。 |
| 39 | 三、 实体工程安全 | 3.2施工安全 | 3.2.3高空修剪。高空作业人员应正确系挂安全带；作业区应设置防护栏杆或采取其它可靠的安全措施。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.3.3条第3、8款。 |
| 40 |  |  | 3.2.4交通道路作业。占用道路应设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等标志;临时改道应设置导向、减速设施及标志标线。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第7款。 |
| 41 |  |  | 3.2.5基坑工程。基坑开挖顺序和支护形式应符合设计要求；开挖深度2m及以上的基坑周边应按临边作业要求设置防护栏杆和明显的警示标志；基坑应采取有效的降排水措施；基坑边堆置土、料具等荷载不得超出基坑支护设计允许范围；深基坑施工应进行第三方监测。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 第一款、第二款、第三款现场检查，对照施工图纸和专项方案现场检查；第四款对照施工图纸坑边荷载设计值检查；第五款对照施工监测资料现场检查。 | DBJ/T13-416-2023第8.1.7条，8.1.14条 |
| 42 |  | 3.3临时施工用电 | 3.3.1 特殊工种。电工应取得特种作业操作证。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场抽查相关资料。 | CJJ/T275-2018第3.4.3条第6款。 |
| 43 | 三、 实体工程安全 | 3.3临时施工用电 | 3.3.2用电设备。用电设备应连接PE线或专用的开关箱，同一个开关箱不得直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | JGJ46-2005第8.1.3条 |
| 44 |  | 3.4施工过程消防安全 | 3.4.1灭火器材。油料、农药等易燃易爆危险品存放及使用场所等临时用房应按规定配置灭火器材。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查，灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，每个场所灭火器的配备数量不少于2具。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第5款。 |
| 45 |  |  | 3.4.2临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级应达到A级，或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级施工应达到A级。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查活动板房实体或合格证书等相关资料。 | GB 50720—2011第4.2.1条 |
| 46 |  |  | 3.4.3动火审批。动火作业前，应按规定办理动火审批手续。 | 1、该栏内容现场未涉及□； 2、检查未发现问题□； 3、检查问题如下： | 现场检查。 | CJJ/T275-2018第3.2.3条第5款。 |

注1：本条中规定的“长期” 是指以下情形之一：

（1）经监理单位或建设单位相关人员确认，项目经理、技术负责人和安全员（以下简称管理人员）未获请假批准连续5天以上或当月累计超过10天不在施工现场的，（请假未事先登录“项目监管系统”登记的，视同未获请假批准）；

（2）管理人员连续超过30天未到岗履职的；

（3）管理人员上季度平均到岗率≤40%的；

（4）经调查取证，大部分时间管理人员不在施工现场未履行岗位职责或由他人代行岗位职责的。

（5）各级监管部门检查时，管理人员拒不接受检查或拒绝配合检查的。

# 附件2

工程质量安全监督工作计划

（工程项目名称）

编制单位：

编制人：

审批人：

编制日期：    年   月   日

依据工作职责，由（监管部门名称）对（工程名称）工程（施工许可证号：）实施质量安全监督工作。依据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》《福建省园林绿化工程质量安全监督工作标准》等相关法规和规范性文件，结合本工程的特点、性质、规模和技术复杂程度，制定如下监督工作计划：

一、工程基本信息

1.基本情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 工程规模 | XXX万元、 XXX平方米 |  |  |
| 工程开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |

2.单位工程信息

| 名称 | 主要内容 | 高度、面积 |
| --- | --- | --- |
| 绿化工程 | 栽植基础、栽植、养护等 | 绿化面积 |
| 园林附属工程 | 园路与广场铺装、园林设施安装等 | 园路长度、广场面积 |
| 园林构筑物及建筑物 | 景观亭、厕所、管理用房等 | 建筑栋数、面积、层数 |

二、监督工作组设置

监督联络员信息：

姓名：              联系电话：

监督组根据工作标准和“双随机”监管机制要求，随机选派监督执法检查人员。

- 三、监督检查内容

主要包括以下内容：

（一）依据《福建省园林绿化工程质量安全监督检查表》（附件1，以下简称检查表）开展施工现场监督检查；

（二）监督工程验收情况，重点监管验收的组织形式、程序等是否符合有关规定；

（三）组织或参与工程质量安全事故的调查处理；

（四）依法对工程建设责任主体违法违规行为进行处理；

（五）依法处理与工程项目施工质量安全相关的投诉、举报；

四、监督检查频次

（根据项目实际施工计划填写）

该工程计划监督检查  次。（每季度不少于1次，对工期少于3个月的工程项目，至少监督检查3次。）

# 附件3

工程质量安全监督检查事项清单

（责任主体）：

根据《福建省园林绿化工程质量安全监督工作标准》，我单位将于     年     季度对你单位承建（监理）               的                        项目实施监督抽查抽测，我单位将根据检查情况依法采取相关措施。

联系地址：

联系人：                      电话：

投诉举报受理部门：            电话：

项目监管部门：

日期：

# 附件4

约谈通知书

_________（责任单位）：

因你单位建设（施工（监理（的______________工程项目，存在__________________问题，现约谈你单位法定代表人于__________（时间），前往_________（地点）接受约谈，因故无法到场的，应做出书面说明。

联系人：__________        联系电话：__________

项目监管部门：

日期：

# 附件5

中止工程质量安全监督告知书

编号：

（建设单位）： 你单位负责建设的工程 （施工许可证编号： ），经我单位查验，符合《福建省园林绿化工程质量安全监督工作标准》中止工程施工质量安全监督工作要求，现告知你单位： 自即日起，监管部门中止该项目的工程质量安全监督工作。 中止施工期间，你单位应牵头组织施工、监理单位定期开展巡查，发现质量安全隐患要立即消除，确保施工现场质量安全管控措施到位，停工部位处于安全稳定状态。 该项目复工前，施工单位应在“项目监管系统”中向工程质量监督机构申请恢复监督。 项目监管部门（章）： 日期： 年 月 日

告知书接收人：                            接收日期：

附件6

恢复工程质量安全监督告知书

编号：

（建设单位）： 经查验，你单位负责建设的工程 （施工许可证编号： ）恢复监督申请，符合《福建省园林绿化工程质量安全监督工作标准》要求，自即日起，监管部门恢复该工程项目的质量安全监督工作。 你单位应当按照相关法律法规及标准规范要求，严格落实工程质量安全主体责任，认真做好工程质量安全管理工作。 项目监管部门（章）： 日期： 年 月 日

告知书接收人：                                接收日期：

附件7

工程质量预验收监督记录表

| 工程项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |
| 预验收日期 |  |  |  |
| 工程预验收情况 | （一）是否完成工程设计和合同约定的内容：□是 □否 （二）各参建单位负责人是否到场参加：□是 □否 （三）存在问题是否明确提出并限定整改期限：□是 □否 |  |  |
| 监管人员及证号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 附件8

工程质量竣工验收监督记录表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 参建各方签署的质量合格文件情况 | （一）施工单位工程竣工验收报告：1、报告完整性□符合□不符合； 2、报告结论□符合□不符合；3、报告签字盖章情况□符合□不符合 （二）监理单位工程质量评估报告：1、报告完整性□符合□不符合； 2、报告结论□符合□不符合；3、报告签字盖章情况□符合□不符合 （三）设计单位工程质量检查报告：1、报告结论□符合□不符合； 2、报告签字盖章情况□符合□不符合 （四）勘察单位工程质量检查报告：1、报告结论□符合□不符合； 2、报告签字盖章情况□符合□不符合 |  |  |  |  |
| 建设单位组织竣工验收情况 | （一）验收组织形式：□符合□不符合 （二）验收程序：□符合□不符合 （三）验收结论：□通过□不通过 |  |  |  |  |
| 竣工验收监督情况 | （一）验收组织形式：□符合□不符合 （二）验收程序：□符合□不符合 |  |  |  |  |
| 监管人员及证号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

# 附件9

编号：

工程质量监督报告

目录

1、工程基本情况表

2、工程质量监督工作情况表

3、工程质量监督结论

工程项目名称：

监管部门（公章）：

年   月    日

注：本报告一式二份，一份由建设工程质量监管部门存档，一份报送竣工验收备案机关。

| 工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  | 工程规模 | 万元平方米 |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工许可证号 或开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收到建设单位工程竣工验收记录的时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 项目负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代建（EPC/PPP等）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督工作情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常监督 检查情况 |  | 共开展了*次监督抽查抽测，形成*份抽查抽测记录，发出*份责令改正通知单。 |  |  |  |  |  |  |
| 监管部门提出的工程质量问题整改及反馈情况 |  | 工程质量监督抽查抽测过程中发现的的质量问题均已整改反馈。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程竣工验收监督 情况 |  | 1、该工程建设各方责任主体已出具质量合格文件； 2、该工程建设单位已组织了竣工验收，工程竣工质量验收的组织形式、验收程序符合要求，各方责任主体竣工验收结论为：质量合格，同意验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 实施质量监督起止时间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意出具工程质量监督报告 项目监管部门（盖章） 出具报告时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件10

终止工程质量安全监督告知书

编号：

（建设单位）： 你单位负责建设的 工程/单位工程（施工许可证编号： ），符合《福建省园林绿化工程质量安全监督工作标准》的终止工程质量安全监督工作要求，自即日起，监管部门终止该工程的质量安全监督工作。 项目监管部门（章）： 日期： 年 月 日

告知书接收人签字：                              接收日期：

# 附件11

监督档案内容

质量监督档案内容：

一、系统自动归集内容：施工许可证、监督工作交底记录、抽查抽测记录、责令改正通知单、工程问题整改反馈单、工程项目预验收监督记录、竣工验收监督记录、监督报告等。

二、相关单位上传内容：施工单位竣工报告、监理单位工程质量评估报告、设计、勘察单位的质量检查报告、建设单位竣工验收报告、永久性标牌等扫描件。

安全监督档案内容：

一、系统自动归集内容：施工许可证、抽查抽测记录、责令改正通知单、整改反馈单等。

归档内容将根据有关文件适时调整。

附件12

园林绿化工程质量安全主要问题处理办法

| 序号 | 问题描述 | 处理办法 | 对应的 工作标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植土不符合设计要求的，或检验不合格，或未经检验已栽植苗木的 | 责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。 | 2.1.2 |
| 2 | 植物材料的种类、品种名称、规格不符合设计要求 | 责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用植物材料退场并作好退场记录。对已使用该批次植物材料的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。 | 2.1.5 |
| 3 | 苗木过度修剪，破坏树形 | 责令建设单位牵头组织施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。 | 2.1.6 |
| 4 | 地基基础、主体结构的钢筋及钢筋接头经监督抽测不满足要求 | 钢筋监督抽测不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋退场并作好退场记录；对已使用该批次钢筋的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。钢筋接头监督抽测不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋接头截掉；对已使用该批次钢筋接头的构件，责令截除重新制作或采取其它补强措施；不具备截除条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。 | 2.2.2 |
| 5 | 经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值 | 主梁（桥跨结构）或柱（墙）经取芯验证低于设计强度标准值的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该单位工程已成型的所有主梁（桥跨结构）或柱（墙）主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定；梁柱（墙）节点经取芯验证低于设计强度标准值的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该单位工程已成型的柱墙混凝土设计强度比梁板混凝土设计强度高二个等级及以上的梁柱（墙）节点的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定；对经鉴定混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。 | 2.2.1 |
| 6 | 主要受力构件（节点）混凝土强度经评定不满足设计或规范要求 | 责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的所有主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定；对经鉴定混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。 | 2.2.1 |
| 7 | 园路、广场地面铺装工程基层厚度负偏差超过规范允许偏差1.5倍；基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍。 | 基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的基层厚度进行鉴定；对经鉴定基层厚度不满足要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对已成型的道路基层厚度进行鉴定；对经鉴定基层厚度混凝土强度不满足要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。 | 2.2.4 |
| 8 | 基坑开挖顺序和支护形式不符合设计要求。 | 责令建设单位牵头组织监测、勘察、设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。 | 3.2.5 |