
附件
建筑垃圾再生产品主要种类

及适用工程部位参考目录(2023年版)
	序号
	主要产品
	产品质量检验参考标准
	适用的工程部位
	备注

	1
	再生骨料 混凝土小 型空心砌 块
	《普通混凝土小型砌块》 GB/T  8239-2014
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》DBJ/T 13-254-2016
	建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	2
	再生骨料 混凝土实 心砖
	《建筑垃圾再生骨料实心 砖》JG/T 505-2016
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》DBJ/T 13-254-2016
	建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	3
	再生骨料 非承重混 凝土多孔 砖
	《非承重混凝土空心砖》 GB/T 24492-2009
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》DBJ/T 13-254-2016
	建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	4
	再生骨料 承重混凝 土多孔砖
	《承重混凝土多孔砖》GB/T 25779-2010
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》DBJ/T 13-254-2016
	建筑工程：承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	5
	再生骨料 混凝土路 缘石
	《混凝土路缘石》
JC 899-2002
	建筑工程：小区道路的路缘部 位；
市政工程：机动车道、人行道、自行车道、立交、铁路、地铁、 广场等道路交通工程的路缘部位。
	


	序号
	主要产品
	产品质量检验参考标准
	适用的工程部位
	备注

	6
	再生骨料混凝土路面砖
	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012
《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400-2012
	建筑工程：小区道路的路面部 位；
市政工程：人行道、自行车道、景观道路 (绿道) 、停车场、广场等市政工程的路面部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	7
	再生骨料混凝土透水砖
	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010
《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400-2012
《透水砖 (板) 路面应用技术规程》(DBJ/T 13-104)
	建筑工程：小区道路中人行道、 自行车道的路面部位；

市政工程：人行道、自行车道、景观道路 (绿道) 、广场等市政工程的路面部位；绿化小品 的围护部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	8
	再生骨料混凝土植草砖
	《植草砖》
NY/T 1253-2006
	建筑工程：小区道路、停车场的路面部位；绿化小品的围护部位；
市政工程：景观道路 (绿道) 、 广场、停车场等市政工程的路 面部位；绿化小品、绿化护坡 的围护部位；河岸及海岸的水 工部位。
	

	9
	工程弃土烧结多孔砖
	《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》    
(DBJ/T 13-254)
	建筑工程：承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	10
	工程弃土烧结空心砖
	《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》    
(DBJ/T 13-254)
	建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	11
	工程弃土烧结普通砖
	《烧结普通砖》GB/T
5101-2017
《福建省建筑废弃物再生砖 和砌块应用技术规程》    
(DBJ/T 13-254)
	建筑工程：承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位；
市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	12
	再生骨料混凝土墙板
	《再生骨料应用技术规程》 JGJ/T 240-2011
	建筑工程：非承重内墙体等部 位。
	

	序号
	主要产品
	产品质量检验参考标准
	适用的工程部位
	备注

	13
	再生粗骨料
	《混凝土用再生粗骨料》 GB/T 25177-2010
《城镇道路工程施工与质量 验收规范》CJJ 1-2008
	建筑工程：地基回填等部位；市政工程：市政管道回填、路基垫层、水稳层、地下管廊回填、人行道垫层等部位。
	

	14
	再生细骨料
	《混凝土和砂浆用再生细骨 料》GB/T 25176-2010
《城镇道路工程施工与质量 验收规范》CJJ 1-2008
	建筑工程：地基回填等部位；
市政工程：市政管道回填、路基垫层、水稳层、地下管廊回

填、人行道垫层等部位。
	

	15
	再生骨料干混砌筑砂浆
	《预拌砂浆》GB/T
25181-2019
	建筑工程：砌筑隔墙、批荡等部位使用；

市政工程：市政道路水沟、公共配套设施等部位使用。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	16
	再生骨料干混抹灰砂浆
	《预拌砂浆》GB/T
25181-2019
	建筑工程：砌筑隔墙、批荡等部位使用；

市政工程：市政道路水沟、公共配套设施等部位使用。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	17
	再生骨料干混地面砂浆
	《预拌砂浆》GB/T
25181-2019
	使用于室内室外地坪工程。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	18
	道路用无机结合料
	《公路工程无机结合料稳定 材料试验规程》JTG E51-2009 《道路用建筑垃圾再生骨料 无机混合料》JC/T 2281-2014
	城市次干路 (二级和二级以下公路) 基层、底基层；

城市主干路 (高速和一级公路) 底基层；

用于墩、台、挡土墙结构回填材料；
地基回填。
	

	19
	再生生态 护坡砖和干垒挡土 墙砌块
	《生态护坡和干垒挡土墙用 混凝土砌块》JC/T 2094-2021
	使用于水利工程、水系治 理工程的河道护坡、驳岸等水 工部位；

园林景观工程的绿化围 护、花池砌体等部位；

建筑工程、市政工程的边 坡挡土墙等部位。
	

	序号
	主要产品
	产品质量检验参考标准
	适用的工程部位
	备注

	20
	再生轻集 料混凝土小型空心 砌块
	《轻集料混凝土小型空心砌 块》GB/T 15229-2011
	建筑工程：非承重墙体、围墙、 基础砖胎膜等部位；

市政工程：基础砖胎膜、护坡 等部位。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品

	21
	再生码头砖
	《混凝土路面砖》GB/T28635-2012
	用于机场、码头、船厂、物流 货场、工厂等工程地面铺设。
	《福建省绿色 建材产品推广 应用目录(2019 年) 》中的产品


注：表中所列“产品质量检验参考标准”仅为部分参考标准，均视为现行有效标准；如有更新，应执行其最新标准。同时，鼓励执行严于国家标准、行业标准相关技术要求的团体标准和企业标准。



