
乐山市火灾事故调查处理规定
第一章  总则

第一条  为规范火灾事故调查处理，督促落实消防安全责任，促进消防安全工作，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省消防条例》等法律法规和《关于深化消防执法改革的意见》《消防安全责任制实施办法》《四川省火灾事故调查处理实施办法》等政策文件，结合我市实际，制定本规定。
第二条  本规定适用于乐山市行政区域范围内的火灾事故调查处理。
法律、法规对军事设施、矿井地下部分，铁路、港航、民航设施以及森林、草原等火灾事故调查另有规定的，从其规定。
确定为涉嫌放火犯罪的案件，依法由公安机关立案侦查。
第三条  火灾事故调查处理应当坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，认定事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。
第四条  火灾事故调查处理的组织主体，根据火灾事故等级确定：
（一）根据《四川省火灾事故调查处理实施办法》规定，重大火灾事故由四川省人民政府依法负责组织调查处理；
（二）较大火灾事故由乐山市人民政府负责组织调查处理；
（三）造成人员死亡或重大社会影响的一般火灾事故由事故发生地县级人民政府负责组织调查处理；
（四）其他一般火灾事故由事故发生地县级人民政府消防救援机构负责调查处理。
若火灾事故等级发生变化，调查处理的组织主体根据最终等级确定。
县级以上地方人民政府可直接组织火灾事故调查组（以下简称调查组）实施调查处理，可授权或者委托本级人民政府消防救援机构牵头组织调查组实施调查处理。
第五条 火灾事故等级根据一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失等因素确定。
（一）较大火灾事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的火灾事故。
（二）一般火灾事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的火灾事故。其中，造成重大社会影响的一般火灾事故包括：
1.直接经济损失500万元以上的商（市）场、宾馆、饭店、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所火灾事故；
2.直接经济损失500万元以上或者过火面积100平方米以上的文物保护单位、博物馆火灾事故；
3.直接经济损失200万元以上的医院、养老院和寄宿制的学校、托育所、幼儿园火灾事故；
4.直接经济损失500万元以上的展览馆、公共图书馆火灾事故；
5.直接经济损失200万元以上的邮政和通信枢纽单位火灾事故；
6.直接经济损失500万元以上的易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位火灾事故；
7.造成6人以上重伤或者受灾户10户以上、30户以下的火灾事故；
8.其他发生在人员密集以及重要、敏感场所，引起群众和社会舆论广泛关注的一般火灾事故。
本条所称的“以上”包含本数，所称的“以下”不包含本数。
第六条  火灾事故发生地人民政府认为组织火灾事故调查处理确有困难的，可以提请上一级人民政府组织调查处理。
上一级人民政府认为确有必要的，可以提级组织调查处理相关火灾事故。
第七条  火灾事故发生地与发生单位不在同一个县级以上行政区域的，事故发生地人民政府组织调查处理时，应当邀请事故发生单位所在地人民政府派员参加。
第八条  参加火灾事故调查处理的部门（单位）应当依照本规定，严格履行职责、秉公用权，及时、准确完成调查任务，并接受纪检监察机关的监督。
火灾事故发生地人民政府应当支持、配合上级人民政府和有关部门（单位）的火灾事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。
第九条  调查组有权向有关单位和个人调查与火灾有关的情况，查阅、提取相关文件、资料，有关单位和个人应当积极配合。
火灾事故发生单位负责人和有关人员在调查期间不得擅离职守，并应当随时接受调查组的询问，如实反映有关情况。
任何单位和个人不得阻挠和干涉火灾事故调查处理工作。
第二章  事故调查

第十条  消防救援机构接到火灾报警，应当及时派员赶赴现场，全面准确记录掌握火灾事故信息。
对造成人员死亡或重大社会影响的一般火灾事故、较大火灾事故、重大火灾事故，消防救援机构应当自火灾发生后3日内上报负责组织火灾事故调查处理的人民政府，抄送同级应急管理、住房城乡建设等部门（单位），提出立案调查和调查组组成建议，报请负责组织调查处理的人民政府批准。
第十一条  负责组织调查处理的人民政府同意立案调查和调查组组成建议后，调查组应当及时召开全体会议，宣布调查组成立，研究制定调查方案，部署调查工作，明确工作纪律要求。
第十二条  根据火灾事故具体情况，调查组应由有关人民政府、消防救援机构、应急管理、公安、住房城乡建设、自然资源规划、生态环境等部门（单位）组成，并邀请纪检监察机关和检察机关派员参加。
调查组成员应当具有事故调查处理所需要的专业知识和特长，有下列情形之一的应当回避：
（一）本人是事故当事人或者是当事人近亲属的；
（二）本人或者近亲属与事故有利害关系的；
（三）本人与当事人有其他关系，可能影响事故公正调查处理的。
调查组可以根据需要聘请有关专家参与调查。
第十三条  调查组组长由负责组织调查处理的人民政府负责人担任，副组长由消防救援机构等部门负责人担任。
调查组组长主持调查组工作，调查组成员应当按照本规定和有关规定，在组长统一领导下开展调查处理工作。
第十四条  火灾事故调查方案经调查组组长批准后执行。调查方案内容应当包括调查工作的原则、目标、任务、分工、步骤、方法和要求等。
第十五条  调查组履行下列职责：
（一）查明火灾事故的发生经过、起火原因、人员伤亡情况及直接经济损失；
（二）查明火灾事故成因，总结火灾事故教训，提出火灾事故防范和整改措施建议；
（三）认定火灾事故性质，查明火灾事故责任；
（四）提出对火灾事故责任者的处理建议；
（五）提交事故调查报告。
第十六条  调查组可以设立技术组、管理组和综合组等专门小组，专门小组可以根据调查实际需要设立专家组提供技术支持。
技术组由消防救援机构、公安机关和对火灾事故发生单位（场所）负有消防安全监督管理职责的相关部门工作人员组成。组长一般由消防救援机构主要负责人担任或由调查组组长指定人员担任。技术组主要职责是：
（一）开展火灾事故现场勘验，收集事故现场相关证据；
（二）查明火灾事故的发生经过、起火原因、人员伤亡情况、直接经济损失和技术方面的灾害成因；
（三）对火灾事故发生单位和事发地人民政府的火灾事故应急处置工作进行评估；
（四）起草技术组报告；
（五）负责调查组交办的其他事项。
管理组由消防救援机构、公安机关、应急管理部门、住房城乡建设部门和负有消防安全监督管理职责的相关部门工作人员组成。组长一般由消防救援机构主要负责人担任或由调查组组长指定人员担任。管理组主要职责是：
（一）查明火灾事故管理方面的灾害成因，总结火灾事故教训；
（二）查明火灾事故发生单位、有关单位主体责任，党委和政府以及职能部门的监管责任；
（三）提出对火灾事故发生单位、有关单位、非公职人员处理以及火灾事故防范、整改措施建议；
（四）提出应当追责的人员建议名单及责任事实、线索；
（五）起草管理组报告；
（六）负责调查组交办的其他事项。
综合组由消防救援机构、公安机关、应急管理部门等部门工作人员组成。组长一般由消防救援机构主要负责人担任或由调查组组长指定人员担任。综合组主要职责是：
（一）负责事故调查工作的综合协调、会议组织、后勤保障和证据资料管理等工作；
（二）负责事故舆情信息收集汇总；
（三）负责起草事故调查报告；
（四）负责调查组交办的其他事项。
第十七条  调查组及其各专门小组应当根据调查工作进度，及时研究、讨论、汇总工作情况。
第十八条  消防救援机构应当根据调查组安排完成以下调查工作：
（一）依法开展调查询问、火灾现场勘验等调查取证工作；
（二）根据调查需要，委托开展检验、鉴定，开展现场实验；
（三）认定火灾事故原因；
（四）统计火灾损失；
（五）开展火灾事故性质和责任的调查；
（六）提出火灾事故防范建议和整改措施；
（七）负责调查组安排的其他工作。
第十九条  公安机关应当依法配合开展现场勘查并按照调查组安排完成以下调查工作：
（一）查明死亡人员身份，依法进行尸体检验，确定死亡原因；
（二）查明与火灾有关人员的情况，依法传唤、留置盘查或羁押嫌疑人；
（三）采取技术侦查手段获取重点人员活动轨迹等火灾有关信息，恢复和分析视听资料、电子数据；
（四）核查放火嫌疑线索；
（五）负责调查组安排的其他工作。
火灾事故调查中发现涉嫌犯罪的，应当依照相关法律法规，由调查组依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）等相关规定移送公安机关，公安机关应当接受移送并进行审查，在规定时间内做出立案或者不予立案的决定。
第二十条  应急管理部门应当根据调查组安排完成相关调查工作；对同时属于生产安全事故的火灾事故，还应当查明事故单位、有关单位履行安全生产职责情况，以及有关行政部门履行审查审批、监督职责的情况。
住房城乡建设部门应当调查火灾有关建（构）筑物、场所的行政许可、安全质量等情况，开展安全性能评估鉴定，完成调查组安排的其他工作。
自然资源规划部门应当调查火灾有关建（构）筑物、场所规划、土地行政许可等情况，完成调查组安排的其他工作。
参加火灾事故调查的其他部门应当充分发挥各自行业优势，按照调查组的分工和要求完成相应调查工作。
第二十一条  火灾事故调查过程中，参加调查的有关部门依法收集、制作的证人证言、物证、书证、视听资料、检验结果、鉴定意见、勘验笔录、电子数据等证据材料，应当互通共享，并及时移交调查组。
调查组应当将调查中发现的公职人员涉嫌职务违法、职务犯罪等问题线索，及时移送纪检监察机关、检察机关。
第二十二条  火灾事故调查工作中，调查人员应当诚信公正、恪尽职守，遵守调查工作纪律，保守事故调查秘密。未经批准，调查人员不得擅自对外发布火灾事故调查信息。
第二十三条  火灾事故调查结束后，技术组、管理组应当分别形成专门调查报告，并提交调查组全体会议讨论通过。
调查组应当形成火灾事故调查报告，经调查组全体会议讨论通过后向负责组织调查处理的人民政府提交。
第二十四条  火灾事故调查报告应当包括下列内容：
（一）火灾事故发生单位概况；
（二）火灾事故发生经过和应急处置情况；
（三）火灾事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
（四）火灾事故的起火原因、灾害成因和性质；
（五）火灾事故责任的认定；
（六）对火灾事故发生单位、相关单位、非公职人员的处理建议；
（七）追责问责的人员建议名单及责任事实；
（八）火灾事故防范和整改措施建议及工作要求。
火灾事故调查报告应当附具有关证据材料，调查组全体成员应当逐一确认调查报告并签名。
第二十五条  调查组应当自较大火灾事故发生之日起60日内，自造成人员死亡或重大社会影响的一般火灾事故发生之日起30日内，向负责组织调查处理的人民政府提交火灾事故调查报告。
特殊情况下，经负责组织调查处理的人民政府批准，可以适当延长提交火灾事故调查报告的期限，较大火灾事故延长的期限最长不超过60日，造成人员死亡或重大社会影响的一般火灾事故延长的期限最长不超过30日。
第二十六条  下列时间不计入火灾事故调查期限，但应当在提交火灾事故调查报告时向负责组织调查处理的人民政府说明：
（一）瞒报、谎报、迟报火灾事故的调查核实所需的时间；
（二）因应急处置无法进行现场勘验的时间；
（三）挂牌督办、跟踪督办火灾事故审核备案的时间；
（四）检验、鉴定所需的时间；
（五）因不可抗力原因无法开展火灾事故调查的时间。
第二十七条  负责组织调查处理的人民政府批复火灾事故调查报告后，火灾事故调查工作即告结束。
第三章  事故处理

第二十八条  负责组织调查处理的人民政府应当自收到火灾事故调查报告之日起15日内作出批复，事故调查结案。批复应当以人民政府公函形式作出，主送有关下级人民政府、调查组成员单位、抄送有关纪检监察机关、检察机关；涉及完善法律法规、制修订标准规范建议的，抄告相关立法机关、标准规范编制部门。
第二十九条  批复应当对相关责任追究、火灾事故防范、整改措施落实及整改落实情况评估提出要求。
第三十条  负责组织调查处理的人民政府或者负责牵头实施调查处理的部门应当及时公布人民政府批复的火灾事故调查报告，负责舆情答疑、及时回应社会关切，并会同相关行业主管部门共同负责跟踪督办批复具体要求的落实情况。
第三十一条  有关机关、部门应当依据人民政府的批复，按照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和负有火灾事故责任的工程建设、中介服务、使用管理和消防产品质量等责任单位及相关责任人员进行行政处罚；对负有事故责任的国家公职人员进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
事故发生单位、相关单位应当按照人民政府的批复，依照法律、法规和规章规定的权限和程序，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
第三十二条  有关机关、部门和事故发生单位、相关单位等，应当自接到批复之日起90日内，将相关责任追究、火灾事故防范和整改措施落实情况书面报送作出批复的人民政府，并抄送负责跟踪督办的部门及相关行业主管部门。
第四章  整改处理评估

第三十三条  较大以上火灾事故调查结案届满1年，负责组织调查处理的人民政府应当成立评估组，组织开展相关责任追究情况、火灾事故防范和整改措施落实情况评估。
第三十四条  评估组由负责组织调查处理的人民政府或负责牵头实施调查处理的部门负责人担任组长，参加火灾事故调查的有关部门派员组成。
第三十五条  评估组应当对火灾事故发生单位、相关单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，并邀请纪检监察机关对有关处理处置、问责意见落实情况进行监督检查。
第三十六条  评估组应当自成立之日起60日内向本级人民政府提交评估报告。
评估报告内容包括相关责任追究、火灾事故防范和整改措施落实的情况以及评估结论。
评估结论分为：已落实、未落实、未全部落实。
评估为未落实或者未全部落实的，由负责火灾事故调查处理的人民政府通报同级纪检监察机关，依法依规依纪追究有关责任单位和责任人员的责任。
第三十七条  消防议事协调机构和有关部门应当对火灾事故发生单位、有关单位是否认真汲取火灾事故教训，落实防范和整改措施进行监督检查，防止火灾事故再次发生；纪检监察机关应当协同评估组对有关处理处置、问责意见落实情况进行监督检查。
第五章  附则

第三十八条  县级以上地方人民政府应当将火灾事故调查处理及整改处理评估所需的工作经费，纳入本级政府财政预算予以保障。
第三十九条  本规定自印发之日起施行
― 2 ―  
― 1 ―  

